# ORDENANZA Nº 7922/97.-

V I S T O:

Las condiciones que imponen a la planificación y desarrollo territorial del ejido, la existencia de variadas instalaciones de conducción de fluidos líquidos y gaseosos, conducciones electroenergéticas, comunicaciones, etc, y.-

CONSIDERANDO:

Que existe un desconocimiento significativo de dichas instalaciones en el  ámbito  de la administración municipal;

Que han ocurrido numerosos accidentes por ignorar la presencia de instalaciones que implican riesgos;

Que es necesario contar con un registro de información completa y centralizada, actualizada y ordenada, de la trama de todas las redes y conducciones en general;

Que es imperativo implementar lo estipulado en la Carta Orgánica en su Capítulo III, PLANEAMIENTO AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE,  en lo que al asunto respecta;

Que el Municipio como dueño del espacio y tierras públicos, debe obligatoriamente entender, conocer  y otorgar los permisos de uso y ocupación y que igualmente debe entender sobre casos especiales cuando redes de servicios públicos atraviesan por espacios cuyo dominio no es municipal;

Que muchas veces aparecen situaciones conflictivas con las redes o instalaciones que están  por construirse, que podrían haberse previsto y/o corregido en alguna etapa previa a su ejecución;

Que el desconocimiento de proyectos de obras en la vía pública, no permite la coordinación entre ellas, agravando por superposición de trabajos la situación de incomodidad hacia la comunidad;

Que en su Resolución Nº 181/95 el ENARGAS solicita en su Artículo primero a los Municipios "que en modo previo al otorgamiento del permiso para la área  lización de redes en la vía pública, exijan a los solicitantes como mínimo, la documentación detallada",  siendo tal documentación la descripta a ser solicitada por la presente norma, y que igualmente en la citada Resolución del ENARGAS, en su Anexo se hace especial mención a una Declaración Jurada donde se indique la información relevada en cateos previos;

Que debemos coordinar el posicionamiento de las redes para evitar las interferencias  entre ellas;

Que la presencia de ductos y otras instalaciones condicionan lo urbanístico, la imagen, el funcionamiento y la geometría de los espacios en donde se ubican;

Que la Comisión Interna de Obras Públicas en su Despacho Nº 135/97, dictamina aprobar el proyecto de ordenanza que se adjunta, siendo aprobado por unanimidad, en la Sesión Ordinaria Nº 26/97, celebrada por el Cuerpo el 19 de setiembre del corriente año;

Por ello, y en virtud a lo normado en el Artículo 67º inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN

SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTICULO 1º): DEROGASE en todos sus términos  la Ordenanza            ------------- N§7692/96.-

ARTICULO 2º): CÁREASE la obligación de presentar toda la    --------------información referida a las obras existentes de instalaciones para fluidos, comunicaciones y energía, ubicadas dentro del Ejido Municipal, y en los Lotes Oficiales 1 y 2 Sección I, del Departamento Confluencia, que son de propiedad municipal.-

ARTICULO 3º):      Quedan comprendidas en la obligación          ---------------enunciada  en el Artículo 1º), las personas físicas y/o jurídicas responsables de dichas instalaciones.-

ARTICULO 4º):      La presente ordenanza alcanza a las          ---------------instalaciones superficiales, subterráneas, aéreas o mixtas, provisorias o permanentes, de captación, producción o generación, transporte, alimentación, almacenamiento y/o fraccionamiento, distribución y disposición final de fluidos líquidos y gaseosos, energía eléctrica, comunicaciones y señales de toda índole.-

ARTICULO 5º): Se deberá presentar con carácter de          ----------------declaración jurada la documentación conforme a obra que comprender  la siguiente documentación:

5.1- Declaración Jurada: en la misma se indicarán los valores de metros, cuadras, postes, cantidad de servicios o suministros etc, de la obra área  utilizada; será confeccionada por duplicado, en el formulario que se anexa con el número 3 y deberá estar debidamente sellada y firmada por la Prestataria del servicio y/o por el Propietario de la Obra.-

5.2- Planos conforme a Obras: Se presentarán tres juegos de planos, en papel heliográfico línea roja, debidamente aprobados por la Prestataria u Organismo competente y un archivo magnético en CAD con idéntica información. Toda la planimetría deberá estar posicionada geogr ficamente, teniendo en cuenta un sistema de referencias absolutas. El programa de dibujo asistido por computadora utilizado por el presentante deber  ser plenamente compatible con el sistema informático utilizado por la Municipalidad de Neuquén.-

5.2.1.- Cada juego de planos heligráficos contendrá:        5.2.1.1.- Estar  encabezado con una portada o carátula como  la indicada en el Anexo I, la que también se usar  en los  planos principales, (de tamaño A0, A1, A2...); en ella se indicar  la siguiente información: el logo y nombre de la Empresa o Ente Prestador del Servicio, o red, indicándose además el  área   responsable (Gerencia, Dirección o División responsable o  por la que se gestiona la obra), tipo de obra o red, forma constructiva de la red ( aérea  o subterránea   ), su ubicación (calles, barrio), la leyenda CONFORME A OBRA DE....., Y DECLARACION JURADA, número de expediente municipal y de proyecto ejecutivo asignado por la Prestataria, número de plano, número de hoja y cantidad de hojas del plano, escala empleada, datos catastrales de la obra, los números de certificados de línea y nivelación municipal, número del permiso de posteado o de canalización en la vía pública, croquis de ubicación de la obra abarcando un radio de 200 m a la obra, (cuando el  área   del croquis sea mayor, se dibujar  fuera y por encima de la carátula   especificada), del autor del proyecto, su número de matrícula  del Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería del Neuquén  , a que Empresa, Gerencia y/o Dirección pertenece; en el sector destinado a la empresa constructora se incluir : logo y nombre de la misma, nombre y firma del representante técnico   , con sus respectivos números de matrícula del Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería del Neuquén  . En cuanto al sector destinado al visado por parte de la empresa o ente prestador se indicar  nombre y firma del representante técnico    con su número de matrícula del Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería del Neuquén  , fecha de entrada en servicio de la obra y fecha de emisión del conforme a obra (ver Anexo 1), indicando en el lugar  de "Carácter del Plano" que se trata de los conformes a obra; si el  área   abarcada por la obra fuere tal que cuyo plano en escala 1:10000 fuere mayor que el rectángulo destinado a tal fin en la portada, en ella se podrá utilizar una escala mayor, pero en las carátulas de los planos no, lo que obligaría a subdividir el  área   total abarcada en partes menores.-

5.2.1.2- Los planos de planta general (planimétricos y altimétricos) se  confeccionarán en una escala que la representación permita interpretar la presencia de: árboles, ejes medianeros, accesos vehiculares a predios, canales, y todo otro elemento emplazado o hecho existente que pueda interferir; la traza de la red, línea o canalización, tipo, medidas y las características propias de la red, como ser: cantidad de caños, cables, formación, sección, diámetro, ubicación del SET, UPS, válvulas   , puestos de seccionamiento, postes, cámaras, medidas, de los postes, etc., distancias a las L.M. (Líneas Municipales), a E.M. (Ejes Medianeros), puntos de referencias, anchos de calzada, de vereda, o del sector por donde pasa la red, nivel de rasante, fondo de zanja, cota de tapada o de intradós, longitud de la cuadra, de la red, distancia entre postes, entre cámaras    , entre válvulas   , entre arquetas, entre hitos, o entre otros elementos no mencionados, o entre elementos que permitan conocer las cotas y ubicar físicamente la o las redes en el sector. Este plano será confeccionado acorde a la Mensura (aprobado o visado) del sector donde se hará á la obra. Si la planta general abarca varios planos se deberá dibujar un plano acorde a la Mensura (aprobado o visado) del sector donde se hará   la obra. Si la planta general abarca varios planos se deberá dibujar un plano llave o croquis de delimitación de sectores que muestre la interrelación entre los planos.-

5.2.1.3. Se volcarán las otras redes halladas en el lugar de trabajo según  el tipo de red que se trate, por ejemplo si es aérea   todas las aéreas, con sus trazas halladas tanto en forma paralela o perpendicular a la obra, distancias entre ellas y a la red en obra. De haber ocurrido un conflicto o interferencia, se hará   referencia al plano de detalle con la solución adoptada entre la empresa prestataria del servicio o dueño de la red y la Dirección de Inspecciones y Control de la Municipalidad de  Neuquén  . En cuanto a los planos de detalle, se confeccionarán los necesarios en tamaño adecuado, A4, 2A4, 3A4, etc, A3, utilizando rótulo IRAM de 51 x 185 mm, el que se detalla en el Anexo II debiendo contener la siguiente información: Logo y nombre de la Empresa prestataria, Gerencia, Dirección o División; tipo y nombre de la obra, leyenda CONFORME A OBRA DE ....Y DECLARACION JURADA, número de Expediente Municipal, y el proyecto ejecutivo asignado por la prestataria; número de plano, número de hoja y cantidad de hojas del plano; fecha de entrada en servicio de la obra y de la emisión del conforme a obra; escala utilizada, número de los certificados de línea y nivelación municipal, número de permiso de posteado o de canalización en la vía pública.-

En el sector destinado al proyecto indicar nombre del autor del proyecto, su número de matrícula del Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería del Neuquén  ; Empresa y Gerencia o Dirección a la que pertenece; en el sector destinado a la empresa constructora, nombre y firma del representante técnico    y sus números de matrícula del Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería del Neuquén  , en el sector destinado al visado por parte de la empresa o ente Prestados del Servicio, nombre, firma y número de matrícula su número de matrícula del Consejo Profesional de Agrimensura, geología e Ingeniería del Neuquén   del representante técnico   .-

5.2.1.4. La subdivisión parcelaria actual con la indicación del/los punto/s de conexión o de medición al usuario.-

5.2.1.5. La traza y ubicación de la red o de las redes, debiendo contener la siguiente información:

Distancia  a la L.M. y profundidad,  a la que fue colocada (cotas de tapada, de intradós y de fondo de zanja), diámetro de cañería, sección y cantidad de conductores, pares, distancia entre postes, etc., y  cotas de terreno natural y de rasante proyectada. A su vez, de cada red de servicios se indicar  la existencia de todas sus singularidades, como por ejemplo:

- Cloacas: Cámara o boca de registro y su ubicación con respecto a la L.M.; plantas elevadoras, plantas de tratamiento, piletas de oxidación, puntos de descarga, etc.

- Agua: Hidrante, válvulas    de alivio, válvulas    esclusas, bombeo, planta de potabilización, puntos de captación, tanques, etc.

- Sistemas de Riego, Desagües, y/o canales:  Alcantarillas, compuertas, tomas, sifones, desarenadores,etc.

- Petróleo: Válvulas   , cámaras     de válvulas   , monturas, cajas de medición, tomas de potencial, pozos, plantas de bombeo, mojones, etc.

- Gas: Válvulas   , cámaras     de válvulas   , monturas, unidades de protección anticorrosiva, cajas de medición, tomas de potencial, pozos, baterías, plantas compresoras, reductoras de presión, de odorización, mojones, venteo, etc.-

- Energía eléctrica : Cámara de paso; cañeros; estaciones y subestaciones transformadoras; línea de baja tensión, (B.T.) (hasta 1000 Volt, entre conductores de fases); líneas de media tensión, (M.T.) (desde más  de 1000 y hasta 33000 Volt, entre conductores de fases); líneas de alta tensión (A.T.) (desde más  de 33000 y hasta 132000 Volt, entre conductores de fases); líneas de muy alta tensión (M.A.T.) (para tensiones entre conductores de fases mayores a 132000 Volt); aéreas o subterráneas; alumbrado público; lugares de seccionamiento y tipo, ubicación de capacitores, cantidad de cables y/o haces paralelos, etc., si se trata de líneas para uso público o privado

- Teléfonos : Cámaras    , armarios, arquetas, cañeros, sifones, postes, centrales, cantidad de cables o haces paralelos, antenas, se deberá distinguir líneas convencionales de líneas de fibra óptica, etc.

- Video cable: Cámara de inspección, de conexión, cañeros, postes, UPS's, amplificadores, cajas de derivación, líneas aéreas o subterráneas, antenas, se deberá  distinguir líneas convencionales de líneas de fibra óptica, etc.

NOTA: Entiéndase que la información indicada debe ser la necesaria para que se tenga un conocimiento completo de la red que se está tratando, lo más  abundante y veraz posible. dicha información será volcada sobre el plano base en capas cuyo color y tipo de linea responder  o se ajustar  con los grafismos tipo mientras que los datos numéricos y leyendas serán volcados en otro color.

Todos los planos llevarán en algún lugar visible, bajo el título REFERENCIAS, los símbolos y grafismos  tipo  de la red construída, y claramente diferenciados los correspondientes a los tramos preexistentes de la misma red y de otras halladas, permitiendo identificar así las características sobresalientes de las redes dibujadas. Por el  área   que corresponda se determinarán tales grafismos tipo de cada red. Estas se detallan a continuación:

- Agua: Acueducto de impulsión y/o de distribución, y red de distribución.-

- Cloacas: Cloaca máxima, subtroncal y de distribución; por  gravedad o por impulsión.

- Gas: Gasoducto, línea de transmisión y red de distribución; 60, 40, 25,15, 10, 4, ó 1,5 Bar.

- Energía eléctrica : Aérea   o subterránea   ; líneas de alumbrado público, líneas de B.T.; líneas de M.T.; líneas de A.T.; líneas de  M.A.T..-

- Teléfono: Línea aérea , subterránea    y/o subterránea    de fibra óptica.-

- Video Cable: aéreo y/o subterráneo red troncal y línea de distribución, subterráneo de fibra óptica troncal y de distribución.-

- Sistemas de riego: Por cañería, por canales, entubamien-to, etc.-

- Desagüe: Pluvioaluvional, desagües de riego, etc.-

- Informática: Líneas o redes públicas o privadas.

- Líneas de energía privadas:  Aéreas, subterráneas.-

- Oleoducto.-

Esta tipificación de redes no es taxativa, pudiendo ser extendida a cualquier otra tipología existente no contemplada aquí, en tal caso, la documentación a requerir se estudiar  según el caso.-

ARTICULO 6º):            Deberán establecerse las servidumbres y franjas de seguridad que correspondan en cada caso, en un plazo de dos (2) años, contados a partir de la presentación de la Declaración Jurada.-

ARTICULO 7º):      El vencimiento del plazo para dar cumplimiento a la obligación emergente de la aplicación de la presente ordenanza operará a los 90 (noventa) días corridos a partir de la promulgación de esta norma.-

ARTICULO 8º):      Se abonar  en concepto de esta presentación la suma de pesos cincuenta ($50) previo a la entrega de la documentación enunciada, la que se incorporar  al Código Tributario y a la Ordenanza Tarifaria Anual.-

ARTICULO 9º):      La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Subsecretaría de Obras Públicas debiendo efectuarse tales presentaciones por ante la Dirección de Inspecciones y Control de la Dirección General de Obras Públicas Municipales y Delegadas.-

ARTICULO 10§):            CÁREASE un Registro de la documentación sentada relativa a las obras existentes y nuevas sobre las instalaciones mencionadas en el Artículo 1º), que quedará a cargo de la Autoridad de Aplicación, al cual podrán acceder todas las  áreas municipales para el cumplimiento de sus funciones específicas.-

ARTICULO 11º):    Toda infracción a la presente ordenanza, o a la reglamentación que le establezca la Autoridad de Aplicación, por parte de los responsables -según el artículo 2º- será pasible de las sanciones establecidas en el Código de Faltas.-

ARTICULO 12º):    Las faltas incurridas a la presente ordenanza, no previstas en el código de faltas se incorporarán al mismo, y serán pasibles de multas, las que oscilarán de diez (10) a cuatro mil (4.000) módulos, los cuales serán graduados de acuerdo a la gravedad de  la infracción.-

ARTICULO 13º):            AGREGASE como Anexo IV de la presente ordenanza, las tablas para la determinación de las Tasas a Tributar obrantes a fojas 16, 17, 18, 19 y 20.-

ARTICULO 14º):            FACULTASE al Organo Ejecutivo Municipal que por el  área   que corresponda incorpore al Código Tributario y a la Ordenanza Tarifaria Anual las Tasas del Anexo IV, descriptas en el Artículo 12º).-

ARTICULO 15º):            FACULTASE a la Autoridad de Aplicación a reglamentar la reiteración de faltas y su posterior incorporación al Código de Faltas.-

ARTICULO 16º):            COMUNIQUESE AL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN, A LOS DIECINUEVE (19) DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. (EXPTE. Nº SEO 7402-M-96).-