ORDENANZA Nº 6485/94.-

V I S T O:

El Código de Edificación, sus Ordenanzas complementarias y modificatorias; y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente contar con un texto ordenado que inlcuya a todas ellas, para su correcta interpretación;

Que del procesamiento de las distintas disposiciones se vio la necesidad de efectuar algunas correcciones;

Que además es necesario reunirlas en un solo cuerpo con el fin de su publicación;

Que la Comisión Interna de Planificaión y Control de Gestión en su Despacho Nº 189/94, dictamina aprobar el proyecto de Ordenanza que se agrega a fojas 1/200 de las presentes actuaciones y el que en fotocopia se agrega. Despacho éste que fue ratificado y aprobado por Unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/94, celebrada por el Cuerpo con fecha 5 de Agosto de 1994;

Por ello y en virtud a lo establecido en el Artículo 129 inciso a) del a Ley Provincial Nº 53;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN

Sanciona la siguiente

O R D E N A N Z A

ARTICULO 1º) APRUEBASE las normas de edificación para la 
Ciudad de Neuquén de acuerdo al siguiente ordenamiento:

SECCION 1. GENERALIDADES 4

1.1 Del título, alcances y obligaciones 5

1.2 De la actualización y publicación del Cod. de Edificación 5

SECCION 2. DE LA ADMINISTRACION 6

2.1. Tramitaciones 7

2.2. De los profesionales, constructores y empresas contruct. 17

2.3. De las inspecciones 19

2.4. De las infracciones y penalidades 19

2.5. Desistimiento de obra 20

SECCION 3. DEL PROYECTO DE LAS OBRAS 26

3.1. De la línea y el nivel 27

3.2. De los cercos y aceras 28

3.3. De las fachadas 35

3.4. De los locales 39

3.5. De los patios 48

3.6. Circulaciones 51

3.7. Del proyecto de las instalaciones reglamentarias 63

3.8. De las construcciones en el cementerio 69

3.9. De las obras que afecten a linderos 71

3.10. De la protección contra incendio 72

3.11. De la reforma y ampliación de edificios 118

3.12. Accesibilidad para discapacitados 119

SECCION 4. DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 122

4.1. De los cercos, letreros y andamios 123

4.2. Conclusión de la obra 134

4.3. De la cimentación 135

4.4. De las demoliciones 136

4.5. De los muros 139

4.6. De los techos y azoteas 141

4.7. De los tanques de agua, hornos, chimeneas y conductos de humo 142

4.8. De los materiales de construcción 143

4.9. De los edificios con madera 144

4.10. Del piso y contrapiso 145

4.11. De las excavaciones para sótanos, pozos y aljibes 146

4.12. De las excavaciones y terraplenes 147

SECCION 5. DE LAS DISPOSICIONES VARIAS 148

5.1. De la conservación de edificios 149

5.2. De las leyes nacionales 150

5.3. De los certificados para compraventa 151

5.4. De los reclamos de linderos y del uso de edificios o predios para los servicios públicos 152

SECCION 6. DE LAS PRESCRIPCIONES PARA CADA EDIFICIO SEGUN SU USO 153

6.1. Transporte 154

6.2. Comercial 158

6.3. De las casas de inquilinato 160

SECCION 7. DE LOS REGLAMENTOS TECNICOS 164

7.1. Reglamento de obras sanitarias domiciliarias 165

7.2. Reglamento para las instalaciones eléctricas en inmuebles 173

7.3. De los reglamentos de esctructuras 183

SECCION 8. APENDICE 188

8.1. Artículos del Código Civil relacionados con la construcción 189

8.2. Ordenanzas complementarias 194

SECCION 1

GENERALIDADES

1.1. DEL TITULO, ALCANCES Y OBLIGACIONES

1.- TITULO

Esta Ordenanza será conocida y citada como el "Código de la Edificación" y será de aplicación en todo el ejido del Municipio de Neuquén.-

2.- ALCANCES DEL CODIGO DE LA EDIFICACION

Las disposiciones del Código de la Edificación alcanzan a los asuntos que se relacionan con:

- La construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de edificios, estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas y de inflamables o partes de ellas.

- Mantenimiento e inspección de predios, edificios, estructuras e instalaciones.

Prevalecerán las normas de este Código cuando la aplicación de sus disposiciones se hallan en conflicto con cualquiera otra anterior a su vigencia y que afecte a sus alcances.-

3. - OBLIGACION DE LOS PROPIETARIOS, USUARIOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS

Un propietario, usuario, profesional o empresa comprendida en los "Alcances del Código de Edificación", conoce sus prescripciones y queda obligado a cumplirlas.

1.2. DE LA ACTUALIZACION Y PUBLICACION DEL CODIGO DE LA EDIFICACION.

1.- Se actualizará el Código por lo menos quinquenalmente, teniendo en cuenta la experiencia administrativa y profesional que surja de la aplicación de sus disposiciones.-

Este Código de Edificación será publicado íntegramente y en las sucesivas ediciones no podrá ser alterada la continuidad de su articulado.

Cada año se publicarán las hojas que correspondan a modificaciones o agregados al presente reglamento.

SECCION 2

DE LA ADMINISTRACION

2.1. TRAMITACIONES:

1.1. Permiso de iniciación e obra:

A partir de la fecha de promulgación del presente Código, todo constructor antes de comenzar una obra, deberá retirar de la Oficina Técnica el correspondiente permiso de iniciación de obra.

En la obra, deberán mantenerse en buen estado y a disposición dle inspector Municipal, los planos generales, de detalle y estructura, los cálculos correspondientes y el "Permiso de Iniciación de Obra".

La inspección ordenará la inmediata suspensión de toda obra que cumpliera con lo establecido en el artículo anterior.

Notificará por escrito a la Municipalidad con diez (10) días de anticipación la fecha de la terminación de las obras en construcción y a construirse para que se le extienda la certificación final de obra, no debiendo permitirse su habilitación para ser habitada por el propietario sin el certificado final.

Trabajos que requieren permiso de obra:

- Construir nuevos edificios.

- Ampliar, refaccionar o modificar lo ya construido.

- Cerrar, abrir o modificar vanos en la fachada principal.

- Cerrar el frente.

- Cambiar o refaccionar estructuras de techo.

- Desmontar y excavar terrenos.

- Efectuar demoliciones.

- Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas y de inflamables.

- Instalar vitrinas, toldos, carteleras y anuncios simples que requieran estructuras y que por sus dimensiones y aspectos afecten la estética.

- Instalar anuncios luminosos y aparatos proyectores.

- Construir nuevos sepulcros, ampliar y refaccionar los existentes.

- Construir, ampliar o refaccionar instalaciones sanitarias.

- Loteos y subdivisiones de terrenos.

trabajos que requieren avisos de obra:

- Ejecutar solados.

- Cambiar revestimientos.

- Ejecutra aceras.

- Terraplenar y rellenar terrenos.

- Cambiar material de cubierta de techo.

- Ejecutar cielorrasos.

- Revocar cercos de frente.

- Refaccionar aceras.

- Ejecutar revoques exteriores o trabajos similares.

Se deberá dar a viso en el formulario aprobado correspondiente.

Trabajos que no requieren permiso ni aviso de obra:

- Pintura en general.

- Renovación de carpintería y herrería.

- Revoque de interiores.

- Vidrierías.

1.2. Documentos necesarios para las tramitaciones:

1.2.1. Generalidades.

No se admitirá en la documentación a presentarse más leyendas, sellos e impresones que los ilustrativos, que el destino de la obra, no más nombres y firmas que la del profesional que ha proyectado el trabajo, la del que lo dirige, la del propietario y la del constructor o empresa que intervienen en la ejecución del mismo.

Colores: Serán firmes, nítidos. La coloración en ningún caso deberá dificultar la lectura de los dibujos, que a su vez serán fáciles de leer e interpretar. Las partes del proyecto que deban quedar subsistentes se indicarán en negro, si están aprobados, en rallado oblicuo negro, las nuevas a ejecutar en color bermellón, las que deban demolerse en amarillo.

Leyendas: las letras se dibujarán sin perfilar, las mayúsculas de 6 mm. de altura, las minúsculas de 3 mm. de altur, los números de 3 mm. de altura.

Idioma nacional y sistema métrico decimal: todos los documentos que se relacionen con este Reglamento serán escritos con idioma nacional, salvo tecnicismos sin traducción. Asimismo, es obligación el uso del sistema métrico decimal para la consignación de medidas, longitud, áreas, volúmenes y fuerzas.

Escalas: planos de arquitectura de conjunto 1: 250 o 1:500, planos de plantas, cortes, fachadas, planta de techo 1:100 o 1:50; detalle de escalera 1:20, plano de instalación sanitaria 1:100 o 1:50; detalle de cámara séptica, pozo absorvente u otro sistema empleado 1:20; planos de plantas de estructura 1:100 o 1:50; planos de anuncios y vitrinas 1:50; obras funerarias 1:50.

Planos de instalaciones: las instalaciones se presentarán esquemáticamente a escala e incluirán calderas, generadores, motores, máquinas transmisiones, defensa o sistema de protección a las personas, sistema de apoyo o cimiento y todo otro detalle a juicio de la autoridad de aplicación.

Tamaño y plegado de los planos: formato mínimo: 37 cm. ancho, alto 29,7 cm; formato máximo: ancho 111 cm, alto 88,1 cm.

En el extremo izquierdo de la lámina se dejará una pescanta de 4 cm x 29,7 cm. para encarpetar el expediente.

Sea cual fuere el formato de la lámina se dejará una pescanta de 4 cm. x 29,7 cm. para encarpetar el expediente.

Sea cual fuere el formato de la lámina una vez plegada, deberá tener, sin incluir la pestaña, la medida de la carátula que deberá quedar siempre al frente de la lámina.

Carátula: la carátula se ubicará en el ángulo inferior derecho de la lámina, con el formato 18,5 cm. x 29,7 cm. y se ejecutrará de acuerdo al modelo conteniéndo los datos allí indicados.

Planillas: Se confeccionarán de acuerdo a los siguientes modelos:

******* INSERTAR PLANILLAS MODELO *******

Planos originales: Los originales de planos no podrán ser retirados del archivo bajo ningún concepto. El propietario podrá solicitar copias del plano de su propiedad, los que suministrará la Oficina Técnica cobrando lo especificado en la Ordenanza Tarifaria.

1.2.2. Trámite para la visación previa:

2.1. Obligación de presentación previa:

Par solicitar permiso de construcción o el registro de los planos de construcción conforme a obra, es requisito indispensable efectuar el trámite de visación previa.

2.2. Documentación necesaria:

Será condición para la recepción de la solicitud, que se presente la documentación indicada en documentación mínima.

Documentación mínima. Planos de construcción

a) Nota de solicitud de visación firmada por el profesional interviniente.

b) Constacia de visado extendida por la Dirección de Catastro sobre la correspondencia entre el plano y la mensura aprobada y número domiciliario, acompañada de la deeclaración jurada sobre la situación dominial y restricciones al dominio que consten en la escritura, ocn firma del propietario autenticada.

c) Certificado de libre deuda.

d) Formulario de especificaciones generales que se anexa con el número 1.

e) Plano de arquitectura.

f) Plano de instalación sanitaria (cuando no exista Red Cloacal). Si existiera se presentará la factibilidad de conexión extendida por el organismo que presta el servicio. En el caso de conjuntos habitacionales se adjuntará también la factibilidad del servicio de agua.

g)En obras de magnitud tales como construcciones con mayor cantidad de veinte (20) unidades locativas por parcela, supermercados, galerías, comercios, talleres, industrias, etc., se presentará certificado de factibilidad de servicio extendido por la Cooperativa C.A.L.F. o ente que provea el servicio.

h) Reglamento de copropiedad para el caso de unidades funcionales.

i) Si se opta por los beneficios de la Ordenanza Nº 1745 sobre fondos sirvientes para estacionamiento, adjuntar constancia de propiedad del citado inmueble.

El plano de arquitectura contendrá los siguientes datos:

- Plano de silueta y planilla de balance de superficies: este plano y planillas se ubicarán en el módulo superior o izquierdo contiguo a la carátula.

- Se individualizarán las siluetas de las distintas plantas, en escala 1:250 acotadas diferenciando las superficies aprobadas a construir y demolición con los gráficos convencionales. La planilla de balance de superficies se confeccionará según modelo.

- Plano de conjunto, se incluye cuando en el predio se proyectan varias edificaciones indicando límites del predio (L.M. y E.M.) nombres de calles, ubicación acotada de las construcciones (distancia a L.M. E.M. y entre edificios) y cotas generales del lote.

- Plano de planta: por cada nivel incluirá E.M. L.M., numeración y designación de locales, sus dimensiones, espesor de muros, niveles de pisos, ubicación de los corte, medidas de patio, proyección de salientes acotadas.

- Planta de techo: conteniendo ubicación de tanque de reserva, chimeneas, desagües pluviales, conductos y vacíos.

- Cortes: dos como mínimo que permitan evaluar el proyecto, señalando altura de locales, cotas de nivel y fundaciones.

- Fachadas: las visibles desde la vía pública y vistas de frente o accesos a unidades locativas independientes desde espacios abiertos; se presentarán en geometral.

- Detalle de escaleras: contendrá planta con desarrollo de la escalera y corte indicando alzada y pedada.

- Planilla de iluminación y ventilación según modelo en vigencia.

- El plano de instalación sanitaria contendrá: planta de la instalación de desagüe cloacal; detalle de la cámara séptica; pozo absorbente u otro sistema empleado; elección del sistema de evacuación de líquidosal terreno fundamentado en un análisis de las características de absorción del suelo; conveniencia de la ubicación propuesta del sistema, con croquis indicando ésta en el lote; cálculo y dimensionamiento de cámara séptica, pozo absorbente, zanjas de drenajes o sistema elegido en base a las características de absorción el suelo y cantidad de usuarios previstos a servir por la instalación. Se incluirá la nota: el proyectista firmante es el único responsable de los cálculos y soluciones propuestas para la instalación sanitaria, basadas en los condicionantes hallados in situ. El plano con la instalación mencionada se puede incluir en el plano de arquitectura.

- cuando se proyecten o existan curepos salientes de fachada, carteles o marquesinas se indicará la proyección en planta de acera y en la vista de fachada de las redes eléctricas acotando las distancias mínimas de la zona de seguridad que éstas requieren.

- No se presentarán planos de estructura, ni se incluirá ésta en los planos de arquitectura.

- Todos los planos se presentarán con carátula municipal del modelo que se anexa, en una (1) copia firmados por el propietario y el proyectista.

- Previo al retiro de la previa visada para registro se adjuntará otra copia igual destinada al trámite del colegio o Consejo de Profesionales.

Documentación mínima: Planos conforme a obra sin permiso:

a) Se presentará lo indicado para planos de construcción en a), b), c), d), e), f), g), h) e i), con las excepciones enumeradas a continuación:

- Plano de arquitectura: el detalle de escalera sólo se presentará cuando se destine a uso colectivo y en todos los casos que la Dirección lo requiera.

- Planos de instalación sanitaria: se indicarán los artefactos, ubicación de cámara de inspección, séptica, pozo absorbente u otro sistema utilizado.

b) Se incluirá análisis de verificación del funcionamiento del pozo absorbente u otro sistema empleado en base a las condiciones de absorción dle suelo, al igual que para los planos de construcción.

c) Existiendo como mínimo una de las condiciones, que se indican seguidamente, deberá presentarse un memoria en la que se demuestra la estabilidad de la construcción a las cartas estáticas y dinámicas. Esta contendrá verificación de losas, vigas, columnas, bases u otros elementos estructurales, del trabajo del suelo, de acuerdo con la reglamentación CIRSOC y las modificaciones o normas uqe reemplacen a dicha reglamentación.

- Construcción de uso público o colectivo. No se considera entre éstas a la vivienda multifamiliar.

- Construcción de tres o más niveles, computándose la planta baja y sótano si hubiere.

- Estructuras con luces en vigas o losas mayores o iguales a 5.00 m. de hormigón amrado y 7.00 m. de madera o metálicas.

- Sobrecarga en entrepisos, mayores de 200 kg/m2., exceptuando los locales de uso habitual en viviendas que superen ese valor.

- Usos o instalaciones consideradas peligrosas y juicio de la Dirección de Obras Particulares.

II.- Para todas las construcciones, en las que no se den las condiciones expresadas en el punto anterior, se presentará una memoria de inspección ocular firmada por el profesional responsable de la misma y conformada por el propietario. Esta expresará una conclusión o evaluación del estado de la construcción, teniendo en cuenta la existencia o no de patologías, considernado además la antigüedad aproximada de la edificación. Se dejará constancia en la memoria que las luces de estructuras y las sobrecargas son menores a las antedichas.

III.- cuando los informes técnicos a criterio y bajo la responsabilidad del profesional interviniente sean negativos, se presentará el proyecto estructural de adecuación a las solicitaciones correspondientes.

Todos los planos se presentarán en una copia firmada por el propietario, responsable del relevamiento y responsable de los análisis técnicos que se acompañan. Previo al retiro de la previa visación para el registro, se adjuntará otra copia igual desintada al trámite en el Colegio o Consejo de Profesionales.

Documentación para agregar: En los casos en que sea requisito según reglamentaciones específicas se agregarán planos con intervención de la Dirección de bomberos y memoria de las condiciones de seguridad contra incendios.

2.3. Curso del trámite:

En la Dirección de Obras Particulares se confeccionará el arancel de PREVIA, siendo condición para ello, exhibir la documentación indicada en "Documentación mínima" excepto el visado de la Dirección de Catastro y el ceritificado de libre deuda.

Abonado el arancel se efectuará en la Dirección de Recaudaciones el trámite de libre deuda y en la Dirección de Catastro el trámite de visado sobre certificación de lote, número domiciliario y declaración jurada de dominio.

Ingresada en la documentación indicada en el inciso 1.2.2.2. la Dirección de Obras Particulares podrá realizar una inspección al predio, previo a la revisación de los planos y efectuará inspección cuando se declaren obras existentes.

Es condición para recibir la documentación en la Dirección de Obras Particulares que el trámite de visación por parte de la Dirección de Catastro se encuentre conformado. Cuando sea menester realizar una modificación parcelaria, la nueva mensura deberá contar con el visado previo municipal.

Se visará la PREVIA cuando no tnga observaciones y la copia no cuente con agregados o enmiendas.

La PREVIA visada se entregará al Profesional actuante o persona autorizada por éste para realizar el trámite de REGISTRO y la observada a fin de efectuar una nueva presentación. En el caso de que la previa esté visada se presentará, previo a su retiro, una copia igual para destinar al trámite de intervención del Consejo o Colegio de Profesionales.

Previa observada. Nueva presentación:

A la documentación requerida en el inciso 1.2.2.2 se agregará el juego observado en la instancia anterior.

El plazo para efectuar la presentación de la segunda previa y sucesivas es de treinta (30) días y corre a partir de la fecha de la visación de la previa observada.

Vencido el mismo se deberá reiniciar el trámite como nueva PREVIA.

- Para la revisión de previas cuyas observaciones se cumplimentaron en término, se omitirá la intervención de las oficinas cuyos trámites hayan sido conformados.

Si la obra contara con acta de infración será condición para retiro del visado previo a REGISTRACION la notificación del propietario en el acta mencionada.

2.4. Derechos de visación:

A la primera presentación se abonará al momento de ingresar la documentación al 70% de los derechos de edificación, dispuestos en la Ordenanza tarifaria vigente, tomadas en base a la categoría "B" del Consejo a Colegio de Profesionales (Ley 1001).

En caso de que se efectuara una segunda presentación se abonará el 30% de los derechos de edificación tomados en base a la categoría indicada anteriormente.

Cuando se inicia un nuevo trámite por estar la previa vencida, se abonarán nuevamente los derechos de visado.

2.5. - Plazo de validez del visado previo:

El visado previo tendrá un plazo de validez de ciento ochenta (180) días corridos, vencido el mismo, se deberá efectuar nuevo trámite de PREVIA.

1.2.3. Trámite para el registro:

Para obtener el permiso de edificación o registrar una edificación existente o a construir se presentará la documentación visada en PREVIA para su REGISTRO.

3.1. - Documentación necesaria:

Plano de construcción:

a) Certficado de línea y nivel (para construcciones que no cuentan con antecedentes aprobados). No se requerirá certificado de nivel en lotes frentistas a calles con cordón cuneta ejecutado.

b) Planos y documentación visada en previa.c) Certificado de libre deuda (actualizado si la presentación se efectúa con posterioridad a los noventa (90) días de la fecha de extensión del libre deuda anterior presentada en previa.

e) Las copias iguales a los planos de PREVIA que el interesado requiera retirar registradas.

f) Las copias de plantas de estructuras con carátula municipal y planillas de estructura, según modelos que se anexan o memoria que incluya todos los datos equivalentes a los que lucen en las planillas, que el interesado soliicte retirar registradas más un juego para archivar en el expediente; y al estudio de suelo cuando corresponda. Los cálculos responderán a las normas CIRSOC, sus modificatorias u otras reglamentaciones que reemplacen a éstas.

g) Constancia de iniciación del trámite en los organismos que provean los servicios que se proyecta ejecutar.

h) Escritura de servidumbre de fondo sirviente para estacionamiento, según Ordenanza Nº 1745 para proyectos que se ajustan a esa Ordenanza.

Todos los planos, incluido el visado de PREVIA se presentarán firmados por el propietario, proyectista y calculista.

Si se solicitara el permiso de construcción simultáneamente con el REGISTRO, los planos llevarán además de las firmas mencionadas las del Director Técnico y Constructor.

Planos coforme a obra sin permiso.

Se presentará la documentación indicada en los puntos a, b, c, d, e, g, del inciso 2.1 y punto h del inciso 2.1. si correspondiera.

3.2. Curso del trámite:

Abonado en concepto de sellado lo indicado en 1.2.3.3. se recibirá la documentación en la Dirección de Obras Particulares siempre y cuando se presente todo lo mencionado en 1.2.3.1. y se otorgará número de trámite interno.

Constatada la correspondencia entre el plano visado previo con las copias que se adjunten, se efectuará el registro correspondiente.

Los planos registrados se entregarán al propietario, proyectista o persona autorizada por éstas.

En los trámites en que se solicite permiso de construcción conjuntamente con el REGISTRO se extenderá en forma simultánea el permiso de edificación.

3.3. Derechos de sellado:

Se abonará previo al ingreso del expediente de obra, en concepto de sellado por actuación administrativa, los montos que fije la Ordenanza Tarifaria vigente al momento de la presentación.

1.2.4. - Trámites exigidos para la ejecución de la obra:

4.1. Obrención del permiso de construcción:

Para obtener el permiso de construcción se presentará el Director de Obra y el Constructor en formulario aprobado Completadas las actuaciones previstas en el formulario, los profesionales propuestos firmarán el plano que se encuentra registrado en el Municipio y se extenderá el permiso de construcción al propietario, director de obra o persona autorizada por éstos.

4.2. - Servicio de electricidad provisorio para la obra en construccióin:

La empresa prestataria del servicio para otorgar la conexión provisoria de obra, requerirá el permiso de construcción.

4.3. - Inspección de obra conforme a planos para la habilitación de servicios:

Al finalizar la obra el interesado solicitará la inspección de obra conforme a planos para la habilitación de los servicios de electricidad, gas y conexión de red cloacal.

Si la obra está de acuerdo a planos, se extenderá el comprobante para presentar ante los organismos prestatarios de servicios a fin del trámite de conexión.

Si esta constancia el Municipio no dará permiso de apertura de vía pública para conexión de gas o red cloacal y los entes proveedores de los servicios mencionados en 1.2.4.3. no los otorgarán.

Es requisito pra la extensión de dicho comprobante, además de lo mencionado sobre la correspondencia de los planos con la obra, en el caso de obras nuevas, que en el expediente de construcción haya constancia de la existencia de responsable de la dirección técnica y construcción de la obra en todo su transcurso.

1.2.5. Certificado final o parcial de obra:

5.1. Documentación necesaria:

Solicitud en formulario aprobado firmada por el propietario o director de obra.

Formulario de categorización de obra.

5.2. Otorgamiento de Certificado. Condiciones:

Realizada la inspección se otorgará el certificado si el inmueble concuerda con los últimos planos registrados y se encontrare terminado.

Se extenderá certificado parcial de obra cuando un sector e la construcción esté terminado, conforme una unidad de uso indpendiente, esté de acuerdo a los planos más nuevos del inmueble y el resto de la edificación existente en el lote concuerde con dichos planos.

1.2.6. Los puntos 1.2.3.1 y 1.2.4.2 y 1.2.4.3 serán de aplicación a partir de la puesta en vigencia de los respectivos convenios a suscribir entre esta Municipalidad y las Emrpesas prestatarias de servicios.

2.2. DE LOS PROFESIONALES CONSTRUCTORES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS:

2.1. Funciones:

2.1.1. Función del proyectista:

Entiéndese por proyectista al profesional, autor del proyecto y cálculos determinados de cada obra.

2.1.2. - Función del Director Técnico:

Es el profesional encargado de asesorar técnicamente al propietario, debiendo vigilar en representación de éste, el cumplimiento del respectivo contrato por parte del constructor. La función del Director Técnico puede ser simultánea con otras funciones siempre que el propietario preste su conformidad a ello.

2.1.3. - Función del Representante Técnico:

El representante técnico que obligatoriamente deban tener las empresas constructoras tienen por función asesorar técnicamente a la empresa y asumir su representación ante las autoridades respectivas.

2.2. - Trabajos que pueden ejecutarse con la sola firma del propietario.

Podrán ejecutarse las siguientes obras:

- Muros o cercos al frente o en la medianera.

- Veredas.

- Revoques.

- Cambios de pisos o revestimiento de techos.

- Terraplenes o relleno de terrenos siempre que para la ejecución de estos trabajos no resulte necesario construir muros de sostenimiento.

- Otros trabajos que, a juicio de la autoridad de aplicación revistan escasa importancia.

2.3. - Cambio de profesionales:

2.3.1. Cambio de directores o representantes técnicos y constructores:

El propietario de una obra en ejecución puede disponer el cambio del Director Técnico o Constructor, para lo cual bastará que lo comunique a la Dirección de Obras Particulares en formulario para ese fin.

En la misma forma podrán proceder las empresas constructoras con respecto a su representante técnico. En ambos casos la Dirección de Obras Particulares notificará al Director o Representante Técnico al Constructor saliente que queda desligado de la obra, sin perjuicio de aplicársele las sanciones previstas para las faltas en caso de existir infracciones comprobadas.

2.3.2. Retiro del Director o Representante Técnico o del constructor:

El Director Técnico o el Constructor de una obra o el Representante Técnico de una empresa, pueden desligarse de ésta haciéndole saber por formulario para ese fin a la Dirección de Obras particulares y siempre que no existan infracciones que le sean imputables. En estos casos se paralizarán los trabajos hasta tanto sea aceptado el Director Técnico o Constructor que se proponga en su reemplazo.

2.4. Responsabilidad de profesionales y Empresas:

2.4.1- Responsabilidad del constructor y del Director Técnico:

El constructor de una obra es responsable del cumplimiento de las diposiciones en vigor y de la ejecución de los trabajos en la forma aprobada, hasta la obtención del certificado de inspección final. Es responsable además de los perjuicios ocasionados a los edificios linderos, de los accidentes producidos por falta de precauciones y de los inconvenientes que puedan originarse por el uso de materiales de mala calidad.

La misma responsabilidad que al constructor alcanza conjuntamente al Director Técnico.

Si se tratara de empresas constructoras, la responsabilidad de ésta es simultánea con la del Representante Técnico.

2.4.2. Alcance del a firma del Director o Representante técnico o del Constructor:

2.5. DESISTIMIENTO DE OBRA:

1. - Desistimiento de realizar una obra antes de la concesión del permiso.

El propietario durante el transcurso de la tramitación de los planos de construcción tiene derecho a manifestar por escrito en el expediente respectivo que desiste del propósito de ejecutar la obra proyectada.

Será considerado desistimiento:

a) La falta de comparecencia a una citación en forma.

b) La no agregación de los documentos que las reglametnaciones declaran como imprescindible presentar durante el trámite y dentro de los lapsos fijados.

c) La no devolución de documentos observados dentro de los lapsos reglamentarios.

d) El no retirar la documentación registrada.

Cuando no se haya establecido algún plazo, éste será de treinta (30) días corridos a contar de la notificación en forma.

La autoridad de aplicaicón, después de comprobar que la obra no ha sido iniciad, la declarará desistida y archivará el expediente. Se notificará de ello al propietario y al profesional.

2. Vencimiento de los planos registrados de obras a ejecutar o de permisos de construcción.

El propietario tiene derecho a manifestar por escrito en el expediente de obra su propósito de no llevar a cabo el proyecto para el cual tiene registrado el plano o permiso concedido.

Se considerará obra desistida aquella que no se hubiere iniciado dentro de los veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de registro de los planos respectivos.

La autoridad de aplicación, luego de comprobar que la obra no se ha iniciado, declarará vencido el permiso y/o registro de planos. Se notificará de ello al propietario y al profesional y se archivará el expediente.

Se considera obra iniciada cuando se ha ejecutado hormigón armado. En el caso que no se proyecte estructura de este tipo, cuando se ejecuten obras fijas, quedando a criterio de la Dirección resolver al respecto.

3. Obras paralizadas

Cuando una obra esté paralizada durante más de seis (6) meses, el Director, constructor o propietario, deberá dar aviso por nota a la oficina que interviene en el trámite de registro de planos de construcción. Dicha nota se agregará al expediente de obra el que se enviará a archivo con la expresión "Obra paralizada". Se dejará constancia del estado de la obra.

Si la autoridad de aplicación comprobara que una obra se encuentra paralizada por un lapso no menor de seis (6) meses sin el aviso anteriormente prescripto, se notificará al propietario y profesional y el expediente se remitirá a archivo con la misma expresión, sin perjuicio de las penalidades correspondientes a la omisión del aviso.

4. Obra parcialmente ejecutada.

En el caso de ejecutar parte de la obra proyectada el propietario podrá solicitar su habilitación, la inspección informará sobre las obras ejecutadas parcialmente, de lo que quedará constancia en el expediente.

La autoridad de aplicación, después de otorgar el certificado parcial o de comprobar que una obra ha sido ejecutada parcialmente notificará al propietario y archivará el expediente.

Los profesionales y constructoresn o pueden limitarse a firmar la documentación correspondiente al expediente de obra, sino que tienen la obligación de asumir las responsabilidades que fijan las normas vigentes, haciéndose pasibles de las sanciones que las mismas establezcan para los casos de incumplimiento.

2.3. DE LAS INSPECCIONES:

3.1. Acceso de las inspecciones a la finca:

Los profesionales, empresarios, capataces, propietarios o inquiliinos, deberán permitir la entrada al edificio y facilitar la inspección de la obra a todo inspector municipal que acredite el carácter de tal, mediante comprobante que lo habilite.

En su defecto se aplicará el procedimiento dispuesto en el Código de Faltas.

3.2. Presencia del profesional o constructor de obra:

Toda vez que el inspector lo rquiera, con determinación de hora a tal efecto, el profesional o constructor tendrá la obligación de presentarse a la obra a su cargo. La citación se efectuará por escrito, mediante carta certificada, telegrama o cédula, con una anticipación no menor de dos (2) días. Habrá tolerancia de media hora por parte del inspector y del profesional o constructor citado.

3.3. Documentación en obra:

En la obra deberán mantenerse permanentemente en buen estado y a disposición del inspector, los planos generales, de detalle y estructura los cálculos correspondientes a esta última y el permiso de iniciación de obra.

3.4. Inspección final:

Se solicitará la inspecicón final dentro del os quince (15) días de terminada completamente la obra.

2.4. DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES:

4.1. Infracciones y penalidades.

Efecto de las penalidades: la aplicación de las penalidades que establecen las normas vigentes no exime a los afectados del cumplimiento estricto de las disposiciones en vigor y la corrección de las irregularidades que las motivaron.

4.2. Obra sin permiso:

4.2.1. La oficina técnica municipal ordenará la inmediata suspensión de toda obra que se realice sin permiso. Una vez regularizado el trámite podrá otorgarse el permiso de construcción. El propietario de una obra ejecutada sin permiso, total o parcialmente aún cuando la misma haya sido realizada por su anterior dueño, está obligado a presentar el respectivo expediente de obra, con todas las formalidades que este Reglamento especifica. En este caso la presentación del expediente de construcción tiene por objeto proceder al empadronamiento de la obra, completar el archivo y obtener el pago de impuestos, derechos y tasas que le correspondieren.

4.2.2. Demolición de obras en contravención:

Cuando en una obra, ejecutada sin permiso se compruebe que la misma ha sido efectuada fuera de la línea municipal o que se encuentra en contravención a lo dispuesto en este Código y normas complementarias y modificatorias, se intimará al propietario para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado, dé comienzo a la demolición de las partes afectadas, demolición que deberá terminarse dnetro del plazo fijado por la inspección.

El propietario no tiene derecho a reclamar por los perjuicos que estas medidas puedan ocasionar.

5. Reanudación de trámite de un expediente de obra archivado.

El propietario de una obra podrá solicitar la reanudación del trámite de un expediente de permiso archivado y validarlo según las normas vigentes al momento del a iniciación de dicho expediente, siempre y cuando efectúe la petición dentro de los plazos consigandos en este punto. Caso contrario deberá ajustar su solicitud, en un todo de acuerdo a la reglamentación que rija al momento del nuevo permiso. De no existir cambios en la reglamentación, la documentación será válida.

Los plazos son los siguientes y corren a partir de la fecha de notificación:

a) Caso de desistimiento antes de la concesión del permiso: 1 (un) año.

b) Caso de vencimiento de los planos retiradso: 2 (dos) años.

c) Caso de obra parcialmente ejecutada: 3 (tres) años.

d) Caso de obra declarada paralizada: 3 (tres) años.

Los plazos de archivo establecidos solamente se suspenden en el caso a) por la cumplimentación de las observaciones, en el caso b) a partir de la comprobación, por medio de la inspección, del inicio de la obra, entendiéndose por tal lo expresado en el punto 2.- y en los casos c) y d) con la constatación por la inspección de la continuación de los trabajos de construcción.

Para el régimen de "obras por etapas" será de aplicación la presente reglamentación en cuanto no se oponga a lo dispuesto específicamente para este tipo de presentación.

******* INSERTAR PLANOS, PLANILLAS Y GRAFICOS *******

(fojas 22 a 25 inclusive)

SECCION 3

DEL PROYECTO DE LAS OBRAS

1. LINEA MUNICIPAL

La línea municipal será fijada por la Oficina Técnica. La edificación no podrá sobresalir de esta línea salvo lo dispuesto en cuerpos salientes de fachadas y en cimientos.

Queda terminantemente prohibido hacer construcciones, refacciones o modificaciones en edificios o cercos fuera de la línea municipal y/o e la línea muniipal de ochava. Previametne deberán colocar las edificaciones en condiciones reglamentarias.

2. NIVEL

Lo fijará la Oficina Técnica teniendo en consideración los niveles del proyecto de pavimentación y en su defecto los niveles de las calles existentes y desagües de las mismas. El nivel se dará con referencia a la calle en la cuneta.

El nivel del terreno de un predio y del solado de patios en piso bajo no será inferior al indicado en la certificación de nivel más el suplemento que resulta de la construcción de la acera.

El nivel del terreno y de locales con instalación de salubridad puede ser inferior al oficial mientras se asegure la evacuación de aguas pluviales y/o líquidos cloacales mediante canalizaciones aprobadas.

3.2. DE LOS CERCOS Y ACERAS

1. ACERAS

1.1. OBLIGACION DE CONSTRUIR ACERAS:

1.1. Todo propietario, usufructuario, poseedor, depositario judicial, administrador, tenedor precario de parcelas construidas o bladías, frentistas a calles urbanizadas del ejido, está obligado a construir y mantener en buen estado de conservación la acera de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza, siendo facultad del Departamento Ejecutivo Municipal dirigir las actuaciones pertinentes contra uno o varios responsables, en forma conjunta o sucesiva de acuerdo a las circunstancias del caso.

1.2. En las parcelas baldías rige la obligatoriedad antes expresada cuando la calle cuente con pavimento y/o cordón. En defecto de ello, cuando pertenezcan a cuadras con un porcentaje de predios contruidos sobre la línea municipal en la que se encuentra la parcela baldía igual o mayor al ...

1.2. CARACTERISTICAS REGLAMENTARIAS.

.1. Ubicación y ancho.

Los diseños reglamentarios serán:

2.1.1. En los distritos C1, C2, C3 y E1 establecidos por la Ordenanza 1631, sus complementarias y modificatorias, se deberá dejar como mínimo un saldo transitable desde la línea municipal de 2,40 m a partir del cual se podrá dejar un espacio verde para plantas o césped, según las dimensiones establecidas en cada caso.

2.1.2. En los distritos residenciales, industriales, en E2, E2, E... y AE, establecidos en la Ordenanza 1631, sus complementarias y modificatorias, se deberá dejar como mínimo un solado transitable de 1,20 m. desde la línea municipal, luego del cual se podrá dejar un espacio verde según lo reglamentado al respecto.-

2.1.3. En los distritos Urbanización Determinada, Uabanización Parque, Producción Agrícola y Areas de Reserva de la mencionada Ordenanza, la autoridad de aplicación decidirá en cada caso en particular.

2.1.4. En las esquinas en los distritos C1, C2, C3 y E1, el solado cubrirá la superficie determinada por la línea de ochava, el cordón cuneta y las perpendiculares desde el vértice formado por la línea de ochava y la línea municipal correspondiente a cada calle.

En los distritos residenciales, industriales, E2, E3, 34 y AE se prolongarán las aceras hasta el encuentro con la línea de cordón de calzada y se completará con solado el espacio entre éstas y la línea municipal de ochava. El área de esquina, entre la prolonación de las líneas externas de acera y el cordón de calzada se podrá pavimentar (ver gráficos)

*******INSERTAR GRAFICOS*******

(fojas 28)

En el sector de esquinas se ejecutarán las rampas de acceso para personas con distinto grado de discapacidad en la ubicación, y con las características que indican los gráficos.

******INSERTAR GRAFICOS*******

(fojas 29)

En las construcciones de aceras en prefios de esquina se deberán preservar los mojones esquineros existentes dejándolos visibles.

2.2. Materiales:

Los materiales reglamentarios para terminación de las aceras, que deberán colocarse en las calles con cordón cuneta y/o pavimento, serán los siguientes:

- Losetas de hormigón con terminación de superficie antideslizante.

- Mosaicos calcáreos de superficie antideslizante.

- Losetas de piedra lavada.

- Pisos con las características de la loseta de hormigón o piedra lavada fabricado in sito.

- En las calles sin cordon cuneta ni pavimento se construirá una vereda mínima acorde a cordón proyectado de contrapiso alisado de 10 cm. de espesor sobre el cual podrá el frentista colocar los materiales de terminación reglamentarios.

- en los casos que existan aceras adyacentes se buscará respetar en lo posible el material utilizado en éstas. El Departamento Ejecutivo podrá fijas áreas en las cuales se aplicará un determinado material de los anteriormente enunciados.

2.3. Instalaciones:

El proyecto de vereda deberá tener en cuenta la reglametnaicón sobre instalaciones de redes de servicios públicos.

2.4. Detalles constructivos:

2.4.1. Juntas de dilatación: en todos los casos las aceras llevarán juntas de dilatación lingitudinales en el encuentro con el cordón cuneta de 1,5 cm. y transversales que se colocarán en correspondencia con ambos ejes medianeros y entre estas juntas se distribuirán paralelamente otras distnaicadas no más de 5,00 m. entre sí. Las juntas transversales deberán cubrir todo el ancho de la acera y todas en general deberán ser llenadas al ras con brea en otro material de caracvterísticas plásticas y elásticas similares.

2.4.2. Contrapisos: Todas las aceras asentarán sobre contrapisos de 0,10 m. de espesor como mínimo, custruido con hormigón, salvo lo dispuesto para la entrada de vehículos.

2.5. Niveles y pendientes en las aceras:

2.5.1. - El nivel longitudinal en cada punto de la acera estrá dado por el nivel del cordon existente o proyectado. Deberá tener una pendiente transversal positiva (en subida) del 2% hacia la línea municipal, no rige para el área de acera afectada por la entrada de vehículos.

No se permite el desarrollo de escalones en la acera para acceder a los umbrales, éstas diferencias de nivel deberán salvarse dentro del predio.

2.5.2. Cuanod hubiere diferencia de niveles en la acera entre un frente y el siguiente o dentro de un mismo frente, la transición de la reasante entre desniveles, se hará por medio de un plano o superficie cuya pendiente no supere el 6%. Si el desnival exige mayor pendiente se respetará la máxima mencionada y se complementará con escalones de medidas reglamentarias de acuerdo con lo dispuesto en 3.6.7.1.

Cuando un predio no esté al invel oficial, la transición se ejecutará en éste y por cuenta del propietario del mismo.

2.5.3. En caso de existir escalones perpendiculares al cordon, deberá dejarse además un solado transitable junto al cordón de ancho mínimo de 0,80 m. que acompañará el nivel de éste. Si existieran columnas u otros elementos de redes de servicios que hicieran impracticable esta circulación, la mencionada senda se dejará en otro lugar de la acera que garantice la continuidad del tránsito peatonal.

1.3. ENTRADA DE VEHICULOS:

3.1. El solado que sirve a la entrada de vehículos deberá cubrir totalmente el área comprendida por el ancho de la acera y la amplitud de esa entrada. Cuando para facilitar el ingreso de vehículos a las parcelas por el área antes descripta debe rebajarse el cordon, ésto podrá hacerse sólo hasta los 6,05 m. por sobre el nivel superior de la cuneta.

3.2. Para el caso en donde exista desnivel, la pendiente máxima será del 12% a continuación de un solado transitable de 1,2 m. junto al cordón que tendrá la pendiente especificada en 2.5.1.- La rampa de acceso en su altura mínima no superará en más de 0,05 m. el nivel más alto de la acera adjunto a la misma.

Si el nivel del piso del estacionamiento estuviera a una diferencia mayor que la indicada (sea sobrenivel o bajonivel) ésta se salvará dentro del predio. En las aceras con escalones, el solado transitable junto al cordón tendrá ...... m de cuerdo con lo dispuesto en 2.5.3.

3.3. La rampa de acceso vehicular tendrá continuidad con el resto de la acera mediante rampas laterales de pendiente máxima .... y en caso de superar estacifra con escalones reglamentarios.

3.4. Materiales: cuando la entrada sea destinada a vehículos de carga, el solado será construido de hormigón o materiales asfálticos sobre contrapiso de hormigón armado de dimensiones según cálculo.

3.5. Cuando por una obra nueva o modificaciones en la parcela, desapareciese la entrada para vehículos, estará a cargo del propietario reconstruir la acera y el cordón cuneta según los requerimientos reglamentarios.

1.4. CAÑOS DE DESAGUE:

4.1. El desagüe pluvial llegará a la calzada por medio de caños colocados bajo el nivel de la acera y a través de agujeros practicados en el cordón.

1.5. ARBOLADO:

5.1. Frente a todo predio edificado es obligación del propietario la plantación de árboles.

5.2. Se plantarán árboles de hojas caducas, cuyas variedades estén especificadas en las reglamentaciones municipales vigentes sobre el tema y autorizadas poor la Dirección de Espacios Verdes del Municipio.

5.3. En las aceras pavimentadas en su totalidad en los distritos centrales y de equipamiento se dejará un cuadrado de 1,00 m. de largo con terreno natural (sin solado), a 0,40 m. del cordón de calzada y con sus bordes progegidos con un cordón de material revocado con mezcla y a ras de la acera en donde se plantará el árbol en el centro del mismo.

5.4. En las áreas residenciales, industriales y AE debe dejarse una franja libre en donde irá ubicado el árbol. Esta será de 1.02 m. de ancho como mínimo por todo el largo de la acera y excepto en el lugar coincidente con las entradas.

5.5. En las esquinas no se plantarán árboles en el espacio delimitado por la prolongación de la línea de ochava. Se tomarán las previsiones necesarias para que los troncos no rebasen dicha línea.

5.6. La distancia entre los ejemplares en el arbolado será de 4,00 a 5,00 m. Estas distancias podrán variarse de encontrarse con obstáculos insalvables bajo la supervisión de la Dirección de Espacios Verdes.

5.7. En las aceras de ancho mínimo de 2,00 m. la distnacia desde el tronco del árbol al cordón cuneta no debe ser menor de 0,50 m.

1.6. ACERAS CON ESPACIOS VERDES:

6.1. Además de o establecido en los artículos precedentes, se deberá cumplir que:

6.1.1. Junto al cordón se ejecutará un solado de ancho mímimo de 0,40 m. en los distritos C1, C2, C3 y E1.

6.1.2. La parte pavimentada de la acera debe ser cubierta de césped.

6.1.3. Se dejará una franja transversal de solado transitable de un ancho no inferior a 1,20 m. entre el cordón y la acera pavimetnada, coincidente con las entradas o como mínimo cada 5,00 m. en los distritos C1, C2, C3 y E1.

6.1.4. Cuando exista el acceso para vehículos el ancho del solado deberá ser igual al ancho de la entrada.

1.7. MACETEROS EN LAS ACERAS:

7.1. Se considerarán como tales a los recipientes realizados ocn el objeto de albergar plantas en su interior. Estos podrán ser fijos o móviles, debiendo en todos los casos cumplir con las siguientes condiciones:

7.1.1. La altura máxima será de 0,40 m. desde el nivel de la acera.

7.1.2. Coincidente con las entradas peatonales deberá dejarse un espacio libre entre maceteros de 1,20 m.

7.1.3. La distancia de los maceteros al cordón debe ser de 0,40 m. y entre éstos y la línea municipal la estipulada en el artículo 2.-

En caso de existir el solado transitable de 0,30 m. por presencia de los escalones, según lo dispuesto en 2.4.3. el macetero deberá dejar libre dicho paso.

7.1.4. El Departamento Ejecutivo puede exigir el retiro del macetero cuando lo considere necesario por razones de interés público. Las reformas y el retiro quedarán a cargo del propietario y sin derecho a reclamación alguna.

1.8. ACERAS AUTORIZADAS:

8.1. Todo propietario que quiera hacer su acera con materiales o diseños diferentes a los reglamentados por la presente, deberá solicitar por escrita la autorización correspondiente, sin la cual no podrá comenzar los trabajos de construcción. Dicha solicitud se presentará firmada por el propietario con el compromiso de cumplimentar lo dispuesto en el punto 9.1.3. cuando sea necesario.

La autorización para utilizar material no reglamentario significa que la acera deja de ser reglamentaria para transformarse en acera autorizada.

8.2. Esta autorización no involucra a los linderos quienes aunque quieran dar continuidad a materiales o diseños no reglamentarios deberán tramitar su autorización.

8.3. Los materiales autorizados serán los que la autoridad de aplicación disponga de acuerdo a cada requerimiento particular.

1.9. ACERAS DETERIORADAS POR TRABAJOS PUBLICOS:

9.1 Una acera destruida parcial o totalmente, a consecuencia de los trabajos realizados por la Municipalidad, empresa de servicios públicos o autorizados, será reparada o construida por el causante en un lapso no mayor de diez (10) días corridos, según el siguiente criterio, pudiendo el propietario avisar a la Municipalidad la necesidad de la reparación o construcción.

9.1.1. Acera con solado permitido por disposiciones anteriores a esta Ordenanza: los deterioros ocasionados a una acera ejecutada con esas características deben repararse con materiales iguales a los existentes antes de la destrucción. Sólo se tolerará difrencia de matiz en la coloración.

9.1.3. En los casos mencionados en 9.1.1. y 9.1.2. cuando los deterioros o destrucción afecten al 70% de la acera, ésta deberá rehacerse completa con materiales reglametnarios, debiendo previamente dar aviso a la Dirección.

9.1.4. Acera con solado especial autorizado por la Dirección: los deterioros ocasionados a una acera con solado especial autorizado por la Dirección según lo establecido en el punto 1.8. se repararán con materiales iguales a los existentes antes de la destrucción, los que serán provistos por el propietario.

La acera será rehecha en su totalidad con materiales reglamentarios cuando el propietario no cumpla con esta obligación, quedando a cargo de éste el costo de la obra. En todo caso se excluirá del precio anterior el correspondiente al relleno, compactado y contrapiso.

1.10. PLANOS DE VEREDA:

10.1. En caso de obra nueva, remodelación, ampliación y/o conforme a Obra, se deberá indicar la construcción de la vereda como proyecto u obra existente, según corresponda. La misma se incluirá en:

1. Plano de silueta de superficie, acotando la distancia entre la línea municipal y cordón existente o proyectado;

2. Plano de planta como parte de la misma y con los siguientes datos mínimos:

a) Línea municipal, línea de cordón existente o proyectado, prolongación de ejes medianeros desde la intersección de éstos con la línea municipal en forma perpendicular al cordón, distancia entre línea municipal y cordón existente o proyectado.

b) Ubicación de árboles existentes o a colocar especificando su variedad: columnas, postes y soportes existentes emplazados en la acera, instalaciones de servicios públicos u otros.

c) Indicación de niveles en vereda y cordón existente o proyectado, rampas y escaleras, si las hubiere.

d) Especificación del solado a construir señalando sus materiales, medids, espesor de contrapiso y terminación con sus características.

10.2. Es condición para la extensión de certificado parcial o final de obra que la verda se encuentre ejecutada. En predios de esquina para la extensión del certificado parcial, se requerirá la acera correspondiente al frente del lote en donde se ubica el acceso a la construcción que se va a habilitar.

2. CERCOS

2.1. Obligación de construir cercos:

Todo propietario, usufructuario, poseedor, depositario judicial, administrador, tenedor precario está obligado a construir y mantener en buen estado el cerco de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza, siendo facultad del Departamento Ejecutivo Municipal dirigir las actuaciones pertinentes contra uno o varios responsables, en forma conjunta o sucesiva de acuerdo a las circunstancias del caso.

La obligación de construir el cerco reglamenntario separando la propiedad privada de la pública rige para aquellos predios baldíos o cuya edificación terminada se encontrase en estado de abandono.

En este último caso si la construcción configurara de por sí un cerramiento al acceso, sólo será necesario completar los espacios que eventualmente fueran practicables. Los cercos de obras en construcción se rigen por lo dispuesto en 4.1. Pag. 123.

El cerco será construido de acuerdo con las previsiones de esta Reglamentación, debiendo ser mantenido en buen estado de conservación o reconstrucción cuando su estado no permita una reparación adecuada.

2.2. Materiales reglamentarios:

Los cercos se deberán construir con materiales incombustibles pudiendo utilizarse ladrillo común o hueco, bloques de cemento, premoldeados de hormigón, piedra, reja, alambrado de tipo romboidal con estructura de soporte cada 3m.

2.3. Detalles constructivos:

La altura mínima del cerco será de 2 m. y en caso de construirse con materiales opaco se dispondrá de tal forma o combinará con otro material de modo que se posibilite la visión al interior del predio.

Se construirá de acuerdo a las reglas del arte considerando su estabilidad y si se adosara a finca lindera se ejecutar

a una aislación hidrófuga que evite la transmisión de la humedad a la mencionada construcción.

Terminación: el paramento exterior deberá lucir liso y libre de rebabas o material en exceso proveniente del mortero de asiento.

2.4. Acceso a solares baldíos:

Obligatoriedad de librar el acceso: se deberá dejar obligatoriamente accesos de 2,80 m mínimo a los solares, para permitir la limpieza de los mismos. Estos estarán cerrados con portones de altura mínima de 2,00 m. sin elementos horizontales que limiten la altura de vehículos que pudieran ingresar al baldío. Además no deberán impedir la visibilidad al interior del solar.

3. EJECUCION DE ACERAS Y CERCOS

3.1. Aceras existentes.

Todas las aceras que al momento de sancionarse la presente Ordenanza estuvieran construidas en forma reglametnaria de acuerdo con las disposiciones vigentes y aprobadas, mantendrán su condición, no estando los propietarios obligados a modificar sus aceras para adaptarlas a la nueva reglamentación.

3.2. Reparación:

Las veredas dañadas deberán repararse con el material en que estaban originalmente construidas, siempre y cuando la parte a reconstruir sea menor del 70%.

En aquellas veredas cuya reparación implique más del 70% de la misma, será obligatoria la reconstrucción total en un todo de acuerdo con la presente norma.

3.3. Constatación:

No ejecutada la construcción de la acera o el cerco, el Departamento Ejecutivo comprobará la infracción mediante acta de constatación de las dependencias competentes, las que además deberán informar acerca de los trabajos a realizar, el inmueble afectado y la persona responsable.

3.4. Intimación:

Constatada la infracción, el Departamento Ejecutivo podrá dictar resolución intimando la ejecución de la obra dentro de un plazo que no podrá exceder de noventa (90) días corridos a partir de su notificación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el punto 12.5.

La intimación se realizará conforme lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Municipal.

3.5. Construcción:

No cumplida la intimación en el plazo fijado, el Municipio construirá el cerco y el contrapiso en la vereda mínima.

El costo de los trabajos realizados por el Municipio será a costa del propietario u otras personas responsables mencionadas en el punto 1.1.1. y 2.2.1.

3.6. Construcción posterior al plazo:

El propietario o responsable no podrá realizar trabajos por su cuenta si el Municipio ha comenzado la construcción o ha adjudicado la obra en el caso que la misma fuera realizada por otra empresa. Si el propietario igual realizara la construcción, deberá abonar al Municipio los gastos en que éste incurra y los daños y perjuicios que le provocare.

3.7. el Municipio podrá declarar de utilidad pública la construcción de aceras en un determinado sector o arteria en cuyo caso se aplicará el procedimiento antes enunciado.

3.3. DE LAS FACHADAS

1.- FACHADAS:

El estilo arquitectónico y decorativo de las fachadas es libre, en tanto no se oponga al decoro, estética y reglas del arte. En la zona urbana será obligatorio el revoque de las fachadas y medianeras visibles desde la vía pública, salvo que se adopte una solución aceptable a juicio de la Oficina Técnica Municipal.

En toda fachada se señalará con exactitud la línea divisoria con las propiedades linderas.

Queda prohibido colocar en los frentes: defensas, rejas o barrotes que molesten el tránsito como también puertas, ventanas, etc., que abran hacia afuera.

Los caños de ventilación o chimeneas no decorativos, no deberán ejecutarse sobre la fachada.

2. SALIENTES EN LAS FACHADAS:

2.1. Pasando los tres (3) metros de altura se permitirá sobresalir con balcones cerrados o abiertos de hasta 1,20 m. respecto de la línea municipal, en cuanto a las ochavas, dichos balcones podrán sobresalir hasta el encuentro de las dos líneas municipales, formando así un ángulo de 90° PROHIBIENDOSE el empleo de columnas.

2.2. Los laterales de los blaocnes antes mencionados, no podrán llegar a menos de 0,60 m. de los ejes divisorios o medianeros, ni menos de 5,00 m. del punto vértice, en la intersección de las dos líneas municipales en las esquinas.

2.3. Pasando los tres metros de altura, se permitirá sobresalir con aleros, los que se ajustarán a las especificaciones previstas en los puntos 1 y 2.

2.4. Toldos y Marquesinas:

2.4.1. Determínase las siguientes definiciones, tipos y dimensiones para la instalación de toldos y marquesinas en los locales en la vía pública de nuestra ciudad.

Definiciones:

a) Marquesinas: Cubierta no transitable que avanza sobre la vía pública desde su fachada.

b) Toldos: Cubierta no transitable de tela o similar, que se tiende sobre la vía pública.

Tipos:

a) Voladizo: Sustentada desde la fachada, podrán hacerse en todo el frente.

b) Con apoyo: Sólo se permitirá sobre la puerta de acceso a hoteles, clínicas, hospitales, restaurantes, escuelas, teatros, cines edificios públicos, en la acera sólo se admitirán los apoyos sustentados por columnas sobre la vereda.

Dimensiones:

a) Altura: Su altura mínima será de 3 metros medidos a partir del nivel municipal de vereda, permitiéndose 250 m. de altura mínima sobre vereda para los elementos de la estructura y faldones (figura 1); en donde existe continuidad de locales comerciales con entrepiso y cuando razones de estética urbana lo justifiquen, la Dirección de Obras Particulares podrá autorizar otras alturas superiores a la establecida hasta un máximo de 6,00 m.

*******INSERTAR FIGURA 1 DE FOJAS 36*******

b) Cuando la acera tenga árboles o instalaciones para el servicio público, éstas cubiertas deberán estar a no menos de 0,50 m. de dichos elementos. Para marquesinas y toldos en voladizo: las cubiertas no podrán estar a menos de 0,30 m. del eje medianero (figura 2), podrán sobresalir sobre vereda hasta 1,30 m. de la línea municipal (figura 19 (distancia máxima).

*******INSERTAR FIGURA 2 - DE FOJAS 36*******

c) Para marquesinas y toldos con apoyo: Su ancho máximo será el determinado por la puerta de aceso más 0,50 m. medidos a cada lado de la misma (figura 3).

*******INSERTAR FIGURA 3 - DE FOJAS 36*******

Podrán avanzar en el extremo opuesto a la línea municipal de frente como máximo hasta 0,70 m. del cordón de la vereda, dejando una distancia mínima entre línea municipal y columna de apoyo de 3,00 m. (figura 4). Los soportes o apoyos estarán ubicados en los extremos en un número máximo de dos (2); en caso que la marquesina o toldo supere los 5,00 m. de largo y las razones estructurales requieran más apoyo se admitirá otro par de columnas, los pares de columnas estarán separados 2,50 m. entre cada par, como mínimo.

*******INSERTAR FIGURA 4 - DE FOJAS 37********

2.4.2. Para su construcción se adoptarán los siguientes materiales:

a) No se permitirán estructuras de hormigón armado (H° A°).

b) Se permitirán materiales que posibiliten desarmar la cubierta con facilidad.

c) Cuando tenga vidrios, éstos deben ser armados y se incorporarán a la estructura o serán soportados de modo que queden resguardados de posibles caídas o roturas.

d) Cuando posean instalación eléctrica, será convenientemente embutida y aislada.

e) En estrucutras del tipo con apoyo, las columnas permitirán desmontarla fácilmente y se ubicarán a 0,70 m. del cordón de la vereda.

f) No se admitirán cerramientos laterales que interrumpan la acera longitudinal ni tranversalmente.

2.4.3. Los toldos se plegarán hacia el muro de fachada y hacia el voladizo que le sirve de sostén.

2.4.4. Respecto a su estructura, se tendrá en cuenta:

a) Los soportes no tendrán cantos vivos y su diámetro o lados no pasarán los 20 cm.

b) En el secotr comprendido por la proyección de la línea municipal de ochava, no se permitirá el emplazamiento de estructura con apoyo.

2.4.5. En cualquier posición, los toldos o marquesinas no impedirán la vista de chapas de nomenclatura y señalamiento oficial de las calles u otra señales viales.

2.4.6. Retiro de marquesinas y toldos:

a) El Departamento Ejecutivo puede exigir, en el plazo de una semana, el retiro o la reforma de la marquesina o toldo y sus soportes, sean anteriores o no a la vigencia de la presente Ordenanza, cuando se descuide el buen estado de conservación o cuando lo considere necesario por raoznes de interés público, estético, funcional o de seguridad (reducción del ancho de la acera, colocación de árboles o instalación de elementos para el servicio público, etc.); las reformas y el retiro quedarán a cargo del propietario y sin derecho a reclamación alguna. A las estructuras anteriores a la vigencia de estas normas que no cumlan con lo establecido, se les dará un plazo máximo de tres (3) años de permanencia, siempre que el local no sufra reformas o cambie de razón social.

2.4.7. Para la colocación de toldos y marquesinas se deberá cumplimentar la siguiente documentación:

a) El solicitante presentará planos por triplicado en escala 1:20, donde constará:

- El espacio de la acera en el cual se propone la instalación de la obra.

- Demarcación de los lugares donde se hallan emplazados los árboles, instalaciones e infraestructura, servicio público y mobiliario urbano.

- Proyección del toldo desplegado.

- Corte transversal.

b) Cálculo estático, verificación al viento y nieve (medidas de la zona), cálculo de anclajes en fachada y soportes verticales.

2.4.8. Para la aprobación de la colocación de toldos y marquesinas, en todos los casos, se deberá respetar la siguiente tramitación:

a) La documentación se presentará en la Dirección de Obras Particulares y deberá contar con la aprobación de la Dirección de Comercio e Industria.

b) La Dirección de Obras Particulares otorgará el Permiso de obra correspondiente a la documentación aprobada.

c) La Dirección de Obras Particulares llevará un registro de todos los toldos y marquesinas que s autorizan en la ciudad.

d) La Dirección de Obras particulares, a través de la División de Inspección de Obras, tendrá a su cargo la vigilancia estricta del cumplimiento de las normas vigentes en la materia.

3. ALTURA DE LOS EDIFICIOS:

Se fijarán en todos los casos las alturas máximas de acuerdo a las normas urbanísticas y a la zonificación correspondiente.

3.4. DE LOS LOCALES

3.4.1. CLASIFICACION

1. GENERALIDADES:

A los efectos de este reglamento, los locales se clasificarán como sigue:

a) Los locales de primera clase: bibliotecas y billares privados, comdores, consultorios, dormitorios, escritorios, living-rooms, oficinas, salas, salas para juegos infantiles y tocadores.

b) Locales de segunda clase: antecomedores, cocinas, cuartos de planchar, habitaciones de servicio y lavaderos privados.

c) Locales de tercera clase: antecocinas, baños, cajas de escaleras colectivas, cuartos de máquinas, cuartos de roperos, despensas, espacios para cocinar, garages, guardarropas colectivos y retretes. Los espacios para cocinar sólo pueden utilizarse cuando no excedan de una superficie de 2,25 m2 e integren departamentos en edificios en que la unidad total no pase de una superficie exclusiva de 35 m2.

d) Locales de cuarta clase: bibliotecas públicas, bares, billares, confiterías, depósitos comerciales, gimnasios y demás locales deportivos, laboratorios, locales industriales y comerciales.

2. LOCALES DE DUDOSA CLASIFICACION:

La determinación del destino de cada local será el que lógicamente resultase de su ubicación y dimensiones y no el que arbitrariamente pudiera ser consignado en los planos. El Departamento de Obras Públicas podrá presumir el destino de los locales de acuerdo a su criterio; además clasificará por analogía cualquier local no incluido en el artículo anterior. Asimismo, el Departamento podrá rechazar proyectos de plantas cuyos locales acusen la intención de una división futura no reglamentaria.

3.4.2. ALTURAS MINIMAS DE LOS LOCALES

1. GENERALIDADES:

Se entiende por altura de un local, la distancia entre el pio y el cielorraso terminados. Si hay vigas,

éstas dejarán una altura libre no menos de 2.20 m y no podrán ocupar más de un octavo de la superficie del local.

2. ALTURAS MINIMAS DE LOCALES:

Las alturas mínimas de los locales serán las siguientes:

- Para locales de negocio de una superficie no mayor de 21 m2 y una profundidad máxima de 6 m 2,60 m

- Para locales de negocio de mayor superficie y/o profundidad..........................................3,00 m

- Para locales de primera clase 2,50 m

- Para locales de segunda y tercera clase: 2,20 m

Cuando los locales de segunda clase no tengan ventilación cruzada, por medio de aberturas, se los considerará de primera clase a los efectos de determinara su altura mínima.

Para locales de cuarta clase a excepción de los locales para negocios, la Dirección de Obras Particulares queda autorizada para determinar las alturas, las que no podrán ser menores de 2,60 m.

Para locales no determinados en este Reglamento, la Direcció de Obras Particulares queda autorizada para determinar las alturas, las que no podrán ser menores de 2,40 m.

3. ALTURAS MINIMAS DE LOCALES EN "DUPLEX" Y ENTREPISOS EN NEGOCIOS:

Para los locales de primera clase en edificios "DUPLEX" de casa-habitación y oficinas, la altura puede reducirse a 2,40 m., siempre que den a locales destinados a estadía, cuya altura sobre la pared vidriada, sea de 4,30 m. como mínimo. En caso de cubiertas inclinadas, el local superior podrá ser de 2,20 m. en su menor altura. El entrepiso "DUPLEX" no podrá cubrir más de dos tercios de la proundidad del local de estadía (ver figura 2).

a) En caso de ocuparse en el entrepiso todo el ancho del local, se permitirá una altura de 2,40 m. en una profundidad máxima de 4,00 m. y de 2,60 m. hasta una profundidad máxima de 6,00 m. En ningún caso éste entrepiso podrá ocupar más de la mitad de la profundidad del local, debiendo estar la doble altura del mismo sobre la parte vidriada (Ver figura 2a).

b) En caso de utilizarse solamente hasta la mitad del ancho del local se admitirá una altura mínima de 2,40 m. cuando el entrepiso no exceda de los 4,00 m. de ancho y de 2,60 m. cuando no pase de 6,00 m de ancho. La profundidad del entrepiso no excederá la mitad de la profundidad del local y en ningún caso podrá pasar de 10,00 m. (ver figura 2b).

4. ALTURA MINIMA DE LOCALES EN SUBSUELO:

Los locales de primera, segunda y tercera clase, ubicados en subsuelos o sótanos, podrán tener las mismas alturas mínimas, determinadas anteriormente, siempre que cumplan con las exigencias referentes a la iluminación y ventilación. Para los locales de primera categoría, se exigirá que el antepecho de las ventanas estén, como máximo, a una altura de 1,30 m del piso.

5. RELACIONES DE ALTURA CON PROFUNDIDAD:

Cuando el lado en que esté ubicado el vano de iluminación sea menor a la mitad de la profundidad, las alturas de los locales de primera y segunda clase y negocios, se aumentarán de acuerdo a lo que resulte de multiplicar el exceso de profundidad por 0,10 m. (Ver figura 3).

*******INSERTAR FIGURAS DE FOJAS 41*******

3.4.3. AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOS LOCALES

1. GENERALIDADES.

Las áreas y lados mínimos de los locales se medirán excluyendo los armarios y roperos empogrados.

2. LOCALES DE PRIMERA Y CUARTA CLASE:

Las áreas y lados mínimos de los locales de primera y cuarta clase, serán los siguientes:

LOCALES Lado mínimo m2 Area mínima m2

Cuando la unidad locativa posea un solo local: 3.00 16.90

Cuando la unidad locativa posea varios locales

Por lo menos un local tendrá 2,50 10,00

Los demás tendrán 2,00 6,00

3. LOCALES DE SEGUNDA CLASE:

Las cocinas y habitaciones de servicio tendrán las áreas y lados mínimos siguientes:

a) Cocinas: área mínima: 3,00 m2 y lado mínimo: 1,50 m.

b) Habitaciones de servico: lado mínimo: 1,80 m y áreas mínimas: si tienen ropero embutido: 4,00 m2 de superficie libre y 5,00 m2 si no lo tienen.

4. LOCALES DE TERCERA CLASE:

4.1. Espacios para cocinar:

Tendrán una superficie máxima de 2,25 m2.

4.2. Baños y retretes:

Dimensiones mínimas:

Cuando la superficie total de la unidad de vivienda supera los 35,00 m2 de uso exclusivo, incluidas las áreas de servicio, por lo menos un baño tendrá un área mínima de 3,00 m2 y lado mínimo de 1,20 m. Cuando la superficie es igual o menor a 35,00 m2., las dimensiones del baño podrán ser menores, siempre y cuando respondan a la tabla siguiente:

Los baños y los retretes tendrán área y lados mínimos de acuerdo con los artefactos que contengan coo sigue, salvo o dispuesto en ordenanza específica sobre discapacitados.

LOCAL DUCHA INODORO LAVABO BIDE AREA LADO

c/bañ s/bañ

+ + + + 3,00 1,20

+ + + + 1,90 0,90

+ + + 2,20 1,20

+ + + 1,50 0,90

+ + 1,00 0,75

BAÑO + 0,81 0,75

RETRETE + + + 1,50 0,90

+ + 1,00 0,90

+ 0,81 0,75

La ducha se instalará de modo que ningún artefacto se sitúe a menos de 0,25 de la vertical del centro de la flor.

Cuando se ubiquen artefactos confinados entre paredes al lado mínimo es de 0,75 m.

Las medidas mínimas del local, que no podrán ser menores a las indicadas en la tabla, responderán además a la ubicación de los artefactos, espacio de uso, apertura de puerta, etc., elementos que se indicarán en plano.

5. ANCHOS DE PASILLOS

El ancho mínimo de los pasillos internos de casa-habitación será de 0,80 m.

3.4.4. DE LA ILUMINACION Y VENTILACION

1. ILUMINACION Y VENTILACION DE LOS LOCALES DE 1ª Y 2ª CLASE

a) Todos los locales de 1ª y 2ª clase recibirán aire y luz de la calle o del centro de la manzana y los de 2ª clase podrán además recibirla de un patio principal.

Cuando las cocinas den sobre la vía pública, el alfeizar del vano no podrá estar a menos de 2,00 m. sobre el nivel de la vereda. En estos casos las cocinas deberán ventilar, además, por conductos que sobrepasen el nivel de la azotea o techo del piso más alto.

Cuando el vano de ventilación e iluminación dé a una galería o saledizo, éste no podrá tener ningún cuerpo saliente a un nivel inferior del dintel de dicho vano.

La profundidad de tal saledizo se determinará como sigue:

1) Si da a la vía pública, al centro de manzana o a patios de por lo menos el doble de la superficie reglamentaria:

S = 4 H

5

2) Si da a un patio reglamentario:

S= 2 H

3

En donde S es la profundidad del saledizo y H la distancia desde el piso al dintel del vano. (ver figura 1).

Locales de primera y segunda que dan a saledizos:

b) Los locales de 1ª y 2ª clase, además de dar a los patios establecidos, deberán cumplir con las siguientes condiciones de iluminación:

i = A en donde i es el área mínima de vano de iluminación

X A es el área del local y X son las condiciones de ubicaicón del vano. Para determinar X, se tendrá en cuenta la siguiente planilla:

Ubicación del vano Vano que dé a Vano que dé a la

patios reglamentarios calle o al centro

de la manzana

Bajo parte cubierta 6 8

Libre de parte cubierta 7 9

Iluminación y ventilación de locales de 1ª y 2ª clase que sean profundos:

Cuando la profundidad b de un local sea más de dos veces que el lado menor a y siempre que el vano esté colocado en el lado menor o dentro de los tercios extremos del lado mayor, se aplicará la fórmula siguiente:

i = A + (r-1,5) en donde r = b (ver figura 2)

X a

c) Para el área mínima de la parte abrible de las aberturas de los locales de primera y segunda clase, se aplicará la siguiente fórmula:

k: i ; en donde i es la superficie de iluminación y K la

3 parte abrible. En la parte superior del muro, que corresponde al patio, la calle o el centro de la manzana, deberá haber un sistema regulable de ventilación que garantice la circulación de aire en los locales de primera y segunda clase y que tenga, como mínimo, una superficie útil de 0,95 m2 por cada 10,00 m2, o fracción que tenga el local que corresponda. Aún en los casos en que se utilicen extractores mecánicos o sistemas de aire acondicionado debe cumplirse con los requisitos determinados para ventilación por vanos o conductos.

Las cocinas, además de la ventilación por vanos deben tener conductos de tiraje para campana.

2. ILUMINACION Y VENTILACION EN LOS LOCALES DE 3ª CLASE:

a) Cuando las antecocinas, baños, espacios para cocinar y retretes den sobre la vía pública, el alfeizar del vano de ventilación no podrá estar a menos de 2,00 m. sobre el nivel de la vereda. En estos casos los locales deberán ventilar también por conductos.

Los locales de 3ª clase podrán ser iluminados y ventilados por claraboyas, las que tendrán una superficie mínima de 0,30 m2 y dispondrán de ventilación regulable.

b) Los conductos y ventilación serán individuales, preferentemente prefabricados, con la superficie interna perfectamente lisa. En su recorrido se formarán ángulos mayores de 45° con respecto a la vertical. Sólo podrán tener, en su iniciación, un trazado horizontal no mayor de 1,20 m. Los conductos de ventilación arrancarán dentro del quinto superior de la altura que corresponda al local. Los conductos rematarán por lo menos a 0,50 m. sobre el techo y a 2,00 m. en caso de tratarse de azoteas con acceso. En cualquier caso tendrán libre ventilación y estarán ubicados en tal forma que los olores no molesten a los locales adyacentes. Si los conductos de ventilación tienen sistema de regulación, al estar abiertos, dejarán libre una sección igual a la del conducto correspondiente. Los conductos de entrada de aire cumplirán con los mismos requisitos, la recorrida y remate, que los conductos de ventilación.

Las secciones de los conductos de ventilación serán las siguientes:

- Para antecocinas, cuarta de roperos, despensas 0,01 m2.

- Para baños, cajas de escaleras colectivas, espacios

para cocinar, guardarropas colectivos y retretes. 0,015m2

- Para cuartos de máquinas, garages (por cada 25,00 m2

o fracción): 0,025m2.

Los baños, cuartos de máquinas, espacios para cocinar, garages y retretes tendrán, además de los conductos apra ventilación, conductos individuales y colectivos de entrada de aire, ubicados en el quinto inferior de la altura del local y colocados en la pared opuesta a la de los de ventilación. Las caras internas de estos canales serán perfectamente lisas y contarán con una sección del 50% de la que corresponda a los conductos de ventilación. En las cocinas y espacios para cocinar se colocarán sobre el artefacto cocina, campanas conectadas a conductos individuales de tiraje de una sección mínima de 0,01 m2.

3. ILUMINACION Y VENTILACION DE LOCALES DE 4ª CLASE:

Para la iluminación y ventilación de los locales de 4ª clase y para los n determinados en este Reglamento, la Dirección de Obras Particulares queda autorizada para determinar cuáles son los sistemas a aplicarse en cada caso, decidiendo por analogía con los anteriormente reglamentados.

*******INSERTAR FIGURAS DE FOJAS 47*******

3.5. DE LOS PATIOS

1. GENERALIDADES:

Para los locales de primera y tercera clase, de acuerdo con la clasificación del Código Urbano, punto 2.1.1.3. rige sobre espacios para iluminación y ventilación, lo dispuesto en dicha Ordenanza.

Las medidas de los patios se tomarán con exclusión de los muros medianeros, que no podrán ser menores de 0,30 m. y de la proyección horizontal de todo voladizo. Sólo se permitirán pequeños salientes aislados cuya suma total de superficie no exceda de 0,60 m2. (Ver figura 1). Las alturas para determinar las medidas de los patios deben ser tomadas desde el nivel correspondiente al piso del local habitable interior hasta la parte superior del muro más alto que corresponda al patio, excluyendo el muro medianero. Cuando el muro más alto corresponda a sobreelevaciones cuyo ancho total no exceda del 30% de la longitud del muro de que se trata, sólo se computará el 50% de la altura correspondiente a una sobreelevación. (Ver figura 2).

No podrá ser dividida una finca cuando algún patio resulte con dimensiones menores a las fijadas en este Reglamento.

No se podrán cubrir patios en edificios existentes o proyectados, salvo que se trate de un patio innecesario según lo prescripto en este Reglamento o se lo cubra de toldos movibles de lona.

2. CLASIFICACION DE LOS PATIOS:

Los patios de iluminación y ventilación, según sus dimensiones y su función, se clasifican en:

a) Patios principales.

b) Patios apendiculares.

3. PATIOS PRINCIPALES RECTANGULARES:

Los lados de los patios principales no podrán ser menores de 2,50 m y 3,50 m. respectivamente, hasta 7,00 m de altura, de 3,00 m y 4,00 m a partir de los 7,00 m.

En cualquier nivel, el lado mínimo del patio no podrá ser menor de 1/6 de la altura que resulte desde el arranque hasta el respectivo nivel, para el caso de patio sobre las medianeras. En caso de patios internos, el lado mínimo será de 1/5 de la altura anteriormente determinada.

Tratándose de patios sobre medianeras, por encima de los 23,00 m. sobre el arranque, la medida mínima resultante podrá ser disminuida hasta n 20% siempre que en compensación al otro lado se aumente hasta obtener una dimensión que permita un aumento del 50% en la superficie del patio mínimo. -consideado sin la disminución -. En casos de patios interiores, la medida sobre el arranque será de 19,00 m. En ambos casos el lado mínimo reducido no podrá ser menor de 3,00 m. (ver figura 3).

Partiendo de los 23,00 m. y 19,00m. de altura para patios sobre medianeras e interiores, respectivamente, la medida resultante podrá ser disminuida hasta en un 20%, siempre que en compensación, el otro lado se aumente hasta obtener una dimensión que permita un aumento del 50% en la superficie del patio mínimo, considerado sin la disminución.

El lado mínimo reducido no podrá, en caso alguno, ser inferior a 3,00 m.

4. PATIOS PRINCIPALES NO RECTANGULARES:

En los patios principales no rectangulares se podrá inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual al lado mínimo o, en caso de patios alargados, una elipse cuyos ejes correspondan a los lados mínimos requeridos.

Las porciones de patios comprendidos entre muros que forman ángulos menores de 30°, no serán utilizados como superficies de patios principales hasta partir de un tercer lado virtual de 2,00 m y normal a la bisectriz de dicho ángulo (ver figura 4).

5. PATIOS APENDICULARES:

Patios apendiculares del espacio urbano.

Se consideran extensiones del espacio urbano, aquellos patios apendiculares abiertos por un lado (a) de su planta a dicho espaco. La abertura (a) de unión con el espacio urbano deberá ser igual o mayor que dos veces la profundidad (p) del patio y no podrá ser inferior a 4,00 m.

6. EDIFICIOS QUE SE AMPLIEN O REFACCIONEN:

La Dirección de Obras Particulares, podrá permitir refacciones de poca importancia en edificios existentes cuyos patios no se ajusten estrictamente a las disposiciones de este Reglamento, pero siempre, que a su juicio las condiciones de ventilación e iluminación de los locales sea satisfactoria y no se disminuya la superficie de los patios restantes.

Cuando se rate de refacciones o ampliaciones de importancia, deberá exigirse que la construcción se ajuste, íntegramente, a lo establecido en este Reglamento.

*******INSERTAR GRAFICOS DE FOJAS 50*******

3.6. CIRCULACIONES

1. GENERALIDADES SOBRE MEDIOS DE SALIDA:

1.1. Trayectoria de los medios de salida:

Todo edificio o unidad de uso independiente tendrá medios de salida consistente en puertas, escaleras generales o interiores, rampas y salidas horizontales que incluyan los pasajes a modo de vestíbulo.

Las salidas estarán, en lo posible, alejadas unas de otras y las que sirvan a todo un piso, se situarán de modo que contribuyan a una rápida evacuación del edificio.

La línea natural de libre trayectoria debe realizarse a través de pasos comunes y no estará entorpecida por locales de uso o destino diferenciado.

En una unidad de vivienda, los locales que la componen, no se consideran de uso o destino diferenciado.

1.2. Salidas Exigidas:

Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje escalera u otro medioexigido de escape, será distribuido o reducido en su ancho exigido.

La amplitud de los medios exigidos de salida debe calcularse de modo que permita evacuar, simultaneamente, los distintos locales que desembocan en él.

En caso de superponerse un medio exigido de salida, con el de entrada y/o salida de vehículos, se acumularán los anchos exigidos.

En este caso habrá una vereda de m. y de un ancho mínimo de 0,60 m. Cuando se trate de una sola unidad de vivienda no es obligatoria esta vereda.

En edificios públicos o locales en que existan aglomeración de personas (salas de fiestas, templos, cines etc.) las puertas de un medio exigido de salida se abrirán hacia el exterior. no podrán colocarse espejos en los fondos de las circulaciones.

1.3 Vidrieras o aberturas en medios de salida exigidos:

En un edificio, los corredores y pasajes del meismo que conduzcan a la vía pública como medio exigido de salida, pueden tener vidrieras o aberturas a algún comercio, oficina, subterráneo de servicio de pasajeros o uso similar, si se cumple lo siguiente:

a) Cuando haya una sola boca de salida, las vidrieras o aberturas no se situarán más adentro que 2,50 m. dela línea de fachada.

b) Cuando haya dos bocas de salida, las vidrieras o aberturas se pueden ubicar más adentro que 2,50m. de la línea de fachada, siempre que el ancho de la salida exigida se aumente en un 50% por cada costado que posean estas vidrieras o aberturas.

En un medio de salida con una o mas bocas pueden instalarse vitrinas, mientras éstas no disminuyan el ancho exigido.

1.4. Señalización de los medios exigidos de salida:

En los edificios de acceso público, las circulaciones: deben tener señales de salida en cada piso que indiquen claramente su posición y acceso. Ver 3.10.9.3.2.

1.5 Salidas exigidas en caso de eeedificio con usos diversos:

Cuando un edificio o parte de él incluya usos diferentes, cada uso tendrá medios independientes de egreso, siempre que no haya incompatibilidad, a juicio de la Dirección, para admitir un medio único deegreso. no se consideran incompatibles el uso de viviendas con el de oficinas o escritorios.

La vivienda para mayordomo, portero, sereno o cuidador, es compatible con cualquier uso debiendo tener comunicación directa con un medio exigido de salida.

1.6 Salidas requeridas para determinados usos u operaciones:

*******FALTAN FOJAS 51 A 62 -INCLUSIVE-

FOTOCOPIAR NUEVAMENTE -ILEGIBLES-*******

3.7. DEL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES REGLAMENTARIAS

1. SERVICIO MINIMO DE SALUBRIDAD EN CASA HABITACION:

En todo predio edificado existirán, por lo menos, los siguientes servicios de salubridad:

a) Un retrete de materiales durables, con piso, techo y paramentos impermeables, dotado de inodoro común a la turca o de pedestal.

b) Un lavatorio.

c) Una pileta de cocina.

d) Una ducha y desagüe de piso.

e) Las demás exigencias impuestas por O.S.N.

En todo edificio destinado a vivienda, cada unidad locativa tendrá pro cada cuatro locales de primera clase o fracción, las comodidades enumeradas anteriormetne.

En toda unidad locativa (inquilinato, etc.) utilizada para vivienda, habrá una cocina o por lo menos un espacio para cocinar.

2. SERVICIO MINIMO DE SALUBRIDAD EN OTROS EDIFICIOS:

En todo edificio o local con destino a usos comerciales o industriales, cada unidad locativa independiente tendrá los servicios establecidos en las reglamentaciones especiales y, en los casos no previstos en este reglamento se dispondrá de locales con servicio de salubridad, separados para cada sexo y proporcionados al número de personas que trabajen o permanezcan en ellos en común de acuerdo con el siguiente criterio:

a) El propietario podrá establecer fundadamente la proporción de personas de cada sexo que trabajarán;

b) De no establecerlo el propietario, el número de personas se calculará aplicando lo establecido en "Número de ocupantes" y determinando que habrá 2/3 de hombres y 1/3 de mujeres.

c) En los edificios o locales comerciales o industriales, cuando las personas de ambos sexos no excedan de 5, habrá un retrete con lavabo. En los demás casos habrá:

- 1 retrete por cada 20 personas o fracción y por sexo.

- 1 orinal por cada 10 hombres o fracción.

- 1 lavabo por cada 10 personas.

- 1 ducha por cada 20 personas ocupadas en industrias insalubres o en fabricación de alimentos.

d) En caso de servicios colectivos, éstos se ubicarán separados en los lugares de permanencia.

e) Los edificios o locales de gobierno, estaciones, exposiciones, grandes tiendas, restaurantes, mercados y otros que la Dirección de Obras Particulares establecerá por analogía, contarán para los usuarios, excluido el personal de empleados, con:

- 2 retretes para un máximo de 250 personas y 1 retrete por cada 100 personas más.

- 1 lavabo por cada 2 retretes.

- 1 orinal por cada retrete para hombres.

f) En los teatros, cine-teatros y cinematógrafos, se considerará que el total de espectadores correspondan 2/5 a hombres y 3/5 a mujeres. Para los servicios exigidos se establece la siguiente tabla de valores acumulativos:

PERSONAS RETRETE ORINAL LAVABO DUCHA

PUBLICO

Hombres

Por cada 300 o frac. >100 - - 1 -

Por cada 200 o frac. >100 1 - - -

Por cada 100 o frac. > 50 - 1 - -

Mujeres:

Por cada 200 o frac. >100 2 - 1 -

EMPLEADOS

Hombres:

Por cada 30 o fracción: 1 1 1 1

Mujeres:

Por cada 30 o fracción: 2 - 1 1

ARTISTAS:

Mujeres:

Por cada 25 o fracción: 1 1 1 2

Hombres:

Por cada 30 o fracción: 2 - 1 2

g) En los campos de deportes cada sector tendrá, por número de personas, los siguientes servicios exigibles:

- Bebederos surtidores: 4 mínimos y uno por cada 1.000 personas, a partir de 5.000

- Orinales: 4 por cada 1.000 personas hasta 20.000.

2 por cada 1.000 personas sobre 20.000

- Retretes: para hombres 1/3 del número de orinales y para mujeres 1/3 de los destinados para hombres.

3. INSTALACIONES EN ZONAS SIN SERVICIOS PUBLICOS DE SALUBRIDAD:

Las fincas ubicadas en las zonas de la ciudad no servidas por las redes de agua corriente o cloacales deberán tener instalaciones de salubridad con desagües a fosa séptica y pozo negro.

Queda prohibido lanzar a la vía pública, como a terrenos propios o linderos, los líquidos cloacales y las aguas servidas.

Las instalaciones sanitarias se ejecutarán de acuerdo a lo determinado en este Reglamento.

4. SERVICIO DE SANIDAD:

El Departamento de Obras Públicas podrá exigir la instalación de un servicio de sanidad para primeros auxilios en los edificios o locales que por su carácter así lo requieran.

5. INTERCEPTOR DE HOLLIN:

Toda chimenea nueva o existente deberá ser provista de un dispositivo para inteceptar hollín, aprobado.

El inteceptor se instalará en un lugar fácilmente accesible para su inspección y limpieza y estará construido con material resistente a la acción reductora de los bases evacuados de la combustión. La terminación de la chimenea debe tener la altura y la ubicación necesaria para no causar molestias a los vecinos ni a los locales de la misma propiedad.

6. LOCALES CON ARTEFACTOS PARA GAS:

Deberán cumplir todos los requisitos establecidos en las reglamentaciones que regulan el suministro de gas.

7. CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO:

a) Conductos para aire acondicionado: toda superficie que se encuentre en contacto directo con el aire acondicionado deberá construirse con materiales incombustibles. El conducto, donde sea necesario, podrá forrarse exteriormente con materiales que tengan función de aislantes térmicos. Cuando el conducto así forrado deba instalarse en salas de máquinas o calderas, se cubrirá con tejido metálico revocado. Dentro de ningún conducto que pertenezca a un sistema de aie acondicionado podrá colocarse otra clase de canalizaciones, como ser: cloacas, agua, gas, electricidad, respiradores.

b) Equipos individuales de aire acondicionado: Los equipos individuales de aire acondicionado ubicados al exterior no pueden tener caída de sus aguas en condensación; las que serán canalizadas por conductos.

c) De las instalaciones térmicas:

i) Ventilación mecánica:

Prescripciones generales sobre ventilación mecánica:

La ventilación mecánica debe asegurar en forma efectiva la renovación del aire ambiente para el cual se instale, de acuerdo a las condiciones de cada caso. Cuando el sistema que se proponga sea una novedad técnica, se comprobará su eficiencia mediante cálculos justificativos, memoria descriptiva y demás antecedentes útiles que se juzguen necesarios para el estudio.

La ventilación mecánica debe ser completada con otra natural mediante vanos, claraboyas o conductos que la reemplace (y que deben quedar en condiciones de usarse) cuando, por causas fortuitas el mecanismo no funcione normalmente. Esta ventilación natural complementaria no será exigida cuando, a juicio de la Dirección, se la sustituya por otro sistema satisfactorio.

Cuando se utilice vano o claraboya para la ventilación complementaria, la superficie requerida será el 50% de la que se establece en "Iluminación y ventilación de locales de primera clase", la que puede obtenerse por patio.

Cuando se utilicen conductos; en locales que por su destino no requieran otra forma de ventilación, los mismos ventilarán por dos o más conductos convenientemente dispuestos a razón de uno cada 25,00 m2 de superficie. La sección de cada conducto tendrá un área mínima de 0,015 m2 y lado no inferior a 0,10 m. Los conductos pueden rematar según convenga al Proyectista en un patio o bien en una azotea. Las bocas de captación de aire no se pueden colocar cercanas a solados de acera, de patios ni de terrenos.

La velocidad mínima del aire será de 0,20 m/seg., no obstante puede ser modificada en cada caso conforme a la temperatura del fluido hasta establecer el equilibrio necesario que debe existir entre la velocidad y la temperatura para obtener un ambiente confortable. En los locales, la velocidad del aire se ajustará a los siguientes límites:

- De 0,15 m/seg. a 1,00 m/seg. para trabajos sedentarios;

- De 1,00 m/seg. a ,175 m/seg. para trabajos semiactivos;

- De 1,75 m/seg. a 5,00 m/seg. para trabajos activos.

Prescripciones particulares osbre ventilaciones mecánicas:

a) Cultura:

1) Biblioteca: 30 m3/h. y por persona.

2) Exposiciones: 16 renovaciones horarias del volumen del local;

3) Estudio de radiodifusión: 30 m/h y por persona;

4) Auditorios: Ver espectáculos públicos.

b) Sanidad:

1) Sala de operaciones. 120 m3/h y por persona y siempre que quede justificada en la técnica quirúrgica;

2) Casas de baño: (en los locales de uso colectivo y específico para el fin a que se destinan) 16 renovaciones horarias del volumen del local.

3) Locales de sanidad. 10 renovaciones horarias del volumen del local.

c) Salubridad:

Baños, retretes u orinales múltiples, el extractor de aire que puede sustituir la abertura de aspiración, debe asegurar una renovación horaria de 10 volúmenes.

d) Diversiones:

Salas de baile, "boites" y "cabarets": 90 m3/h y por persona.

e) Espectáculos públicos:

Teatros, cine-teatros, cinematógrafos y auditorios:

1) Salas de baile y vetíbulos: 40m3/h y por persona;

2) Retretes y orinales: 10 renovaciones por hora del volumen del local.

f) Bancos:

En oficinas anexas a cajas de seguridad y locales afines: 12 renovaciones horarias del volumen del local.

g) Industrias:

Los locales de trabajo y/o depósitos comerciales e industriales pueden acogerse a lo establecido en el inciso cI "Ventilación mecánica" cuando, a juicio de la Dirección, los procesos de elaboración o sistemas de trabajo así lo justifique. La ventilación mecánica será considerada por la Dirección en cada caso particular.

En los locales de trabajo la ventilación mecánica no releva de emplear los aparatos o sistemas exigidos por las disposiciones respectivas para defensa contra la producción de polvos abundantes, gases incómodos o tóxicos, éstos deben evacuarse al exterior conforme se hayan producido.

Para los vapores, vapor de agua y polvos ligeros, habrá campanas de respiración o cualquier otro apartato eficaz, para los polvos producidos por los aparatos mecánicos se colocará alrededor de los mismos, tambores de comunicación con una aspiración enérgica; para los gases pesados se hará eliminación por descenso. La pulverización de materias irritantes o tóxicas pueden efectuarse únicamente en sistemas cerrados.

h) Películas y Discos:

1) Estudios cinematográficos: En los sets para las necesidades propias de la filmación: 14 renovaciones horarias del volumen del local.

2) Estudios de grabación revelado, revisión: En los locales donde se efectúen labores de grabación, revelado, revisión, manipuleo y depósito de películoas. 20 renovaciones horarias del volumen del local.

En los locales donde intervengan conjuntos para las grabaciones: 14 renovaciones horarias del volumen del local.

II) Instalaciones térmicas:

Calefacción por aire claiente producido mediante apartaos que queman combustible:

Los establecidos en este punto es aplicable a artefactos que producen aire caliente mediante la combustión, para templar ambientes habitables, para flujos de más de 10.000 calorías/h. Queda exceptuados los sistemas que se usan en procesos industriales.

El aire caliente puede provenir de artefactos o calefactores centrales o de unidades emplazadas en el local a calefaccionar. La temperatura del aire en la boca de suministro no será mayor que 60°C.

El calefactor debe emplazarse de modo que quede aislado térmicamente de elementos combustibles próximos, y sus paredes exteriores no deben alcanzar temperaturas inconvenientes para las personas.

La toma de aire a calentar se ubicará de manera de evitar su contaminación con impurezas tales como a título de ejemplo se citan: hollín, humo y gases de chimeneas; polvo de vía pública, patios o terrazas, gases de conducto de ventilación. Si la toma de aire cuenta con malla metálica o filtro, se emplazará en sitios fácilmente accesibles para su cambio o limpieza.

El circuito del aire caliente será independinete de los gases de combustión, los cuales deben ser eliminados a la atmósfera mediante conductos ex-profeso.

Las superficies intercambiadoras de calor impedirán la mezcla del aire y los productos de la combustión. El espesor mínimo de las paredes sserá de 9 mm. para la fundiciòn de hierro y 3 mm. para el acero. La temperatura de las superficies no excederá de 450 °C. La Dirección, no obstante puede autorizar otros materiales, espesores y temperaturas, previo las experiencias del caso.

Cuando el calefactor tenga dispositivos mecánicos para impulsar el aire caliente debe preverse un sistema de seguridad que suspenda el suministro de combustible en caso de funcionamiento defectuoso del impulsor.

8 - PARARRAYOS

La Dirección de Obras particulares podrá exigir la instalación de pararrayos en las construcciones que, por sus alturas o características especiales, sean susceptibles de ser dañadas por descargas eléctricas atmosféricas.

La punta de la barra de un pararrayo estará ubicada por lo menos a ,00 m por sobre las partes más elevadas de un edificio, torre, tanques, chimeneas y mástiles aislados.

En las cumbreras de los tejados, parapetos y bordes de techos horizontales o terrazas, las baras de los pararrayos se colocarán a distancias que no excedan de 20,00 m. entre sí, siempre que la Dirección no fije otra medida.

9 - DISPOSITIVOS PARA MUDANZAS

En los edificios de viviendas colectivas y oficinas deberán instalarse aparatos adecuados, con preferenia, en el interior del predio.

10 - INCINERADORES PARA BASURA

Prohíbese la instalación o puesta en marcha de incineradores domiciliarios, de edificios comerciale (hoteles, restaurantes, etc.) o institucionales (oficinas, escuelas, etc.).

Los incineradores industriales, patológicos y municipales se ajustarán a las normas que se fijen al efecto.

11 - DEPOSITOS SUBTERRANEOS PARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Los depósitos subterráneos para combustibles líquidos mantendrán de la línea municipal y eje divisorio entre predios una distancia mínima de 1,00 m., tendrán bocas de fácil acceso y conductos de expansión de gases.

12 - BUZONES PARA CORRESPONDENCIA

Es obligatorio la instalación de buzón para correspondencia en toda construcción destinada a casa habitación, edificio público o negocio.

Los buzones deberán tener como mínimo 18 cm de largo por cm de algo.

No se otorgará certificado final de obra a la construcción que no reúna dicho requisito.

3.8 - DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO

1. CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO:

Para la construcción de panteones, monumentos, bóvedas, sepulcros, etc., regirá lo dispuesto en este Reglamento para la edificación en general en cuanto sea pertinente.

Se rechazarán los planos e impedirá la ejecución de obras que contengan alegorías inadecuadas y cuya forma artística no responda a la seriedad y al decoro.

La profundidad máxima que se permitirá en la excavación del terreno en bóvedas y panteones será de tres metros.

Los panteones y bóvedas tendrán la altura máxima de cuatro metros, pudiendo sobre elevarse solamente por motivos alegóricos decorativos.

En las fachadas no habrá salientes, ni molduras que sobresalgan a la línea municipal.

Pueden sólo permitirse cornisas sobre elevadas 2,50 m. sobre el nivel de vereda.

Los frentes se revocarán con materiales adecuados y colores en ambientes con el lugar, previamente se solicitará autorización a la oficina de Obras.

Los planos se ejecutarán en escala 1:50.

El adquirente de terrenos para bóveda o panteón está obligado a presnetar los planos dentro de los sesenta (60) días contados de acordado el terreno y a consumar la obra dentro de los cientoveinte (120) días de aprobación de los planos. En caso de incumplimiento quedará caduca la concesión acordada; artículo 32º, Ordenanza 1362.

Las veredas perimetrales de bóvedas, panteones, etc., se ocnstruirán en mosaicos vainillas color natural con guarda negra.

La colocación de pequeños monumentos, lápidas, cruces, etc., sobre sepultura quedan eximidas de la presentación de planos y demás trámites, debiendo solicitar autorización y abonar los derechos que correspondan.

La altura de las lápidas sobre el nivel de vereda será de 40 cm. debiendo recuadrar con mampostería la seputlura de un ancho de 70 cm. por un largo de 2,00 m. Las cruces y monumentos podrán sobre elevarse hasta la altura de 1,20 m.

Sobre cementerio parque rige ORDENANZA Nº 4406. Se transcriben los artículos relacionados con los aspectos constructivos.

CAPITULO I

REQUISITOS PARA LA HABILITACION

ARTICULO 1º) Podrán establecerse en la Ciudad de Neuquén 
- - - - - - Cementerios Parque Privados, dentro de las zonas que disponga el Código de Planeamiento urbano (Ordenanza 1631 con sus modificatorias y ampliatorias) y a no menos de 8 (ocho) kilómetros uno del otro.

ARTICULO 2º) El o los peticionantes deberán acreditar la 
- - - - - - titularidad del dominio del suelo afectado a tal fin.

ARTICULO 3º) La superficie mínima del predio será de 6 
- - - - - - (seis) hectáreas y la máxima de 25 hectáreas. Se podrá reducir o aumentar la superficie mínima o máxima, hasta en un 20% de los valores establecidos.

ARTICULO 4º) Las construcciones deben ser en planta baja y 
- - - - - - comprenderán únicamente Capilla para cultos, Administración, Vivienda para casero, Sanitarios para uso público, Depósito de máquinas y herramientas.

ARTICULO 5º) El perímetro del predio estará construido en 
- - - - - - alambre de malla de 2,10 m. con postes a una distancia entre sí de 3,00 m.; el perímetro del predio tendrá que tener un cerco vivo de 2,00 m. de altura.

ARTICULO 6º) Sobre la línea municipal deberá contar con 
- - - - - - columnas de alumbrado público.-

ARTICULO 7º) Contará con acceso pavimentado, con cordón 
- - - - - - integral y calzada de hormigón, material asfáltico o pavimento articulado aprobado por el Municipio.

ARTICULO 8º) La parte destinada a inhumación deberá estar 
- - - - - - rodeada de una franja libre no inferior a 10,00 m. en cuya medida se computarán las calles públicas. Los propietarios del Cementerio Parque, podrán optar por donar esa franja de 10,00 m. al Municipio con destino a parque, cuyo mantenimiento será por cuenta de los mencionados propietarios.

ARTICULO 9º) Un 10% de la superficie del preio deberá 
- - - - - - destinarse a zonas de forestación, incluyendo la franja exigida en el Artículo 8º).-

ARTICULO 10º) Un 10% de la superficie del predio deberá 
- - - - - - destinarse a zonas de forestación, incluyendo en dicha superficie la banda perimetral dispuesta en el Artículo 8º).-

ARTICULO 11º) La superficie destinada a estacionamiento 
- - - - - - interno será equivalente a 5 (cinco) vehículos por hectárea.

ARTICULO 12º) Las construcciones indicadas en el Artículo 
- - - - - - 4º), deberán cumplir con las normas establecidas en el Código de Edificación vigente.-

ARTICULO 13º) Dentro del espacio destinado al sector 
- - - - - - inhumaciones se destinará el 1% del total de las parcelas habilitadas, en ubicación a determinar de común acuerdo entre el Municipio y la Empresa, destinado a vecinos de la Ciudad de Neuquén o a quien designare el Departamento Ejecutivo.-

ARTICULO 14º) Contará con un osario común, que estará 
- - - - - - construido a nivel de piso con paredes de 15 cm. y losa de cemento armado, sobre el cual se deberá parquizar, dejando una abertura movible de 40 cm x 60 cm para depositar restos óseos. Las medidas del mencionado osario serán: 2,40 m de ancho por 6,00 m de largo por 1,50 m de profundidad.

ARTICULO 15º) La Municipalidad habilitará el Cementerio 
- - - - - - Parque una vez cumplidas y constatadas las condiciones exigidas en los Artículos precedentes.-

3.9 DE LAS OBRAS QUE AFECTEN A LOS LINDEROS

1. VISTAS A PREDIOS LINDEROS.

No se permitirán vistas a los predios colindantes desde aberturas situadas a menos distnacia de tres metros del eje divisorio entre predios, aunque éstos sean de un mismo dueño. Esta exigencia no rige para ventanas colocadas de costado u oblicuas de no menos de 75° respecto del citado eje, en cuyo caso, la distancia mínima es de 0,60 m.

En el caso de proyectarse ventanas, puertas, galerías, blacones, azoteas o cualquier obra que permita acceso de personas a menor distancia de 3,00 m. del eje divisorio entre predios, con la excepción establecida más arriba, se deberá impedir la vista al predio colindante utilizando un elemento fijo, opaco o traslúcido de una altura no inferior a 2,00 m. medidos desde el piso.

2. INSTALACIONES ARRIMADAS A MUROS DIVISORIOS:

Queda prohibido instalar, aplicadas a muros separativos de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean de un mismo dueño:

a) instalaciones que puedan producir vibraciones, ruidos o daños, como ser: máquinas, artefactos, guías de ascensores o montacargas, tubería que conecta a una bomba de impulsión para fluidos, etc.

b) Canchas para juegos de bochas, de pelota u otras actividades que puedan producir choques o golpes.

c) Todo aquello que esté específicamente determinado en el Código Civil sobre restricciones al dominio.

3 - INSTALACIONES QUE TRANSMITAN CALOR O FRIO:

Cualquier fuente de calor o frío se distanciará o aislará convenientemente, a fin de evitar la transmisión molesta de calor o frío a través de un muro separativo de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean del mismo dueño.

4- INSTALACIONES QUE PRODUZCAN HUMEDAD:

No se podrá adosar a muros separativos de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean del mismo dueño:

a) Canteros o jardineros, si no se interpone un revestimiento impermeable y de suficiente resistencia mecánica que impida todo daño al muro.

b) En caso de colocarse enredaderas, éstas deberán destacarse del muro divisorio y se adoptarán dispositivos que eviten toda filtración.

5 - ARBOLES:

Los árboles deberán retirarse tres metros, por lo menos, de los muros.

3.10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1. GENERALIDADES:

La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes como para los edificios, aún para actividades fuera de éstos y en la medida en que las tareas los requieran.

También están obligados a cumplir con las condiciones que se establecen, los edificios existentes en los cuales se ejecuten obras de remodelaicón, refacción y/o ampliación o que a juicio de la Dirección de Obras Particulares, en consulta con la Dirección de bomberos se considera que se aumenta la peligrosidad, sea por modificación en la distribución general la obra o por alteración del uso.

Los objetivos a cumplimentar son:

a) Dificultar la iniciación de incendios.

b) Evitar Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.

c) Asegurar la evacuación de las personas.

d) Facilitar el acceso y las tareas de extición.

Cuando se utilice en edificio para usos diversos se aplicará a cada parte y uso las proyecciones que correspondan y cuando un edificio o parte del mismo cambie de uso, se cumplirán los requisitos para el nuevo uso.

La Dirección de Obras Particulares, cuando lo considere necesario, convendrá con la Dirección de Bomberos, la coordinación de funciones que hagan al proyecto, ejecución y fiscalización de las protecciones contra incendio, en sus aspectos preventivos, estructurales y activos.

Para establecer la calidad de los materiales a utilizar, las características técnicas de las distintas protecciones, el dimensionamiento, los métodos de cálculo y los procedimientos para ensayos de laboratorio se tendrán en cuenta las presentes normas y demás reglamentaciones vigentes y aquellas que dicta al respecto la autoridad competente.

En la ejecución de estructuras portantes y muros en general se emplearán materiales incombustibles, cuya resistencia al fuego se determinará conforme a las tablas adjuntas.

Todo elemento que ofrezca una determinada resistencia al fuego deberá ser soportada por otros de resistencia al fuego igual o mayor. La resistencia al fuego de un elemento estructural incluye la resistencia del revestimiento que la protege y la del sistema constructivo del que forma parte.

Toda estructura que haya experimentado los efectos de un incendio deberá ser objeto de una pericia técnica, a fin de comprobar la permanencia de sus condiciones de resistencia y estabilidad antes de procederse a la rehabilitación de la misma. Las conclusiones de dicha pericia deberán ser informadas a la autoridad competente, previa aprobación de la Dirección de Bomberos. En los establecimientos con ambientes inflamables, explosivos o pulverulentos combustibles, no deberán usarse equipos de calefacción u otras fuentes de calor, debiendo contar con las instalaciones blindadas, a los efectos de evitar las posibilidades de llamas o chispas. Los tramos de chimenea o conductos de gases calientes deberán ser lo más cortos posible y estarán separados por una distancia no menor de un metro de todo material combustible.

Las cañerías de vapor, agua caliente y similares, deberán instalarse lo más alejadas posible de cualquier material combustible y en lugares visibles tendrán carteles que avisen al personal el peligro ante un eventual contacto.

Los equipos que consuman combustibles líquidos y gaseosos tendrán dispositivos automáticos que aseguren la interrupción del suministro de fluido cuando se produzca alguna anomalía.

2. DEFINICIONES:

Caja de escalera:

Escaleras incombustibles contenidas entre muros de resistencia al fuego acorde con el mayor riesgo existente. Sus accesos serán cerrados con puertas doble contacto y cierre automático.

Carga de fuego:

Peso en maderas por unidad de superficie (kg/m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio.

Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18,41 mJ/kg.

Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos, se considerarán como uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de incendios.

Coeficiente de salida:

Número de personas que pueden pasar por una salida o bajar por una escalera, por cada unidad de ancho de salida o por minuto.

Factor de ocupación:

Número de ocupantes por superficie de piso, que es el número teórico de personas que puedan ser a comodadas sobre la superficie del piso.

La proporción de personas por metro cuadrado de piso se encuentra establecido en el punto 3.6.2.

Materias combustibles:

Se clasifican en: inflamables de 1ª categoría; inflamables de 2ª categoría; muy combustibles; combustibles; poco combustibles; incombustibles y refractarios.

La clasificación se basa de acuerdo a los efectos de su comportamiento ante el calor u otra forma de energía:

a) Explosivos: sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma súbita reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases, por ejemplo diversos nitroderivados orgánicos, pólvora, determinados éteres nítricos y otros.

b) Inflamables de 1ª categoría: líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire originan mezclas combustibles; su punto de inflamación momentáneo será igual o inferior a 40°C, por ejemplo: alcohol, éter, nafta, benzol, acetona y otros.

c) Inflamables de 2ª Categoría: líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles. Su punto de inflamación momentáneo estará comprendido entre 41°C y 120°C, por ejemplo: kerosene, aguarrás, ácido, acético y otros.

d) Muy combustibles: materias que expuestas a laire, puedan ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera, papel, tejidos de algodón y otros.

e) Combustibles: materiales que pueden mantener la combustión aún después de suprimida la fuente externa de calor, por lo general necesitan un abundante flujo de aire; en particular, se aplica a quellas materias que pueden arder en hornos diseñados para ensayos de incendios y a las que están integradas por hasta un 30% de su peso por materias muy combustibles, por ejemplo: determinados plásticos, cueros, lanas, madera y tejidos de algodón tratados con retardadores y otros.

f) Poco combustibles: materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente el calor, por ejemplo: celulosas artificiales y otros.

) Incombustibles: materias que al ser sometidas al calor o llama direct,a puedan sufrir cambios en su estado físico, acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas, sin formación de materia combustible alguna, por ejemplo: hierro, plomo y otros.

h) Refractarias: materias que puedan ser sometidas a altas temepraturas, de hasta 1.500 °C, aún durante períodos muy prolongados, no alterándose ninguna de sus características físicas o químicas, por ejemplo: amianto, ladrillos refractarios y otros.

Medios de escape:

Medio de salida exigido, que constituye la línea natural de tránsito que garantiza una rápida y segura evacuación. Cuando la edificación se desarrolla en uno o más niveles, el medio de escape estará constituido por:

a) Primera Sección: ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta una slaida.

b) Segunda sección: ruta vertical, escaleras abajo hasta el pie de las mismas.

c) Tercera sección: ruta horizontal desde el pie de la escalera hasta el exterior de la edificación.

Muro contrafuego:

Muro construido con materiales de resistencia al fuego, similares a lo exigido al sector de incendio que divide. Deberá cumplirse asimismo con los requisitos de resistencia a la rotura por compresión, resistencia al impacto, ductibilidad térmica, relación altura espesor y disposiciones constructivas que establecen las reglamentaciones en vigencia.

En el último piso el muro cortafuego rebasará en 0,50 m por lo menos la cubierta del techo más alto que requiera esta condición. En caso de que el local sujeto a esta exigencia no corresponda al último piso el muro cortafuego alcanzará desde el solado de esta planta al entrepiso inmediato correspondiente.

Las aberturas de comunicación incluidas en los muros cortafuego se obturarán con puertas dobles de seguridad contra incendio (una a cada lado del muro) de cierre automático.

La instalación de tuberías, el emplazamiento de conductos y la construcción de juntas de dilatación, deben ejecutarse de manera que se impida el paso del fuego de un ambiente a otro.

Presurización:

Forma de mantener un meido de escape libre de humo, mediante la inyección mecánica de aire exterior a la caja de escaleras o al núcleo de circulación vertical, según el caso.

Punto de inflamación momentánea:

Temperatura mínima, a la cual un líquido emite suficiente cantidad de vapor para formar con el aire del ambiente una mezcla capaz de arder, cuando se aplica una fuente de calor adecuada y suficiente.

Resistencia al fuego:

Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio, después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistente funcional.

Sector de incendio:

Local o conjunto de locales, delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene, comunicando con un medio de escape.

Los trabajos que se realicen al aire libre se considerarán como sector incendio.

Superficie de piso:

Area total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores menos las superficies ocupadas por los medios de escape y locales sanitarios y otros que sean de uso común del edificio.

Unidad de ancho de Slaida:

Espacio requerido para que las personas puedan pasar en una sola fila.

Velocidad de combustión:

Pérdida de peso por unidad de tiempo.

3 - PREVENCIONES SOBRE ELABORACION, TRANSPORTE, TRANSFORMACION Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES:

1 . En las plantas de elaboración, transporte, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos deberá cumplir con lo establecido en la Ley nº 13.660 y su reglamentación además de lo siguiente:

a) Se prohibe el manejo, transporte y almacenamiento de materias inflamables en el interior de los establecimientos, cuando se realice en condiciones inseguras y en recipientes que no hayan sido diseñados especialmente para los fines señalados.

b) Se prohibe el almacenamiento de materias inflamables en los lugares de trabajo, salvo en aquellos donde debido a la actividad que en ellos se realice, se haga necesario el uso de tales materiales. En ningún caso la cantidad almacenada en el lugar de trabajo, superará los 200 litros de inflamables de 1ª categoría o sus equivalentes.

c) Se prohibe la manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables en aquellos locales situados encima o al lado de sótanos y fosas, a menos que tales áreas estén provistas de ventilación adecuada, para evitar la acumulación de vapores y gases.

d) En los locales comerciales donde se expendan materias inflamables, éstas deberán ser almacenadas en depósitos que cumplan con lo especificado en esta Reglamentación.

e) En cada depósito no se permitirá almacenar cantidades superiores a los 10.000 litros de inflamante de primera categoría o sus equivalentes.

f) Queda prohibida la construcción de depósitos de inflamables en subsuelos de edificios y tampoco se admitirá que sobre dichos depósitos se realicen otras construcciones.

2. Los depósitos de inflamables con capacidad hasta 500 litros de primera categoría o sus equivalentes, cumplirán lo siguiente:

a) Poseerán piso impermeable y estanterías antichisposas e incombustibles, formando cubetas capaces de contener un volumen superior al 110% del inflamable depositado, cuando éste no sea miscible en agua y si lo fuera, dicha capacidad deberá ser mayor del 120 %.

b) Si la iluminación del local fuera artificial, la instalación será antiexplosiva.

c) La ventilación será naturla mediante ventana con tejido arrestallama o conducto.

d) Estarán equipadas con matafuegos de la clase y en cantidad apropiada.

3. Los depósitos de inflamables con capacidad para más de 500 litros y hasta 1.000 litros de primera categoría o equivalentes además de lo especificado precedentemente, deberán estar separados de otros ambientes de la vía pública y linderos por una distancia no menor de tres metros, valor éste que se duplicará si se trata de separación entre depósitos inflamables.

4. Los depósitos de inflamables con capacidad paa más de 1.000 litros y hasta 10.000 litros de primera categoría o sus equivalentes, además de lo especificado para depósito de inflamables con capacidad hasta 500 litros.

a) Poseerán dos accesos opuestos entre sí, de forma tal que desde cualquier punto del depósito se pueda alcanzar uno de ellos, sin atravesar un presunto frente de fuego. Las puertas abrirán hacia el exterior y tendrán cerraduras que permitan abrirlas desde el interior, sin llave.

b) El piso deberá tener pendiente hacia los lados opuestos a los medios de escape, para que en el eventual caso de derrame del líquido se los recoja con canaletas y rejillas en cada lado y mediante un sifón ciego de 0.102 m. de diámetro se lo conduzca a un estanque subterráneo cuya capacidad de almacenamiento sea por lo menos un 50% mayor que la del depósito. Como alternativa podrá instalarse un interceptor de productos de capacidad adecuada.

c) La distancia a otro ambiente, vía pública o lindero, estará en relación con cpacidad de 1.000 litros, adicionándose 2,00 m. por cada 1.000 litros o fracción de aumento de la capacidad.

La distancia de separación resultante se duplicará entre depósitos inflamables y en todos los casos esta separación estará libre de materiales combustibles.

La equivalencia entre distintos tipos de líquidos inflamables es la siguiente: 1 litro de inflamable de primera categoría no miscible en agua, es igual a 2 litros de categoría miscible en agua y a su vez, cada una de estas cantidades, equivale a 3 litros de inflamable similar de su segunda categoría.

En los etablecimientos de elaboración, transporte, transformación y almacenamiento de combustibles, se deberá contar con instalación de extinción, adecuada al riesgo.

4 - RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS EDIFICIOS:

Para determinar las condiciones a aplicar, deberá considerarse el riesgo que implican las distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los mismos.

La determinación de los distintos tipos de riesgo, surgirá de la tabla correspondiente, Tabla nº 4. La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos, se determinará en función del riesgo antes definido y de la carga de fuego, de acuerdo a los cuadros adjuntos. Tablas Nº 2, 3, 5, y 7.

Como alternativa del criterio de clasificación de los materiales o productos en muy combustibles o combustibles y para tener en cuenta el estado de subdivisión en que se puedan encontrar los materiales sólidos, podrá recurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos, relaciónandola con la del combustible normalizado (madera apilada, densidad).

Para relaciones iguales o mayores que la unidad, se considerará el materila o producto como muy combustible, para relaciones menores no combustible. Se exceptúa de este critero a aquellos productos que en estado de subdivisión se considerarán muy combustibles, por ejemplo: el alodón y otros.

Los materiales con que se construyen los edificios serán resistentes al fuego y deberán soportar, sin derrumbarse, la combustión de los elementos que contengan de manera de permitir la evacuación de las personas.

En los edificios existentes y cuando las necesidades lo requieran, se deberán introducir las mejoras correspondientes, a los efectos de ajustarlos a lo establecido en el presente punto.

5. DETALLE DE LAS CONDICIONES DE INCENDIO:

Según lo indicado en el cuadro adjunto (Tabla Nº 1)

1. Condiciones de situación:

Las condiciones de situación, constituyen requerimientos específicos de emplazamiento y acceso a los edificios, conforme a las características del riesgo de los mismos.

a) Condiciones generales de siguación:

1) En todo edifico o conjunto edilicio que se desarrolla en un predio de más de 8.000 m2. se deberá disponer facilidades para el acceso y circulación de los vehículos del servicio público contra incendio.

2) En las cabeceras de los campos de edificios que posean solamente una circulación fija, vertical, deberán proyectarse plataformas pavimentadas a nivel de planta baja, que permitan el acceso y posean resistencia al emplazamiento de escaleras mecánicas.

b) Condiciones específicas de situación:

Estas condiciones son las siguientes:

Las condiciones específicas de situación serán caracterizadas con la letra S seguida de un número de orden.

Estas condiciones son las siguientes:

Condición S1:

El edificio se situará aislado de los predios colindantes y de las vías de tránsito y en general de todo local de vivienda o de trabajo. La separación tendrá la mieda que fije la Reglamentación vigente y será proporcional en cada caso a la peligrosidad.

Condición S2:

Cualquiera sea la ubicación del edificio en el predio, este deberá cercarse perimetralmente (salvo las aberturas exteriores de comunicaciòn), con un muro de 3,00 m. de altura mínimma y de 0,30 m. de espesor en albañilería de ladrillos macizos de 0,07m de hormigón.

2. Condiciones de Construcción:

Las condiciones de Construcción constituyen requerimientos fundados ne características de riesgo de los sectores de incendio.

a) Condiciones generales de construcción:

1) todo elemento constructivo que constituye el límite físico de un sector de incendio, deberá tener una resistencia al fuego, conforme a lo indicado en el respectivo cuadtro de "Resistencia al fuego" (F), que corresponda de acuerdo a la naturaleza de la ventilación del loca, naturla o mecánica salvo indicación contraria.

2) Las puertas que separan sectores de incendio de un edificio, deberán ofrecer resistencia al fuego no menor de un rango que el exigido para el sector donde se encuentran, con un mínimo de F-30. Su cierre será automático aprobado.

El mismo criterio de resistencia al fuego se empleará para las ventanas.

Las aberturas que comuniquen el sector de incendio con el exterior del inmueble, no requerirán ninguna resistencia en particular siempre que en el exterior no se constituya otro sector de incendio.

3) En los riesgos 3 a 7, los ambientes destinados a salas de máquinas, deberán ofrecer resistencia al uego mínimo de F-60, al igual que las puertas que abrirán hacia el exterior con cierre automático, de doble contacto.

4) Los sótanos con superficie de planta igual o mayor que 65,00 m2, deberán tener en su techo aberturas de ataque, del tamaño de un círculo de 0,25 m. de diámetro, fácilmente identificable en el piso inmediato superior y cerradas con baldosas, vidrio de piso o chapa metálica sobre marco o bastidor. Estas aberturas se instalarán a razón de una cada 65,00 m2.

Cuando existan dos o más sótanos superpuestos, cada uno deberá cumplir el requerimiento prescripto. La distancia de cualquier punto de un sótano, medida a través de la línea de libre trayectoria hasta una caja de escalera, no deberá superar 20,00 m. Cuando existan dos o más salidas, las ubicaciones de las mismas serán tales que permitan alcanzarlas desde cualquier punto, ante un frente de fuego, sin atravesarlo.

5) En subsuelos, en todos los riesgos, cuando el inmueble que lo contiene tenga pisos altos, el acceso al ascensor no podrá ser directo, sino a través de una antecámara con puerta de cierre automático de doble contacto y resistencia al fuego que corresponda.

6) La caja de escaleras en edificio de más de un piso de alto, quedará separada de los medios internos de circulación, por puertas como las citadas, que abrirán hacia adentro con relación a la caja, y no invadirán su ancho de paso, en la abertura.

Ninguna unidad independiente podrá tener acceso directo a la caja de escalera.

7) El acceso a sótano se realizará de modo que forme caja de escalera independiente, sin continuidad con el restodel edificio.

8) A una distancia inferior a 5,00 m. de la línea municipal en el nivel de acceso, existirán elementos que permitan cortar el suministro de gas, la electricidad u otro fluido inflamable que abastezca el edificio.

Se asegurará mediante línea y/o equipo especiales, el funcionamiento del equipo hidroneumático de incendio, de las bombas elevadoras de agua, de los ascensores contra incendio, de la iluminación y señalización de los medios de escape, y de todo otro sistema directamente afectado a la extinción y evacuación, cuando el edificio sea dejado sin corriente eléctrica en caso de un siniestro.

9) En edificios dem ás de 25,00 m. de altura total, se deberá contar con un asecensor, por lo menos, de características contra incendio.

b) Condiciones específicas de Construcción:

Las condiciones específicas de construcción serán caracterizadas con la letra C. seguida de un número de orden.

Condición C1:

Las cajas de ascensores y montacargas, estarán limitadas por muros de resistencia al fuego correspondiente al sector.

Las puertas tendrán una resistencia al fuego no menor de un rango que el exigido, y estarán provistas de cierre a doble contacto.

Concición C2:

Las ventanas y las puertas de acceso a los distintos locales que componen el uso, a los que acceda desde un medio interno de circulación de no menos de 3,00 m. podrán no cumplir con ningún requisito de resistencia al fuego en particular.

Condición C3:

Los sectores de incendio deberán tener una superficie cubierta no mayor a 1.00 m2., debiendo tener en cuenta para el cómputo de la superficie los locales destinados a actividades complementarias del sector excepto que se encuentran separados por muros de resistencia al fuego correspondiente al riesgo mayor; si la superficie es superior a 1.000 m2, deben efectuarse subdivisiones ocn muros cortafuegos, de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el área antedicha.

En lugar de la interposición de muros cortafuegos, podrá instalarse rociadores automáticos para superficies cubiertas que no superen los 2.000 m2.

Condición C4:

Los sectores de incendio deberán tener una superficie cubierta no mayor de 1.500 m2. En caso contrario se colocará muro cortafuego.

En lugar de la interposición de muros cortafuegos, podrán instalarse rociadores automáticos para superficies cubiertas que no superen los 3.000 m2.

Condición C5:

La cabina de proyección será construida con material incombustible y no tendrá más abertura que la que corresponde a las de ventilación, la visual del operador, las de salida del haz luminoso de proyección y la de la puerta de entrada a la cabina tendrá puerta incombustible y estará aislada del público; fuera de su vista y de los pasajes generales. Las dimensiones de la cabina no serán inferiores a 2,50 m. por lado y tendrá suficiente ventilación mediante vanos o conductos al aire libre. Tendrá una resistencia al fuego mínimo de F 50 al igual que la puerta.

Condicion C6:

a) Un local donde se revelen o sequen películas inflamables, será construido en una sola planta sin edificación superior y convenientemente aislado de los depósitos, locales de revisión y dependencias. Sin embargo, cuando se utilicen equipos blindados puede construirse un piso algo.

b) El local tendrá dos puertas que deben abrir hacia el exterior, alejadas entre sí, para facilitar una rápida evacuación. Las puertas serán de igual resistencia al fuego que el ambiente y darán a un pasillo, antecámara o patio, que comunique directamente con los medios de salida exigidos. Sólo puede funcionar con una puerta de las características especificadas las siguientes secciones:

1) Depósitos cuyas estanterías están alejadas no menos de 1,00 m. del eje de la puerta; que entre ellas exista una distancia no menor a 1,50 m. y que el punto más alejado del local diste no más de 3,00 m. del mencionado eje.

2) Talleres de revelacion, cuando sólo se utilicen equipos blindados.

c) Los depósitos de películas inflamables tendrán compartimientos individuales con un volumen máximo de 30 m3.; estarán independizados de todo otro local y sus estanterías serán incombustibles.

d) La iluminación artificial del local en que se elaboren o almacenen películas inflamables, será a electricidad con lámparas protegidas e interruptores situados fuera del local y en el caso de situarse dentro del local serán blindados.

Condición C7:

En los depósitos de materiales en estado líquido, con capacidad superior a 3.000 litros se deberán adoptar medidas que aseguren la estanqueidad del lugar que los contiene.

Condición C8:

Solamente puede existir un piso alto destinado para oficina o trabajo como dependencia del piso inferior constituyendo una mínima unidad de uso siempre que posea salida independiente.

Se exceptúa estaciones de servicio donde se podrá construir pisos elevados destinados a garaje. Para ningún caso se permitirá ejecución de subsuelos.

Condición C9:

Se colocará un equipo electrógeno de arranque automático, con capacidad adecuada para cubrir las necesidades de quirófanos y artefactos de vital funcionamiento.

Condición C10:

Los muros que separen las diferenes secciones que componen el edificio serán 0,30 m. de espesor en albañilería, de ladrillos macizos u hormigón armado de 0,07 m. de espesor neto; las aberturas que estos muros tengan suerán cubiertas con puertas metálicas. Las diferentes secciones se refieren a: sala y sus adyacencias, los pasillos, vetíbulos y el "foyer", y el escenario y sus dependencias, maquinarias e instalaciones; los camarines para artistas y oficinas de administración; los depósitos para decoraciones ropería, taller de escenografía y guardamuebles.

Entre el escenario y la sala, el muro de proscenio no tendrá otra abertura que la correspondiente a la boca del escenario y la entrada a esta sección desde pasillos de la sala; su coronamiento estará a no menos de 1,00 m. sobre l techo de la sala. Para cerrar la boca de la escena se colocará entre el escenario y la sala, un telón de seguridad levadiza, excepto en los escenarios destinados exclusivamente a proyecciones luminosas. El telón de seguridad se ejecutará con una armadura de hierro formando paños no mayores de 2,00 m2 cubierto con una lámina del mismo material cuyo espesor no será inferior a 1,5 mm. Producirá un cierre perfecto en sus costados, piso y parte superior.

Poseerá contrapesos para facilitar su accionamiento, y los mismos serán sujetos al telón por medio de sogas de cáñamo y nylon.

Su movimiento deberá ser manual y si se lo desea además, electromecánicamente. En su parte central inferior contará con una puerta de 1,30 x 0,60 m. de ancho con cierre doble contacto y abertura hacia adentro con relación al escenario, con cerramiento automático a resorte. El mecanismo de accionamiento de este telón, se bicará en la oficina de seguridad.

En la parte culminante del escenario habrá una claraboya de abertura computada a razón de 1,00 m2. por cada 500 m3. de capacidad del escenario y dispuesta de modo que, por movimiento bascular, pueda ser abierta rápidamente al librar la cuerda o soga de "cáñamo" o "algodón" sujeta dentro de la oficina de seguridad. Los depósitos de decorados, ropas y aderezos no podrán emplazarse en la parte baja del escenario. En el escenario y contra el muro de proscenio y en comunicación con los medios exigidos de salida y con otras secciones del mismo edificio, habrá solidario con la estructura un local para oficina de seguridad, de lado no inferior a 1,50 m. y 2,50 m de altura y puerta incombustible.

Cine no cumple esta condición, y Cine-Teatro satisfará lluvia sobre escenario y telón de seguridad, para más de 1.000 localidades y hasta 10 artistas.

Condición C11:

Los medios de salida del edificio con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y rampas), serán señalizados en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección, de metal bruñido o de espejo, colocadas en las paredes de 2,00 m. sobre el solado e iluminadas, en las horas de funcionamiento de los locales, por lámparas compuestas por soportes y globo de vidrio, o por un sistema de luces alimentado por energía eléctrica, mediante pilas, acumuladores, o desde una derivación independiente del tablero general de distribución del edificio, con transformador que reduzca el voltaje de manera tal que la tensión e intensidad suminsatradas, no constituya un peligro para las personas, en caso de incendio.

3. Condiciones para favorecer la extinción:

Las prevenciones de extinción constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los medios que faciliten la extención de un incendio en sus distintas etapas.

1 . Condiciones generales de extinción:

Todo edificio deberá poseer matafuego con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1A y 5BC en cada piso, en lugares accesibles y prácticos, distribuidos a razón de 1 cada 200 m2 de superficie cubierta o fracción.

Las clases de estos elementos se corresponderá con la clase de fuego probable.

La autoridad competente podrá exigir, cuando a su juicio la naturaleza del riesgo lo justifique, una mayor cantidad de matafuego,s así ocmo también la ejecución de instalaciones fijas automáticas de extinción.

Salvo para los riestos de 5 a 7, desde el segundo subsuelo inclusive hacia abajo, se deberá colocar un sistema de rociadores automáticos conforme a las normas aprobadas.

Toda pileta de natación o estanque con agua, excepto el de incendio, cuyo fondo se encuentre sobre el nivel del predio, de capacidad no menor de 20 m3. deberá equiparse con una cañería de 75 mm. de diámetro, que permita tomar su caudal desde el fretne del inmueble, mediante una llave doble de incendio de 63,5 mm. de diámetro.

Toda obra en construcción que supere los 25,00 m. de altura poseerá una cañería provisoria de 63,5 mm. de diámetro interior que remate en una boca de impulsión situada en la línea municipal. Además tendrá como mínimo una llave de 45 mm. en cada planta, en donde se realicen tareas de armado de encofrado.

Todo edificio con más de 25,00 m. y hasta 38,00 m. llevará una cañería de 63,5 mm. de diámetro interior con llave de incendio de 15 mm. en cada iso, conectada en su extremo superior con el tanque sanitario y en el inferior con una boca de impulsión en la entrada del edificio.

Características de la boca de impulsión:

Llave exclusa construida en bronce fundido de simple o doble impulsión, se montará sobre cañería del servicio contra incendios o del sistema de rociadores automáticos, según se indique, la boca tendrá 63,5 mm. de diámetro interior. Poseerá anilla giratoria para el armado de la unión macho de la manguera y se instalará en la vereda, bajo piso a 60 cm del mismo en la fachada principal del edificio dentro de una cámara de albañilería de 40 x 60 cm. con tapa inoxidable en la que se estampará con caracteres indelebles, la palabra "BOMBEROS" y "BOMBEROS IRA", respectivamente, conforme al servicio a integrar las letrs de 5 cm de alto y contará con cerradura de fácil apertura. La inclinación de esta boca en fachada, será a 90° con respecto a la misma y cuando se instale en el piso su inclinación será de 45° hacia arriba.

Todo edificio que supere los 38,00 m. de altura cumplirá la condición E1 y además contará con boca de impulsión. Los medios de escae deberán protegerse con un sistema de rociadores automáticos, complementados con avisadores y/o detectores de incendio.

2. Condiciones específicas de extinción:

Estas condiciones son las siguientes:

Condición E1:

Habrá un servicio de agua contra incendio:

a) El número de bocas en cada piso, será el cociente de la longitud de los muros perimetrales de cada cuerpo de edificio expresados en metros dividido por 45; se consideran enteras las fracciones mayores que 0.5.

En ningún caso la distnaica entre bocas excederá de 30 m.

b) Cuando la presión de la red general de la ciudad no sea suficiente, el agua provendrá de cualquiera de estas fuentes:

1) De tanque elevado de reserva, cuyo fondo estará situado con respecto al solado del último piso, a una altura tal que asegure la suficiente presión hidráulica para que el chorro de agua de una manguera de la instalaicón de incendio de esa planta, pueda batir el techo de la misma cuya capacidad será de 10 litros por cada metro cuadrado de superficie de piso, con un mínimo de 10 m3. y un máximo de 40 m3. por cada 10.000 m2 de superficie cubierta. Cuando se exceda esta superficie se debe aumentar la reserva en la proporción de 4 litros por metro cuadrado hasta totalizar una capacidad tope de 80 m3. contenida en tanques no inferiores a 20 m3 de capacidad cada uno.

2) Un sistema hidroneumático aceptado por la Dirección de Bomberos que asegure una presión mínima de 1Kg/cm2., descargada por boquillas de Bomberos que asegure una presión mínima de 1 Kg/cm2., descargada por boquillas de 13 mm. de diámetro interior en las bocas de incendio del piso más alto del edificio, cuando a juicio de la Dirección de Obras Particulares existe causa debidamente justificada para que el tanque elevado pueda ser reemplazado por este sistema. En actividades predominantes o secundarias, cuando se demuestre la incunveniencia de este medio de extinción, la Dirección de Bomberos podrá autorizar su sustitución por otro distinto de igual a mayor eficacia.

Condición E2:

Se colocará sobre el escenario, cubriendo toda su superficie un sistema de lluvia, cuyo accionamiento será automático y manual. Para este último caso se utilizar´una palanca de apertura rápida.

Condición E3:

Cada sector de incendio con superficie cubierta mayor que 600 m2 deberá cumplir con la Condición E1: la superficie citada se reducirá a 300 m2 en subsuelo.

Condición E4:

Cada sector de incendio o conjunto de sectores de incendio comunicados entre sí con superficie de piso acumulada mayor que 1.000 m2 deberá cumplir con la Condición E1.

La superficie citada se reducirá a 500 m2., en subsuelos.

Condición E5:

En los estadios abiertos o cerrados con más de 10.000 localidades se colocará un servicio de agua a presión, satisfaciendo la Condición E1.

Condición E6:

Contará con una cañería vertical de un diámetro no inferior a 63,5 mm. con boca de incendio en cada piso de 45 mm. de diámetro. El extremo de esta cañería alcanzará a la línea municipal, terminando en una válvula esclusa para bocas de impulsión, con anilla giratoria de rosca hembra, inclinada a 45° hacia arriba si se coloca en acera, que permita conectar mangueras del servicio de bomberos.

Condición E7:

Cumplirá la Condición E1 si el local tiene más de 500 m2. de superficie de piso en planta baja o más de 150 m2, si está en pisos altos o sótanos.

Condición E8:

Si el uso tiene más de 1.500 m2. de superficie cubierta, cumplirá con la Condición E1. En subsuelos la superficie se reduce a 800 m2. habrá una boca de impulsión.

Condición E9:

Los depósitos e industrias de riego 2, 3 y 4 que se desarrollan al aire libre, cumplirán la Condición E1, cuando posean más de 600, 1000 y 1500 m2, de superficie de predio o suma de la de los predios catastrales sobre los cuales funcionan respectivamente.

Condición E10:

Un garage o parte de él que se desarrolle bajo nivel, contará a partir del 2º subsuelo inclusive con un sistema de rociadores automáticos.

Condición E11:

Cuando el edificio conste de piso bajo y más de 2 pisos altos y además tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m2. contará con avisadores automáticos y/o detectores de incendio.

Condición E12:

Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y además tenga una superficie de piso que acumulada exceda los 900 m2., contará con rociadores automáticos.

Condición E13:

En los locales que requieran esta Condición, con superficie mayor de 100 m2. la estiba distará 1 m. de eje divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 m2., habrá camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna estiba ocupará más de 200 m2 del solado y su altura máxima permitirá una separación respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 1,00 m.

6. POTENCIAL EXTINTOR:

La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo y edificios, se determinarán según las características y áreas de los mismos, importancia de riesgo, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos.

Las clases de fuegos se designarán con las letras A, B, C y D y son las siguientes:

a) Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser maderas, papel, telas, gomas, plásticos y otros.

b) Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros.

c) Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica.

d) Clase D: fuegos sobre metales combustibles, como ser el magnesio, titanio, potasio, sodio y otros.

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándosele una notación consistente en un número seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos en el elemento con caracteres endelebles.

El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada por la letra. Este potencial extintor será certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuegos cada 200 m2. de superficie a ser protegida. La máxima distnacia a recorrer hasta el matafuegos será de 20 m para fuegos de clase A y de 15 m. para fuegos de clase B. Los matafuegos deberán poseer sellos y certificado de calidad extendido por autoridad competente a nivel nacional (por ejemplo: I.R.A.M.).

El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A y B responerá a lo especificado en las tablas correspondientes, exceptuando los que presentan una superficie mayor de un metro cuadrado. Ver tabla Nº 8 y 9.

En aquellos casos de líquidos inflamables (clase B) que presentan una superficie mayor de un metro cuadrado, se dispondrá de matafuegos con potencial extintor determinado en base a una unidad extintora clase B por cada 0,1 m. cuadrados de superficie líquida inflamable, con relación al área de mayor riesgo, respetándose las distancias máximas señaladas en el punto anterior.

Siempre que se encuentren equipos eléctricos energizados, se instalarán matafuegos de la Clase C. Dado que el fuego será en sí mismo Clase A y B los matafuegos serán de un potencial extintor acorde con la magnitud de los fuegos clases A o B que puedan originarse en los equipos eléctricos y en sus adyacencias.

Cuando exista la posibilidad de fuego calse D, se contemplará cada caso en particular.

Quedan prohibidos por su elevada toxicidad como agente Extintoras totracloruro de carbono, bromuro de metilo o similares. No obstante, formulaciones o técnicas de aplicación de otros compuestos orgánicos halogenados que sean aceptables a criterio de la autoridad competente, podrán utilizarse.

Corresponderá al propietario incrementar la dotación de equipos manuales, cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario, adicionando equipos de mayor capacidad según la calse de fuego como ser motobombas, equipos semifijos y otros similares.

Corresponderá al propietario la responsabilidad de adoptar un sistema fijo contra incendios, con agente extintor que corresponda a la clase de fuego involucrada en función del riesgo a proteger.

El cumplimiento de las exigencias que impone la presetne reglamentación en lo relativo a satisfacer las normas vigentes, deberá demostrarse en todos y cada uno de los casos, mediante la presentación de certificaciones de cumplimiento de normas emitidas por entidades reconocidas por la autoridad competente. La entidad que realice el control y otorgue certificaciones, deberá identificarse en todos los casos responsabilizándose de la exactitud de los datos indicados, que individualizan a cada elemento.

La autoridad competente podrá exigir, cuando lo crea conveninente, una demostración práctica sobre el estado y funcionamiento de los elementos de protección contra incendio.

Los establecimientos deberán tener indicado en sus locales y en forma bien visible, la carga de fuego de cada sector de incendio.

El propietario que ejecute por sí el control periódico de recargas y reparación de equipos contra incendios, deberá llevar un registro de inspecciones y las tarjetas individuales por equpios que permitan verificar el correcto mantenimiento y condiciones de los mismos.

Cuando los equipos sean controlados por terceros, éstos deberán estar inscriptos en el registro correspodiente, en las condiciones que fija la autoridad competente.

Todo fabricante de elementos o equipos contra incendios, como aquel que realice servicios, reparaciones y/o control de los mismos, deberá estar registrado en el Ministerio de Trabajo. El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A, responderá a lo establecido en la tabla Nº 8.

El potencial mínimo de los matafuegos para fuego clase B, responderá a lo establecido en la Tabla Nº 9, exceptuando fuegos de líquidos inflamables que presenten una superficie mayor de 1,00 m2.

Los matafuegos se fijarán mediante grampas a una altura de 1,20 m. y 1,50 m. sobre el solado, en los lugares aprobados oportunamente.

Sobre los elementos de extinción se colocará una figura de diseño y color determinado por la Dirección de bomberos, con la finalidad de indicar la ubicación de dichos elementos. Tanto el tamaño de la figura como la altura de ubicación serán los establecidos en Normas IRAM 3517 y 10.005.

7. MEMORIA TECNICA Y VERIFICACION POR PARTE DE PROFESIONAL ESPECIALISTA:

Cuando se trate de edificios destinados a viviendas colectivas o al desarrollo de actividades con personal trabajando y/o acceso de público, o cuando el Municipio lo estime necesario, deberá adjuntarse al proyecto de Obra Civil una Memoria Técnico-Descriptiva en la cual se analicen y verifiquen las Condiciones de Situación y Construcción, relativas a la Seguridad y Protección contra Incendios.

Dicha memoria deberá ser elaborada y firmada por un Ingeniero especialista habilitado, entendiendo por tales a los inscriptos en el Registro de Graduados Universitarios en Higiene y Seguridad en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo de la Nación (Ley 19.587 - Decreto 351/79) quien se responsabilizará por el cumplimiento en el proyecto de la presente Ordenanza.

Para la habilitación del inmueble, el Municipio requerirá una Certificación del cumplimiento en la construcción de lo establecido en la presente Ordenanza, extendida también por un Ingeniero especialista habilitado.

8. INTERVENCION DE LA DIRECCION DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN:

El Municipio podrá solicitar la intervención de la Dirección de Bomberos en la verificación del proyecto y cumplimentación de las Condiciones de Extinción, debiendo quedar constancia de estas intervenciones en el expediente de construcción que se tramita en la Municipalidad.

La intervención de esta Reparticiòn será imprescindible en lo relativo al servicio de extinción en edificios de uso colectivo público o privado.

En todos los casos que sea exigida la intervenicón de la Dirección de bomberos, se requerirá la presentación del comprobante donde conste que la instalación de extinción ha sido realizada y se halla en condiciones de funcionamiento, como así también se requerirá el certificado de aprobación de soluciones alternativas.

De las inspecciones realizadas se deberá dejar constancia, mediante certificación de la Dirección de Bomberos, en el expediente de construcción que se tramita en la Municipalidad.

9. DE LA ILUMINACION ARTIFICIAL PARA LUZ DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION:

En los edificios que a continuación se detallan es obligatorio ocntar con instalaicones eléctricas de luz artificial (de energía y señalización) en todos los medios de acceso y circulación (corredores, rampas, escaleras, palieres, etc.):

a) Cines y teatros.

b) Estadios abiertos y cerrados.

c) Salas de baile.

d) Estudios radiofónicos y de televisión.

e) Edificios de sanidad (hospitales, sanatorios, etc.)

f) Edificios de propiedad horizontal (10 o más unidades)

g) Edificios industriales.

h) Edificios educacionales

i) Edificios comerciales y depósitos.

j) Hoteles, residenciales, etc.

k) Edificios administrativos.

1. Definiciones:

Alumbrado natural.

Alumbrado producido directa o indirectamente por el sol.

Alumbrado artificial.

Alumbrado producido directa o indirectamente por incandescencia y/o luminiscencia.

Alumbrado normal.

Alumbrado artificial utilizado en la explotación corriente de un establecimiento.

Alumbrado de emergencia.

Alumbrado previsto para ser utilizado cuando falla el alumbrado normal. Los distintos tipos son:

a) Alumbrado de reserva:

Aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para permitir la continuidad de las actividades del establecimiento. El alumbrado de reserva no es de uso obligatorio. Si en un establecimiento se previera la instlación de dicho alumbrado, la falla del mismo podrá automáticamente en servició el alumbrado de escape.

b) Alumbrado de escape:

Aquella parte del alumbrado de emergecia previsto para garantizar una evacuación rápida y segura de las personas a través de los medios de escape, facilitando las maniobras de seguridad e intervenciones de auxilio. El alumbrado de escape es de uso obligatorio.

c) Alumbrado de escape de ambiente:

Aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para asegurar la conclusión e las tareas en puestos de trabajos con riesgos potenciales. Ejemplo: quirófanos, salas de terapia intensiva, tabajo con sierra circular, etc. Este alumbrado es de uso obligatorio.

- Salida:

Medio de escape previsto para ser utilizado durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado.

Slida de emergecia:

Salida prevista para ser utilizada únicamente durante una emergencia.

- Alumbrado de emergencia permanente:

Alumbrado de emergencia que permanece encendido simultáneamente con el alumbrado normal.

- Alumbrado de emergencia no permanente:

Alumbrado de emergencia que enciende cuando falla la fuente de energía del alumbrado normal.

- Luminaria:

Artefacto que distribuye, filtra o transforma el flujo luminoso proveniente de una lámpara y que incluye todos los elementos necesarios para fijas y proteger dicha lámpara y conectarla a la fuente de energía.

Nota: En los locales donde se fabriquen, manipulen o almacenen materiales inflamables tales como detonadores o explosivos en general, las luminarias de escape deberán ser del tipo antideflagrantes.

- Luminaria autónoma:

Luminaria que provee alumbrado de escape permanente o no permanente, en la cual todos los elementos tales como baterías, cargador rectificador, balastro electrónico, lámpara y medios de monitoreo y ensayo se hallan contenidos dentro de la misma.

- Luminaria no autónoma:

Luminaria que provee alumbrado de escape permanente o no permanente destinada a ser alimentada desde una fuente central de emergencia.

- Señalador autónomo:

Idem, luminaria autónoma, pero lleva visiblemente inscripto y alumbrado en una faz o doble faz la leyenda salida o salida de emergencia y sus correspondientes señales direccionales, manteniendo un adecuado contraste tanto en el brillo como color.

- Señalador no autónomo:

Idem, luminaria autónoma, pero lleva visiblemente inscripto y alumbrado en una faz o doble faz la leyenda de salida de emergencia y sus correspondientes señales direccionales, manteniendo un adecuado contraste en el brillo como color.

Nota 1: Las lámparas eléctricas a utilizarse en las luminarias y/o señalizadores serán de tipo incandescente o fluorescente. Se evitará el uso de lámparas a descarga gaseosa que no puedan reencenderse inmediatamente luego de producido el corte de energía eléctrica.

Nota 2: El tipo, tamaño y color de las leyendas a utilizarse en los señalizadores se confeccionarán según lo especificado en esta recomendaicón.

- Luminancia:

La densidad del flujo luminoso incidente en una superficie.

Unidad: Lux

- Luminancia.

Luminancia media de una superficie en una dirección: es el cociente entre la intensidad luminosa de una superficie en una dirección y la proyección de dicha superficie en dirección normal a la dirección considerada. Unidad: cd/m2.

- Relación de uniformidad:

Referido a iluminancia o luminancia, es el cociente entre los valores mínimos y máximos medidos sobre el plano de trabajo.

Nota: En toda esta recomendación, se considera como plano de trabajo el nivel de piso.

2. Planos:

Se deberá confeccionar un plano en escala 1:100 de la instalación del alumbrado y señalización de escape.

Deberán además registrarse los ensayos periódicos del normal funcionameinto del sistema de emergeica tal como se indica en la presente Ordenanza a los fines de ser exhibidos a las autoridades competentes.

3. Alumbrado y señalización de escape:

3.1. Consideraciones básicas dle Proyecto de alumbrado de escape:

Cuando en un establecimiento donde se realicen tareas se produce una falla del alumbrado artificial normal, el alumbrado de escape deberá asegurar las siguientes funciones:

a) Indicar claramente y sin ambigüedades los meidos de escape.

b) Proveer el adecuado nivel de iluminancia a lo largo de las rutas de escape a fin de permitir la visualización de cualquier obstrucción y facilitar los desplazamientos hacia y a través de las salidas y/o salidas de emergencia previstas en el establecimiento.

c) Asegurar que sea correctamente localizado todo equipo y/o sistema afectado a la extinción provista a lo largo de las rutas de escape.

d) Proveer alumbrado de escape de ambiente que permita orientar a las personas hacia los medios de escape en los locales que:

1) Teniendo un mínimo de 50 m2., su factor ocupacional alcance a 1 persona cada 10 m2.

2) Teniendo una ocupación mínima de 100 personas, su factor ocupacional alcance a 1 persona cada 10 m2.

El alumbrado de escape será previsto para funcionar no solamente cuando se produzca una falla total del alumbrado normal, sino también ante fallas parciales si éstas presentan un riesgo para la evacuación del establecimiento.

3.2. Identificación de salidas y rutas de escape por señales.

Se deberán colocar señales (leyendas y pictografías) a fin de lograr un fácil reconocimiento de las salidas, salidas de emergencia y dirección y sentido de las rutas de escape. Dichas señales serán visibles desde cualquier posición dentro del establecimiento y serán confeccionadas según esta recomendación.

Cuando la visualización directa de una salida resulte dificultosa o imposible, será necesario utilizar una señal direccional o una serie de ellas de modo de lograr una orientación progresiva de las peronas hacia la salida adecuada más próxima a su ubicación dentro del establecimiento.

toda salida y/o salida de emergencia estará indicada por una señal que llevará inscripta apropiadamente la leyenda "SALIDA" o "SALIDA DE EMERGENCIA".

Las direcciones direccionales deberán llevar inscripta la leyenda "SALIDA" o "SALIDA DE EMERGENCIA" junto a una flecha suplementaria que podrá formar parte de la misma o ubicarse próxima a ella.

Altura de monteje de las señales:

Las señales se ubicarán a una altura comprendida entre 2 m y 2,5 m. sobre el nivel del piso medido desde la base de dicha señal.

3.3. Condiciones de la señales:

3.3.1. Alumbrado de las señales:

Toda salida de señales direccionales deberán permanecer alumbradas todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado y continuar en dicho estado cuando falle la fuente de energía del alumbrado normal (Alumbrado de mergenia permanente).

Toda salida de emergeia y sus correspondientes señales direccionales deberán permanecer sin alumbrar durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado. Dichas señales serán alumbradas únicamente en los casos en que se deba evacuar el establecimiento a través de las salidas de emergencia (Alumbrado de emergencia no permanente).

Para el alumbrado de las señales, podrán utilizarse cualquiera de los siguientes métodos:

a) Lámparas eléctricas externas a la señal, normalmente asociadas con letras pintadas o aplicadas.

b) Lámparas eléctricas contenidas dnetro de la señal.

c) Combinación de a) y b).

En los establecimientos cuyo funcionamiento requiera la disminución o apagado del alumbrado normal, se deberán utilizar señales alumbradas según b). En ningú n caso, las lámparas contenidas dentro de la señal podrán disminuir o anular su flujo luminoso.

Nota: Esta última aplicacion, es corriente en salas de espectáculos, auditorios, etc., donde por razones de explotación resulta común la disminución o el apagado del alumbrado normal.

3.3.2. Visibilidad de las señales:

Las señales constituidas por las leyendas y pictografías, deberán ser adecuadamente visibles o inteligibles. Estas condiciones dependerán de: las dimensiones de la señal, distancia de visualización, contraste, luminancia y posición respecto al observador.

La altura h requerida de las pictografías y/o leyendas para que sea nítidamente reconocida, se calculará en base a la distancia de reconocimiento l yel factor de distnacia z en base a la siguiente relación:

h= l

z

Para señales de escape se adoptará z= 200, interpretándose h como la altura de la señal (verde).

Cuando se produzca la falla del alumrado normal, el contraste entre la faz alumbrada de la señal y el entorno inmediato sobre la cual se destaca, deberá ser lo suficientemente adecuado como para permitir que sea claramente visualizada y pictografía evitando que un excesivo contraste sea caus de deslumbramiento en el campo visual.

El contraste dentro de la propia señal, deberá ser tal que permita un adecuado reconocimiento del mensaje cuando ésta se halle alumbrada con o sin presencia del alumbrado normal. El contraste efectivo podrá ser en brillo y/o color.

El contraste K entre la luminancia L2 de la señal (pictograma y/o leyenda) de la luminancia de fondo, L1 deberá cumplir la siguiente relación:

K= L1 = 5 hasta 15

L2

La regularidad dentro de la propia señal, deberá ser tal que permita un adecuado reconocimiento del mensaje cuando se halle alumbrada con o sin presencia del alumbrado normal y no deberá ser menor que

g2 = Lmin. = 0,2

Lmáx.

L variación deberá ser suave.

A los vines de lograr una adecuada visualización de la señal, se recomienda que éstas se ubiquen perpendicularmente a la línea de visión de las personas que circulen por la ruta de escape.

3.3.3. Conformación de las señales:

Las leyendas "salida", "Salida de emergencia", señales direccionales y/o pictografías, se confeccionarán según lo especificado en el ANEXO II, del inciso 3.10. Para las leyendas "Salida" y "Salida de emergenica", se utilizarán helvética medium realizadas en blanco sobre fondo verde.

Las flechas direccionales tendrán un tamaño y estilo tal que permitan orientar, sin ambigüedades y a la máxima distancia de visualización, a las personas hacia las salidas o salidas de emergencia. Se confeccionarán dichas flechas en blanco sobre fondo verde.

Cuando la flecha se haya separado de la señal salida o slaida de emergencia, la distancia entre la señal y la parte más próxima de la flecha no excederá en ningún caso de los 150 mm.; siendo aconsejable que dicha distancia se halle comprendida entre 25 mm y 50 mm.

3.4. Alumbrado de la ruta de escape:

3.4.1. Iluminación:

La visión varía en proporciones considerables de una persona a otra tanto en la cantidad de luz necesaria para percibir claramente un objeto como en el timepo necesario para adaptarse a los cambios bruscos de los niveles de alumbrado (adaptacion visual). En general, una población constituioda por personas mayores o ancianas necesitarán una mayor cantidad de luz para poder desplazarse a través de las rutas de escape que una población constituida por jóvenes. Por la misma razón, el tiempo necesario para adaptarse al nuevo y normalmente más bajo nivel de alumbrado será también mayor para el primer tipo de población. Tomando en cuenta estas consideraciones, el alumbrado de la ruta de escape, deberá cumplir lo siguiente:

a) Iluminación horizontal medida sobre el plano de trabajo en el centro de la circulación de la ruta de escape, no será en ningún caso inferior a 1 lux.

b) El alumbrado de escape de ambiente definido en Alumbrado de escape de ambiente, será apliada en los casos descriptos en 3.1 (d). La iluminancia media en servicio de alumbrado normal. Por otra parte, esta iluminancia media no será inferior a 5 lux.

c) Las luminancias utilizadas para el alumbrado de las rutas de escape no deberán producir deslumbramientos que puedan ser causas de problemas de adaptación a la visual, reduciendo la habilidad de las personas para movilizarse a lo largo de las mismas, produciendo desorientaciones con el consecuente incremento de pánico. A tal fin, no se deberá utilizar luminarias basadas en faros o proyectores en toda la ruta de escape.

Tabla I:

Intensidad luminosa máxima admisible de luminarias utilizadas en el alumbrado de la ruta de escape.

Altura H sobre el piso (m) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Intensida luminosa máxima (cd) 100 400 900 1600 2500 3500 5000

Nota: Para la iluminancia definida en 3.4.1. (b), se entiende que el plano de trabajo es de 80 cm. del solado.

3.4.2. Visibilidad de las áreas de riesgo potencial:

La iluminancia no es de por sí un criterio suficiente de visibilidad, ya que se refiere solamente a la luz que incide sobre la superficie y no a la cantidad reflejada por dicha superficie hacia el ojo. Sobre un fondo oscuro, un objeto blanco podrá ser visible con menos luz que un objeto negro. Se recomienda que toda obstrucción potencial permanente o riesgo de una ruta de escape sea pintada en colores claros contrastantes con el medio ambiente.

Tales áreas incluyen los cambios de nivel de piso, extemos de peldaños de escalones, barreras, vallas y paredes en ángulo recto con la dirección de movimiento. En áreas restringidas tales como pasillos o corredores, el uso de pinturas de colores claros constituye una importante ventaja para una mejor visibilidad de la ruta de escape. Bajo una condición de emergencia, la adecuada visualización de superficies verticales contribuye a una mejor orientación de las personas hacia los medios de escape.

3.4.3. Uniformidad de la iluminancia:

Una buena uniformidad de la iluminancia se obtiene más fácilmente usando una mayor cantidad de luminarias con mejor flujo luminoso de salida que empleando un menor número de unidades más espaciadas con mayor flujo luminoso de salida. Para una adecuada circulación a través de las rutas de escape, la relación de la uniformidad EMáx. / EMin. no deberá ser mayor de 40:1 a lo largo de la línea central de dichas rutas. En todos los casos se evitará la variación brusca de zonas claras a oscuras y viceversa sobre el piso.

3.4.4. Ubicación de las luminarias de las rutas de escape:

Las luminarias utilizadas para la ruta de escape deberá ubicarse:

I) Cerca de cada puerta de salida.

II) Cerca e cada puerta de salida de emergencia.

III) En todo sitio donde sea necesario enfatizar la posición de un peligro potencial, es decir:

a) Cerca de cada intersección de pasillos y/o corredores.

b) Cerca de cada caja de escalera de modo tal que cada escalón reciba luz en forma directa.

c) Cerca de cada cambio de dirección.

d) Cerca de cada cambio de nivel de piso.

e) Fuera y próximo a cada slaida y salida de emergencia.

Cuando sea necesario, se agregarán luminarias adicionales de manera de asegurar que el alumbrado a lo largo de la ruta de escape satisfaga las recomendaciones de iluminancia mínima y uniformidad de iluminancias descriptas en 3.4.1. y 3.4.3.

Nota 1: Si en alguna de las ubicaciones de luminarias propuestas en (a) y (b) surgiera la necesidad de colocar dos de ellas espaciadas a una distancia inferior a 4 m., se estudiará la posibilidad de ubicar una sola de ellas de modo tal que pueda alumbrar satisfactoriamente y simultáneamente ambas situaciones de riesgo.

Nota 2: El alumbrado hacia el piso producido por los señaladores, pueden contribuir a lograr el requerimiento de 3.4.1. (a)

3.4.5. Luminarias de alumbrado de escape:

Lasl uminarias utilizadas en el alumbrado de la ruta de escape, deberán ser provistas en su correspondiente información fotométrica que permita realizar el proyecto de acuerdo a lo establecido en 3.4.1. y 3.4.3.

A tal efecto se proveerán los siguientes datos:

a) Diagramas de intensidades luminosas (curva polar)

b) Diagramas insolux de planos horizontales indicando escalas, altura de montaje y factor de corrección.

c) Diagramas o datos de espaciamiento de los centros geométricos de las luminarias en función de la altura de montaje a fin de obtener un nivel de iluminación mínimo de 1 lux a lo largo de la línea central de la ruta de escape sobre piso.

Esta información deberá representar los valores mínimos asegurados durante todo el tiempo en que la fuente de emergencia alimenta a la luminaria de escape, según el tiempo mínimo de servicio (autonomía) especificado.

d) Máxima relación de espaciamiento altura para asegurar una relación de uniformidad en 40:1.

Para luminarias de distribución asimétrica, se proveerán los valores tanto para el plano longitudinal como transversal.

- Altura de montaje de las luminarias de escape:

La altura de montaje de las luminarias de escape estará generalmente condicionada por las características constructivas del establecimiento y en ese aspecto deberá obtenerse la mejor solución de compromiso entre los probables factores condicionantes.

Un alto contraste entre la luminaria de escape y su entorno inmediato puede ser causa de deslumbramiento en el campo visula.

Las luminarias deberán instalarse de manera tal de evitar el deslumbramiento y ubicarse, si es posible, a una altura no inferior de 2,00 m. sobre el nivel del piso, medidos desde el plano inferior del a luminaria.

Nota: Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de acumulación de humo que podría reducir apreciablemente la eficacia del alumbrado, particularmente si la altura de montaje es alta.

3.4.6. Sistemas y equipos afectados a la extinción:

Los sistemas y equipos afectados a la extinción instalados a lo largo de la ruta de escape, estarán permanentemente alumbrados a los fines de permitir una rápida localización de los mismos durante una emergencia.

3.4.7. Areas exteriores inmediatamente vecinas a las salidas y salidas de emergencia:

Para permitir que la salida final sea atravesada con seguridad el nivel de iluminación en el área exterior inmediata a la misma no deberá ser inferior al existente en el interior inmediato. A tal fin, se instalarán luminarias adecuadamente ubicadas en el exterior de la salida viculadas al sistema de alumbrado de escape.

3.4.8. Ascensores y montacargas:

Se deberá instalar una luminaria de emergencia en los ascensores y montacargas donde transiten personas. Tales luminarias deberán ser preferentemente del tipo autónomas con su propia batería y cargador incorporado. Si fuera necesario utilizar en ascensores y montacargas una luminaria conectada a la fuente principal de emergencia, se la conectará a través de un circuito independiente.

Nota: Lo explicitado en 3.4.8. constituye un caso típico de alumbrado de seguridad (Ver 7.-).

3.4.9. Escaleras mecánicas:

Las escaleras mecánicas deberán ser alumbradas como si fuesen parte de la ruta de escape.

3.4.10. Sanitarios y vestuarios:

Todo local del establecimiento destinado a usos sanitarios (baños, toillets, etc.) y vestuarios cuya superficie sea mayor a 8 m2 deberá ser alumbrado según lo descripto en 3.4.1. (b).

3.4.11 Playas de estacionamiento cubiertas o subterráneas:

Las rutas de escape, pedestres, salidas y salidas de emergencia de las playas de estacionamiento cubiertas o subterráneas deberán ser fácilmente identificables y provistas de un alumbrado y señalización de escape tal como si se tratara del interior de un establecimiento.

4. Tiempo máximo de entrada en servicio del alumbrado y señalizacón de escape:

4.1. El tiempo máximo en que el alumbrado de escape y su correspondiente señalización deberá encenderse luego de producido el apagado del alumbrado normal dependerá del incremento de pánico que pueda generarse en las personas por hallarse confinadas en un ambiente a oscuras y del tiempo necesario para adaptarse al nuevo y en general más bajo nivel de iluminancia. Teniendo en cuenta estos factors será:

a) El tiempo de entrada en servicio del alumbrado y señalización de escape, no será superior a los 5 segundos.

b) Este tiempo podrá extenderse como máximo a 15 segundos cuando las personas que ocupen el establecimiento se hallen familiarizadas con las rutas de escape, salidas y/o salidas de emergencia.

5. Tiempo mínimo de servicio de alumbrado y señalización de escape:

5.1. El tiempo necesario para evacuar un establecimiento a través de las rutas de escape, salidas de emergencia, dependerá de una serie de factores tales como: número de pisos, población pico y densidad, congestionamiento relativo o grado de libertad, recorridos máximos de las rutas de escape hacia las salidas y/o salidas de emergencia, actividad principal y/o eventual capacidad física o mental de la población (jóvenes, ancianos, incapacitados, etc.).

En teneral, será posible evacuar en forma ordenada un establecimiento en menos de una hora. sin embargo, durante la emergencia, el tiempo de evacuación puede incrementarse considerablemente si las rutas de escape se hallasen obstruidas, congestionadas o si hubiere algunas personas impedidas físicamente para un normal desplazamiento. Teniendo en cuenta estos factores, será:

a) El tiempo mínimo de servicio del alumbrado y señalización de escape (autoonomía de las luminarias en emergencia), no será en ningún caso inferior a 1,5 horas.

b) En los establecimientos en los cuales una vez controlada la emergencia, las personas deban necesariamente reingresar al mismo, el tiempo mínimo de servicio del alumbrado y señalización de escape (autonomía) de las luminarias en emergencia) no será en ningún caso inferior a 3 horas.

Nota: Esta última aplicación (b), la constituyen los hoteles, hospitales, clínicas, etc., donde por razones de seguridad y estando es establecimiento en condiciones luego de la emergencia, las personas deben ser alojadas en el mismo.

5.2. La o las fuentes de energía que alimentan al alumbrado y señalización de escape no podrán ser utilizadas para otros fines que el previsto en esta recomendación. En ningún caso dichas fuentes podrán alimentar otros servicios diferentes al alumbrado y señalización de escape.

5.3. El valor de iluminancia horizontal mínimo previsto en 3.4.1. (a) y el valor de iluminancia media previsto en 3.4.1 (b) deberán ser cumplimentados durante todo el tiempo de servicio establecido en E1 (a) y 5.1 (b).

6. Alumbrado de reserva:

El alumbrado de reserva, es por definición aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para permitir la continuidad de las actividades normales dentro de un establecimiento cuando se produce la falla del alumbrado normal. La cantidad y calidad del alumbrado de reserva deberá, por lo tanto, satisfacer los requeimientos mínimos de iluminancia media en servicios en las distintas actividades a las cuales ya destinado.

El alumbrado de reserva se obtiene generalmetne utilizando algunas o la totalidad de las luminarias instaladas para el alumbrado normal.

Se recomienda que la iluminancia media del alumbrado de reserva no sea en ningún caso inferior al 10% de la iluminancia media en servicio recomendada para el tipo de establecimientos y actividades en la NORMA IRAM-AADL J 20-06 del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales y Asociación Argentina de Luminotecnia y Anexo IV Decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nº 19.587.

El tiempo máximo de entrada en servicio del alumbrado de reserva es materia de consideraciones dle tipo técnico-económicas. En general, el tiempo en que deberá encenderse el alumbrado de reserva luego de producido el apagado del alumbrado normal no será superior a los 15 segundos. Sin embargo, puede ser necesario utilizar tiempos menores en situaciones especiales tales como establecimientos comerciales donde a los fines de evitar el hurto el tiempo máxima de entrada en servicio no deberá superar a 1,5 segundos.

El alumbrado de reserva no es de uso obligatorio y su implantación queda a criterio de quienes tienen a su cargo la explotación del establecimiento. Sin embargo, si un establecimiento se previera el uso de este alumbrado, la falla del mismo deberá poner automáticamente en servicoi el alumbrado y señalización de escape.

7. Alumbrado de seguridad:

El alumbrado de seguridad es por definición aquella parte del alumbrado de emergencia previsto para asegurar la conclusión de las tareas en puestos de trabajos con riesgos potenciales tales como quirófanos, salas de terapia intensiva, trabajo con sierra circular, etc.

La iluminancia media en servicio sobre el área de trabajo provista por el alumbrado de seguridad, no deberá ser inferior al 5% del valor de iluminancia media en servicio provista por el alumbrado normal sobre dicha área. Este valor deberá incrementarse hasta un 10% para tareas que presentan un peligro particular.

En quirófanos y otros sectores de hospitales cuyas actividades involucren tareas médicas críticas similares, el alumbrado de seguridad deberá ser proyectado para preveer el mismo valor de iluminancia media que el previsto para el alumbrado normal. En general, se utilizan las mismas luminancias alimentadas por una fuente alternativa de emergencia.

El tiempo máximo de entrada en servicio del alumbrado de seguridad luego de producida la falle de alumbrado normal, no deberá en ningún caso ser superior a 0,5 segundos.

El alumbrado de seguridad deberá proveerse en todo local, planta de control, sala de máquinas, tableros eléctricos y toda otra sección de control dentro del establecimiento vinculado a la provisión de energía total normal como de emergecia.

El alumbrado de seguridad es de uso obligatorio y el tiempo mínimo de servicio (autonomía), deberá determinarse en cada caso considerando los riesgos de la tarea en cuestión.

8. Sistema de alumbrado de emergencia:

El alumbrado de emergencia es el alumbrado previsto para ser utilizado cuando falla el alumbrado normal.

Este alumbrado puede ser de reserva, de escape o de seguridad, siendo estos dos últimos de uso obligatorio. La o las fuentes de energía de emergencia requieren un particular análisis debido a que se trata de alimentar un alumbrado cuya función principal es brindar seguridad a las personas en el sentido de la prevención de los riesgos y adecuada protección en el trabajo. Especial atención se deberá prestar en ese aspecto en la selección de las fuentes de emergencia para el alumbrado de escape y el alumbrado de seguridad Dicho alumbrado se obtendrá por medio de lámparas eléctricas e instalaciones fijas permanentes. Por dicha razón, y según el tipo de alumbrado de emergencia, la o las fuetnes de emergencia a utilizarse serán:

a) Motores térmicos-generador (grupos electrógenos).

b) Bancos de acumuladores eléctricos estacionarios (baterías) y su correspondiente cargador-rectificador.

c) Sistema de energía ininterrumpibles del tipo estético compuesto por un cargador-rectificador, un ondulador (inversor) y su corespondiente banco de acumuladores eléctricos estacionarios (baterías) o del tipo rotativo compuesto por un motor de corriente continua, un alternador, un volante de energía, un cargador-rectificador y su correspondiente banco de acumuladores eléctricos estacionarios (baterías).

d) Las luminarias autónomas y señalizadores autónomos, tal como se define en 1.

Nota: Las luminarias no-autónomas y señalizadores no-autónomos tal como se define en 1, podrán ser alimentados por las fuentes alternativas indicadas en (a), (b) y (c).

En los establecimientos que no presenten ningún riesgo de explosión o incendio se podrán utilizar sistemas de alumbrado de emergencia portátiles siempre y cuando éstos sean de origen eléctrico y bajo las siguientes condiciones:

I) Si el grado de ocupación efectivo del establecimiento es inferior a 20 (veinte) personas.

II) Si cada local del establecimiento posee una o más salidas directas hacia el exterior, sin escaleras ni pasillos o coredores y si toda persona que se halle en el interior no tenga que recorrer una distancia mayor de 30 metos para llegar a la salida final.

Nota: Lo descripto en (I) y (II) es válido fundamentalmente para el alumbrado de escape y en ciertas aplicaciones del alumbrado de seguridad (ver 7).

8.1. Sistema de centrales de alumbrado de emergencia:

8.1.1. Alimentados por grupos electrógenos:

Cuando se produce la falla del alumbrado normal el timepo máximo de entrada en servicio del alumbrado de emergencia para lograr el valor de iluminancia recomendado, dependerá del tipo de alumbrado (reserva, escape o seguridad).

El alumbrado de escape, deberá encenderse en un tiempo no mayor de 5 segundos (15 seg. en circunstancias especiales, ver 4.1. (b) y el alumbrado de seguridad en un tiempo no mayor de 0,5 seg. Si para alimentar el alumbrado de escape o de seguridad se utiliza un motor térmico-generador (grupo electrógeno) será necesario que se satisfagan algunos de los siguientes requisitos:

a) Que el generador se halle en funcionamiento durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado.

b) Que el generador pueda alcanza su régimen en los tiempos establecidos.

c) Que el generador se halle complementado por un sistema de energía ininterrumpible estático o rotativo o por un banco de acumuladores eléctricos estacionarios (baterías) y su correspondiente cargador-rectificador dimensionado adecuadamente para proveer la potencia necesaria a los fines de poner en funcionamiento el alumbrado de mergencia por un tiempo de servicio no menor a 1,5 horas.

Cuando se utiliza un sistema central tal como el especificado en 8.1.1. (c), el arranque del grupo electrógeno podrá ser del tipo manual, si bien es deseable aún en estas circunstancias que sea del tipo automático. Se deberá prestar especial cuidado en que las baterías para el arranque del generador sean las correspondientes para este tipo de servicoi y que sean provistas por cargadores adecuados.

Cuando el alumbrado de escape o de seguridad se obtiene a través de la combinación grupo electrógeno y banco de acumuladores eléctricos (baterías) cargador-rectificador, se deberá prever un dispositivo que permita transferir la carga del alumbrado de emergencia, preferentemente en forma automática, desde el banco de baterías - cargador - rectificador al grupo electrógeno tan pronto ocmo ése haya alcanzado su funcionamiento en régimen.

El sistema deberá ser proyectado de modo tal que el grupo electrógeno alimente a las mismas luminarias que las alimentads inicialmente por el banco de baterías. También podrá utilizarse la alternativa de un alumbrado de emergencia equivalente que sea independiente del circuito de alumbrado normal, siempre y cando el circuito equivalente satisfaga los requerimientos de los valores de iluminancia del alumbrado de escape o de seguridad.

Si en un establecimiento se previera la instalación del alumbrado de reserva, éste deberá encenderse en un tiempo no mayor de 15 segundos de producida la falla del alumbrado normal, satisfaciendo los requerimientos mínimos de iluminancia media (ver 6). El alumbrado de reserva se podrá obtener a través de un motor térmico-generador (grupo electrógeno). Sin embargo téngase en cuenta que la falla del sistema deberá poner automáticamente en servico el alumbrado de escape.

8.1.2. Alimentados por bancos de baterías:

El alumbrado de emergencia puede obtenerse a través de un sistema que utilice un banco de baterías estacionarias y su corespondiente cargador-rectificador adecuadamente diseñado según el tipo de baterías elegidas. Dichos sistemas son adecuados tanto para el alumbrado de escape como para el alumbrado de seguridad. Salvo raras ocasiones, no se suele utilizar para el alumbrado de reserva. Tal como se explicita en 8.1.1. (c) se utilizan también en forma combinada con grupo electrógeno.

El sistema banco de baterías-cargador-rectificador deberá ser adecuadamente diseñado de tal modo que una vez descargadas las baterías para satisfacer los requerimientos de tiempos mínimos de servicio (autonomía), éstas sean capaces de volver a cumplir dichos tiempos con un período de recarga no mayor de 24 horas.

Por otro lado, al final del período de servicio establecido (autonomía), la deberá ser inferior al 80% de su tensión normal a 20°C con la carga normal conectada.

La red eléctrica que aliemtna al cargador-rectificador del banco de baterías, será conectada a un circuito cuya energía no sea interrumpida en ningún momento.

La fuente de energía se obtendrá en todos los casos a través de baterías estacionarias.

Se prohibe el uso de baterías de acumuladores de plomo-ácido del tipo utilizado en el arranque de automotores en todas sus versiones. Se prohibe también el uso de todo dispositivo destinado a producir cargas y descargas cíclicas permanentes sobre todo de acumuladores eléctricos (baterías). Se recomienda que las baterías utilizadas en los sistemas centrales posean una expectativa de vida útil a tensión de flote y a una temperatura ambiente de 20°C de por lo menos 10 años. En general se utilizarán preferentemente vasos transparentes o traslúcidos a los fines de obtener un fácil y rápido apercibimiento del nivel de electrolito.

8.1.3. Alimentados por un sistema de energía ininterrumpible:

El alumbrado de emergencia puede obtenerse a trvés de un sistema de energía ininterrumpible del tipo estático o del tipo rotativo. En el primer caso, el sistema está compuesto por un cargador - rectificador, un ondulador (inversor), un dispositivo de by-pass y su correspondiente banco de acumuladores eléctricos estacionarios (baterías). El dispositivo de by-pass es un opcional incorporado a los fines de aumentar la confiabilidad del sistema en caso de sobrecarga o falla del ondulador. En el segundo caso, el sistema está compuesto por un motor de corriente continua, un alternador, un volante de inercia, un cargador-rectificador y su correspondiente banco de acumuladores eléctricos estacionarios (baterías). Dichos sistemas son adecuados tanto para el alumbrado de escape como de seguridad.

Salvo raras ocasiones, no se suelen utilizar para el alumbrado de reserva.

Ambos sistemas presentan una salida en corriente alterna cuya tensión y frecuencia se hallan estabilizadas dentro de ciertas tolerancias y son aptos para soportar micro cortes en la fuente de energía normal como proveer energía de emergencia ante cortes prolongados en la misma, utilizando para ello el banco de baterías.

Dichos sistemas pueden utilizarse como complemento de un grupo electrógeno (ver 8.1.1. (c)) siempre y cuando puedan suministrar la potencia necesaria a los fines de poner en funcionamiento el alumbrado de emergencia por un tiempo no menor de 1,5 horas. En este caso, el arranque del grupo electrógeno podrá ser del tipo manual, si bien es deseable aún en esteas circunstancias que sea del tipo automático. En ambos casos, sea estático o sea rotativo, el banco de baterías utilizado en el sistema de energía ininterrumpible, deberá satisfacer los requerimientos indicados en 8.1.2.

Una de las aplicaciones más usuales del sistema de energía ininterrumpible, lo constituye el alumbrado de seguridad en quirófanos y otros sectores de hospitales cuyas actividades involucren tareas médicas similares. (ver 7.).

En esa particular aplicación, es recomendable utilizar la combinación grupo electrógeno-sistema de energía ininterrumpible. Todas las luminarias e incluido todo equipamiento de origen eléctrico del sector podrán conectarse al sistema, el que tendrá como fuente de energía la fuente normal, el grupo electrógeno y el banco de baterías dimensionado a los fines de asegurar la conclusión de la tarea ante la falla de la fuente normal y la demora en arranque o falla del grupo electrógeno.

Con el objetivo de aumentar la confiabilidad se recomienda que el sistema de energía ininterrumpible esté provisto de un dispositivo de by-pass que permita conectar la carga a la fuente normal de energía ante sobrecargas o fallas a la salida del sistema. Asimismo, en quirófanos se proveerá una señal óptica con la finalidad de indicar, a través de su encendido, que a partir de ese instante la tarea se desarrolla con la fuente de mergencia obtenida a través del banco de baterías.

De este modo, los profesionales adecuarán su tiempo de ejecución de la tarea a la situación crítica de la falla de fuente de energía normal y demora o falla del grupo electrógeno. Otra de las aplicaciones usuales de los sistemas de energía ininterrumpible, lo constituye el alumbrado de seguridad en el balizamiento de las pistas y edificios de los aeropuertos. En este caso, es recomendable utilizar la combinación grupo electrógeno-sistema de energía ininterrumpible a los fines de permitir el aterrizaje de los vuelos en curso ante una falla de la fuente de energía normal y la demora en el arranque o falla del grupo electrógeno.

En todos los casos donde se utilice un sistema de energía ininterrumpible, éste deberá instalarse en un local convenientemente adecuado según las recomendaciones del fabricante. Se recomienda que el banco de acumuladores eléctricos estacionarios (baterías) constituyente del sistema de eergía ininterrumpible sea instalado en un local diferente al que se aloja el resto del equipo. La distancia entre ambos locales deberá ser la menor posible a los fines de reducir las pétdidas en la red eléctrica.

Nota: Las luminarias y/o señalizaciones no autónomos alimentadas por los sistemas centrales indicados en 8.1.1., 8.1.2. y 8.1.3., destinados al alumbrado y señalizacón de la ruta de escape, deberán satisfacer los requerimientos indicados en 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.4.1., 3.4.5. y las especificaciones del Anexo II.

8.2. Luminarias autónomas y señalizadores autónomos de alumbrado de emergencia:

Las luminarias y/o señalizadores autónomos se utilizarán generalmente para el alumbrado y señalización de la ruta de escape. Las luminarias autónomas encuentran también un adecuado campo de aplicación en el alumbrado de seguridad. Debido a que dichas luminarias llevan incorporadas su propia fuente de energía de emergencia (baterías), la limitación en tiempo de servicio (autonomía) hace que éstas luminarias no se utilicen salvo raras excepciones, para el alumbrado de reserva.

Cuando se trate del alumbrado de escape, las luminarias y señalizadores a utilizar serán definids en Luminaria Autónoma Señalizador Autónomo. En el caso del alumbrado de seguridad, las luminarias definidas en Luminaria Autónoma.

El conjunto de batería-cargador-rectificador incorporado en las luminarias y/o señalizadores deberá ser adecuadamente diseñado de modo tal que una vez descargada la batería para satisfacer el tiempo mínimo de servicio (autonomía) requerido, éste sea capaz de volver a cumplir dicho tiempo con un período de recarga no mayor de 24 horas.

Las luminarias y/o señlizadores autónomos utilizados tanto en el alumbrado de escape como de seguridad, poseerán como fuetne de energía de emergencia baterías recargadas, herméticas y libres de mantenimiento. En dichas baterías, el electrolito no podrá ser de estado líquido y permitirá de este modo transportar, instalar y ubicar las luminarias y/o señalizadores en cualquier posición independientemente de la forma de montaje de la fuente de energía de emergencia (batería) alojada dentro de las mismas. Se recomienda que las baterías utilizadas en las luminarias y/o señalizadores autónomos posean una expectativa de vida útil a tensión de flote y a una temperatura ambiente de 20 °C de por lo menos 4 años. Se prohibe asimismo el uso de todo tipo de pilas secas en todas sus versiones para ser utilizadas como fuetne de energía de emergencia en las luminarias y/o señalizadores autónomos.

Nota: Las luminarias y señalizadores autónomos destinados a lumbrado y señalización de la ruta de escape, deberán satisfacer los requerimientos indicados en 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.4.1., 3.4.5.

8.3. Tipos de alumbrado de emergencia:

8.3.1. Alumbrado de emergencia permanente:

El Alumbrado de emergencia permanente es aquel tipo de alumbrado que permanece encendido simultáneamente con el alumbrado normal y que continúa en ese estado cuando falla la fuetne de energía del alumbrado normal.

El alumbrado de emergencia permanente, puede obtenerse a través de un sistema central alimentado por grupos electrógenos, bancos de baterías, sistemas de energía ininterrumpible o luminarias y/o señalizadores autónomos a saber:

8.3.1.1. - Grupo electrógeno:

Si se utiliza un sistema central alimentado por un grupo electrógeno (8.1.1.), el alumbrado de emergenica permanente se puede obtener de dos maneras:

a) Que las lámparas de las luminarias de emergencia se hallen conectadas a la salid del generador y que éste se halle en funcionamiento durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado (Ver 8.1.1.).

b) Que las lámparas de las luminarias de emergencia se alimenten continuamente utilizando la fuente de energía normal y que cuando se interrumpa dicha fuente, las mismas lámparas de las luminarias de emergencia se conecten automáticamente a la salida del generador.

8.3.1.2. Energía ininterrumpible:

Si se utiliza un sistema central alimentado por un sistema de energía ininterrumpible (Ver 8.1.3.), las lámparas de las luminarias de emergencia son alimentadas a través de dicho sistema el que percibe la energía de la fuente normal, cuando ésta está disponible, o por el banco de baterías o por el grupo electrógeno si se trata de una instalación complementada por éste último.

8.3.1.3. Banco de baterías:

Si se utiliza un sistema central alimentado por un banco de baterías (Ver 8.1.2.) el alumbrado de emergencia permanente se puede obtener de dos maneras:

a) Sistema permanente a flote. Con este principio de funcionamiento, la fuente de energía del alumbrado normal alimenta al cargador-rectificador, el cual está conectado en paralelo con el banco de baterías y con las lámparas de las luminarias de emergencia. cuando se produce la falla de la fuente de energía del alumbrado normal, el banco de baterías continúa alimentando a las lámparas sin que sea necesario ninguna conmutación previa en el sistema.

b) Sistema permanente con conmutación. Con este principio de funcionamiento, las lámparas de las luminarias de emergencia y el cargador-rectificador se hallan alimentados por la fuente de energía del alumbrado normal mientras que e lbanco de baterías no tiene ninguna carga conectada a sus terminales.

Cuando se produce la falla de la fuente de energía del alumbrado normal, actúa automáticamente un dispositivo conmutador que conecta las lámparas de las luminarias de emergencia a las terminales del banco de baterías.

Nota: El sistema descripto en 8.3.1.3. (a) y (b), utiliza luminarias y/o señalizadores no autónomos tal como se expresa en definiciones. Si se trata de un sistema permanente a flote y las lámparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o señalizadores llevan incorporado un balasto electrónico. Si se trata de un sistema permanente con conmutación y las lámparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o señalizadores llevan incorporado un balasto normal y un balasto electrónico. En ambos casos, el balasto electrónico estará diseñado para el consumo de la lámpara y la tensión de corriente continua provista por el banco de baterías.

8.3.1.4. Autónomo:

Si se utilizan luminarias autónomas y señalizadores autónomos (ver 8.2.), el alumbrado de emergencia permanente se obtiene generalmente a través de un sistema permanente con conmutación tal como el descripto en 8.3.1.3., sólo que en este caos, tanto la fuetne de energía de emergencia (batería) como el cargador-rectificador se hallan incorporados a la luminaria o señalizador. Si además las lámparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o señalizadores llevan también incorporados un balasto normal y un balasto electrónico, siendo éste último diseñado para el consumo de la lámpara y la tensión de corriente continua provista por la batería.

En el caso de un sistema de alumbrado permanente tal como el descripto en 8.3.1.1. (a), 8.3.1.2. y 8.3.1.3. se tiene una verificación continua del estado de la fuente de emergencia de la instalación y de las lámparas.

Toda falla puede detectarse durante el funcionamiento del alumbrado normal. En el caso de un sistema de alumbrado permanente tal como el descripto en 8.3.1.1., (b) 8.3.1.3. (b), se tiene una verificaicón continua del estado de la instalación y de las lámparas pero no de la fuetne de emergencia. En el caso particular de las luminarias autónomas y señalizadores autónomos 7.3.1.4., se tiene una verificación continua del estado de las lámparas pero no de la fuente de emergencia. En todos los casos, las lámparas defectuosos pueden ser reemplazadas antes que se produzca una emergencia. Cuando por razones de seguridad se quiere tener una verificación continua de la fuente de mergencia durante el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado, es recomendable el uso de alumbrado permanente desripto en 8.3.1.1. (a) 8.3.1.2. U 8.3.1.3. (a). En general estos sistemas suelen utilizarse en establecimientos donde se espera una concentración de público superior a las 1.509 personas.

3.3.2. Alumbrado de emergencia no permanente:

El alumbrado de emergencia no permanente es aquel tipo de alumbrado que enciende cuando falla la fuente de energía del alumbrado normal.

El alumbrado de emergencia o permanente puede obtenerse a través de un sistema central alimentado por grupo electrógeno, bancos de baterías o luminarias y/o señalizadores autónomos (ver 8.1.1., 8.1.2. y 8.2.). En general no se utilizan los sistemas centrales alimentados por sistema de energía ininterrumpible para este tipo de alumbrado.

8.3.2.1. Grupo electrógeno:

Si se utiliza un sistema central alimentado por un grupo electrógeno (8.1.1.), el alumbrado de emergencia no permanente puede obtenerse de dos maneras:

a) Que las lámparas de las luminarias de mergencia se hallen conectadas al generador y que éste pueda alcanzar su estado de régimen en los tiempos establecidos en el encendido de las lámparas.

b) Que las lámparas de las luminarias de emergencia se hallen conectadas al generador y que éste se halle complementado por un banco de baterías y su correspondiente cargador-rectificador (Ver 8.1.1. (c). El encendido de las lámparas de las luminarias de emergencia se producirá inicialmente a través del banco de baterías, conmutándose las lámparas al grupo electrógeno cuando éste haya alcanzado su estado de régimen.

8.3.2.2. Banco de baterías:

Si se utiliza un sistema central alimentado por un banco de baterías (ver 8.1.2.), la fuente de energía del alumbrado normal alimenta al cargador-rectificador, el cual está conectado en paralelo con el banco de baterías.

Cuando se produce la falla del alumbrado normal, actúa automáticamente un dispositivo conmutador que conecta las lámparas de las luminarias de emergencia a las terminales del banco de baterías, produciendo el encendido de las lámparas.

Nota. El sistema descripto en 8.3.2.2. utiiza luminarias y/o señalizadores no autónomos tal como se expresa en definiciones.

Si las lámparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o señalizadores llevan incorporado un balasto electrónico diseñado para el consumo de la lámpara y la tensión de corriente continua provista por el banco de baterías.

8.3.2.3. Autónomo:

Si se utilizan luminarias autónomas y señalizadores autónomos (ver 8.2.), el alumbrado de emergencia no permanente se obtiene a través del sistema descripto en 8.3.2.2., sólo que en este caso tanto la fuente de energía de mergencia (batería) como el cargador-rectificador se hallan incorporados a la luminaria o señalizador. Si además las lámparas utilizadas son del tipo fluorescente, dichas luminarias y/o señalizadores llevan también incorporados un balasto electrónico diseñado pra el consumo de la lámpara y la tensión de corriente continua provista por la batería.

En el caso de un sistema de alumbrado no permanente tal como el descripto en 8.3.2.2., 8.3.2.1. y 8.3.2.3., no se tiene una verificación continua ni de la fuente de emergencia ni de la instalación ni de las lámparas. Todo sistema de alumbrado no permanente debe proveerse obligatoriamente con un sitema que permita realizar ensayos periódicos de su normal funcionamiento tal como se indica en 11.2.3.

******* VER GRAFICO 1 DE FOJAS 102 *******

8.3.3. Clasificación del alumbrado de escape:

Todo sistema de alumbrado de emergencia debe proyectarse para poder alimentar las luminarias deseadas durante todo el tiempo que sea necesario. En particular, para el alumbrado de escape, se entiende que un tiempo de servicio (autonomía) de 1,5 horas o tres horas (Ver 5.1. a) y 5.1. (b) satisface la mayoría de los requerimientos planteados en los diferentes tipos de establecimientos.

A los fines de simplificar la elección la presente ordenanza clasifica a los sistemas de alumbrado de escape con un prefijo "NP" al tipo de alumbrado no permanente seguido por un paréntesis () y el número de horas mínima de servicio (autonomía) deseadas según la aplicación. Por ejemplo P(3) es un alumbrado permanente de 3 horas de servicio mínimo y NP (1,5) es un alumbrado no permanente de 1,5 horas de servicio mínimo.

9. Instalación:

9.1

Generalidades:

Las instalaciones y equipos eléctricos destinados al alumbrdo de emergencia en el interior de los establecimientos, deberán cumplir con las prescripciones necesarias para evitar riestos a personas o cosas. Los materiales y equipos que se utilicen, cumplirán con las exigencias de las normas técincas correspondientes. En particular, se cumplimentará lo dispuesto en la Reglamentación para la ejecuicón de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argenina, las normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales IRAM y el Anexo VI, Decreto Reglamentario Nº 351/79 de la Ley Nacional Nº 19.587.

9.2. Redes eléctricas en el alumbrado de escape:

9.2.1. Las redes eléctricas destinadas a alimentar las luminarias y señalizadores del alumbrado de escape, serán exclusivas para dicha instalación y se ejecutarán en forma independiente y separadas de otras redes eléctricas previstas para otros servicios.

9.2.2. Si el alumbrado y señalización de escape se obtuviera a través de sistemas centrales (ver 8.1.), las redes eléctricas que alimentan a las luminarias no autónomas deberán estar protegidas por conductos metálicos.

En particular, cuando se utilicen sistemas centrales alimentados por bancos de baterías (ver 8.1.2.) y en baja tensión (12; 24; 48 Vcc., etc.) se prestará especial atención a la sección de los conductores. Debe tenerse en cuenta que si se trata de luminarias no autónomas que utilizan lámparas incandescentes, una tensión inferior a la nominal puede producir una apreciable reducción del flujo luminoso y, a la inversa un acortamiento de la vida útil de la misma.

Para el caso de lámparas fluorescentes, se tendrán en cuenta las tolerancias en tensión del balasto electrónico. En general para bajas tensiones es recomendable el uso de estas últimas lámparas en virtud de su mayor rendimiento (lm/") y su mayor vida útil. En todos los casos, la sección de los conductores a utilizarse no será inferior a 1 mm2.

9.2.3. Si el alumbrado y señalización de escape se obtuviera a través de luminarias y señalizadores autónomos (ver 8.2.), las redes eléctricas se hallarán protegidas por conductos metálicos, si bien en este caso puede tolerarse el uso de conductores envainados del tipo antiflama. Las luminarias y señalziadores autónomos llevarán incorporados su propio fusible. En todos los casos, la sección del conductor que alimenta a dichas luminarias y señalizadores no será inferio a 1 mm2.

9.3. Condiciones en los circuitos en el alumbrado de escape:

Toda la instalación de alumbrado y señalización de escape deberá prever un modo de ensayo a los fines de simular la falla de la fuente de energía normal (ver también 11).

9.3.2. Cuando la instalación del alumbrado y señalización de escape se obtenga a través de un sistema central alimentado por bancos de baterías (ver 8.1.2.), la red eléctrica que conecta la fuente de energía normal al cargador-rectificador del banco de baterías se obtendrá a través de una instalación fija y protegida por conductos metálicos. En ningún caso se utilizarán fichas o conductores extraibles.

9.3.3. A los fines de interrumpir el alumbrado y señalización de escape cuando el establecimiento no se halla ocupado, se suele incorporar interruptores al circuito de salida de la fuente de emergencia. En general, esta prevención no es recomendable ya que puedo ocurrir que dicho interruptor no sea nuevamente conectado cuando vuelve a ser reocupado el establecimiento.

Para asegurar que el alumbrado y señalización de escape se hallen efectivamente en uso bajo esta condición, al connectarse la fuente normal de energía deben quedar automáticamente habilitados los circuitos de alumbrado y señalización de escape.

9.3.4. En el caso de sistemas centrales alimentados por bancos de baterías (ver 8.1.2.), debe tenerse en cuenta que una interrupción prolongada de la fuente normal puede causar daños a la fuetne de energía (batería).

Asimismo, se tomarán las precauciones necesarias para que la alimentación al cargador-rectificador no sea ininterrumpida inadvertidamente en el transcurso de su funcionamiento. Lo mismo es válido para las luminarias y señalizadores autónomos (ver 8.2.). En ambos casos, se deberán considerar las recomendaciones indicadas por el fabricante.

9.3.5. Todos los interruptores y fusibles de los circuitos de alumbrado y señalización de escape, excluidos los propios incorporados a los equipos, deberán estar alojados en un tablero sección independiente cuyo acceso sea permisible únicamente a personas autorizadas al control de seguridad del establecimiento. Dichos interruptores serán convenientemente identificados perteneciendo a los denominados servicios esenciales del establecimiento.

9.4. Redes eléctricas en el alumbrado de seguridad:

Las redes eléctricas destinadas a alimentar las luminarias del alumbrado de seguridad (ver 7), serán preferentemente exclusivas para dicha instalación y se ejecutarán en forma independiente y separadas de otras redes previstas para otros servicios. Un caso particular lo constituye el alumbrado de seguridad de quirófanos y otros sectores de hospitales cuyas actividades involucran tareas médicas similares. Si dicho alumbrado se obtiene a través de un sistema central alimentado por un sistema de energía ininterrumpible combinando con grupo electrógeno (ver 8.1.3.), las redes eléctricas serán en este caso las mismas que las utilizadas por al alumbrado normal.

En general, el alumbrado de seguridad puede seguir, en cuanto a su instalación, las mismas condiciones que las indicadas para el alumbrado de escape (ver 9.2.1. a 9.2.4. y 9.3.1. a 9.3.5.).

9.5. Redes eléctricas en el alumbrado de reserva:

El alumbrado de reserva (ver 6.) se obtiene generalmente utilizando algunas o la totalidad de las luminarias instaladas para el alumbrado normal. En este caso, las redes eléctricas se proyectarán y ejecutarán según lo indicado para este tipo de instalaciones (ver 9.1.).

10. Elección apropiada de un sistema de alumbrado de emergencia:

10.1. Determinación de los sistemas y tipos a elegir:

El sistema y tipo de alumbrado de emergencia a elegir para un adecuado alumbrado y señalización de escape en el interior de un establecimiento dependerá fundamentalmente de la dimensión y de las características de las actividades desarrolladas en el mismo. Paa la mayoría de los establecimientos, el tipo permanente o no permanente resulta igualmente satisfactorio. Sin embargo, el tipo permanente deberá ser utilizado para el alumbrado de las señales direccionales y salidas. (3.3.1.), mientras que el tipo no permanente deberá ser utilizado para el alumbrado de las señales direccionales y salidas de emergencia. Otro caso particular lo constituyen los establecimientos en los cuales por razones de explotación resulta necesario disminuir o apagar el alumbrado normal (salas de espectáculos, auditorios, etc.). En este caso, las señales direccionales y salidas deberán ser del tipo permanente y en ningún caso las lámparas contenidas en las señales podrán disminuir o extinguir su flujo luminoso.

Para la decisión respecto a cuándo utilizar un sistema central (8.1) o luminarias autónomas (8.2), permanentes o no parmanentes, se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Un alumbrado de tipo permanente (ver 8.3.1.), permite tener una verificació constnate del estado de los circuitos, de las lámparas y en algunos casos de la fuente de emergencia. De este modo, cualquier falla del sistema puede ser detectada y corregida antes que se produzca una emergencia.

b) Un sistema central único (ver 8.1.) puede llegar a quedar fuera de servicio si se produce un siniestro en el lugar de su implantación o también pueden anularse algunas luminarias si se originan por las mismas razones, un daño en la red eléctrica que las alimenta.

c) Bajo las mismas condiciones anteriores, las luminarias autónomas (ver 8.2.) podrán continuar con su normal funcionamiento durante el tiempo de servicio (autonomía) para el cual fueron diseñadas o hasta que cada una de ellas sea destruida.

d) Por otro lado, la facilidad en el mantenimiento y verificación periódica del normal funcionamiento de un sistema central puede ser un factor que asegure la disponibilidad del sistema cuando se produzca una emergencia.

10.2. Establecimientos característicos:

A los efectos de facilitar los proyectos de alumbrado y señalización de escape se clasifican una serie de establecimientos característicos osbre los cuales se indica el tipo de alumbrado de emergencia a utilizar como asimismo el tiempo mínimo de servicio (autonomía) que tanto las luminarias como los señalizadores deben cumplimentar. En cuanto a la elección de sistemas centrales (8.1) o luminarias autónomas (8.2.), recomendamos tener en cuenta las pautas establecidas en losp untos anteriores y considerar los factores técnicos y económicos que involucran cada una de las soluciones.

10.2.1. Establecimientos residenciales:

Esta clase de establecimientos abarca a los hospitales, sanatorios, clínicas, maternidad, preventorio, hoteles, hoteles residenciales, hoteles alojamiento y todo establecimiento donde la población dispone de un alojamiento en forma transitoria por períodos cortos o prolongados.

La población que utiliza dicha clase de esablecimientos puede no estar familiarizada con los medios de escape o puede hallarse físicamente impedida para una normal evacuación por los mismos.

Por otro lado, en el caso particular de los hospitales o edificios de sanidad similares, grandes hoteles, etc., puede ser necesario reocupar el establecimiento inmediatamente después de que la emergencia haya sido controlada o retardar la evacuación luego de la falla inicial del alumbrado normal si esto último es factible.

Teniendo en cuenta estas consideraciones (ver 8.3.1.) se utilizará indefectiblemente un alumbrado de escape P (3) o NP (3), con excepción de aquellos establecimientos cuyas comodidades de alojamiento no superen 10 habitaciones con no más de un piso superior a un subsuelo. En este último caso, el alumbrado de escape podrá ser P (1,5) o NP (1,5).

En los etablecimientos sanitarios que cuenten con salas en las cuales se practiquen cualquier clase de cirugías se deberá prever un alumbrado de seguridad cuyo valor de iluminancia media sea igual al 100% del valor de iluminancia del alumbrao normal (ver 7).

10.2.2. Establecimientos no residenciales utilizados para sanidad:

Esta clase de establecimeintos abarca a clínicas especiales, consultorios y otros similares. En general, en estos establecimientos el tiempo de reacción ante una emergencia se entiende que será más breve que el obtenido durante la noche de un establecimiento residencial por lo cual como mínimo se utilizará alumbrado de escap P (1,5) o NP (1,5).

10.2.3. Establecimientos no residenciales utilizados para esparcimiento:

Esta clase de establecimientos abarca a los teatros, cine-teatros, cines, auditorios, salas de baile, confiterías, restaurantes, locales de usos múltiples para espectáculos deportivos y/o artísticos., etc. La población que utiliza este tipo de establecimientos puede no estar familiarizada con los medios de escape y además debe considerarse que en algunos casos la ingestión de bebidas alcohólics puede disminuir la capacidad de reacción de la misma ante una emergencia. En los locales de los establecimientos donde por razones de espectáculo se disminuya o extinga el alumbrado normal, deberá contar con un alumbrado de escape tipo permanente. En este caso particular si el nivel mínimo de iluminancia de 1 lux a lo largo de la ruta de escape resulta un inconveniente, se puede considerar aceptable disminuir este nivel hasta un valor no inferior a 0,02 lux bajo la condición que ante la falla del alumbrado normal, el alumbrado de escape se eleve inmediatamente y automáticamente al nivel de iluminancia mínima recomendada de 1 lux.

La reocupación de esta clase establecimientos luego de una emergencia no es habitual, se considera que un tiempo de servicio de 1,5 horas mínimo es satisfactorio aún paa los establecimientos de grandes dimensiones. Por lo tanto, para los teatros, auditorios, salas de baile y todo establecimiento de esta clase donde disminuya o extinga el alumbrado normal o donde exista un expendio de bebidas alcohólicas, el alumbrado de escape será P (1,5). Para otros establecimientos de esta clase, se podrán utilizar indistintamente un P (1,5) o NP (1,5).

10.2.4. Establecimientos no residenciales utilizados para la enseñanza e investigación:

Esta clase de establecimientos abarca a las escuelas, colegios, institutos, universidades y laboratorios.

En general, la población que utiliza esta clase de establecimientos se halla razonablemente familiarizada con los medios de escape y se puede esperar una adecuada y ordenada evacuación ante una emergencia.

Asimismo, con la excepción probable de algún proceso de laboratorio que lo impida, no será necesario tomar mayores precauciones para una pronta reocupación del establecimiento luego de una emergencia y se considera por lo tanto que el tiempo mínimo de servicio de 1,5 horas será adecuado para estos establecimientos.

Por lo tanto, el alumbrado de escape, será P (1,5) o NP (1,5), salvo que hubiere requerimientos especiales para una pronta reocupación, en cuyo caso será necesario extender el tiempo mínimo de servicio.

10.2.5. Establecimientos no residenciales públicos y privados:

Esta clase de establecimientos abarca a edificios administrativos, estudios radiofónicos, estudios de televisión, tiendas, mercados, librerías, galerías de arte y museos.

La mayoría de la población que utiliza esta clase de establecimientos no se halla familiarizada con los medios de escape y la evacuación de los mismos puede involucrar desplazamientos de pequeños números de personas a lo largo de grandes áreas dispersas. Sin embargo, la reocupación de dichos etablecimientos lugo de una emergencia no es usual. Con la excepción de los locales de dichos establecimientos donde se produzcan deliberadamente una extinción del alumbrado normal, es decir efectos lumínicos en galerías de arte y museos donde deberá utilizarse un alumbrado de escape P (1,5), se deberá utilizar indistintamente el uso del alumbrado de escape P (1,5) o NP (1,5).

En los establecimientos de esta clase donde la presencia de público pueda superar a las 1.500 personas (grandes tiendas, hipermercados, centros comerciales, salas de exposiciones, etc.), el alumbrado de escape será de tipo permanente y la fuente de emergencia se hallará en funcionamiento durante todo el tiempo en que el establecimiento se halle ocupado. Dicho sistema se podrá obtener a través de un sistema central alimentado por un grupo electrógeno (ver 8.1.1.a), alimentado por un banco de baterías con sistema permanente a flote (ver 8.3.1.3.a) o con luminarias y señalizadores autónomos con sistemas permanente a flote.

10.2.6. Establecimientos industriales:

Esta clase de establecimientos abarca a todas las industrias que manufacturan, procesan y almacenan productos. En este caso puede plantearse la necesidad de un alumbrado de emergencia de reserva, de seguridad y de escape, siendo estos dos últimos de uso obligatorio.

En particular, para el alumbrado de escape tanto el tipo permanente como no permanente resultan igualmente satisfactorio. En cuanto al tiempo de servicio puede ser adecuado 1,5 horas, si bien es recomendable tener en cuenta la real necesidad del establecimiento en función de su superficie y actividad. A tal efecto se recomienda realizar las consultas previas con los profesionales y/o técnicos responsables de los servicios de Seguridad e Higiene Industrial.

Puede ocurrir que en ciertos procesos industriales el tiempo máximo de entrada en servicio del alumbrado de escape (ver 4.1. a y b) de 5 segundos y 15 segundos pueda constituir una situación de riesgo para el personal.

En tal circunstancia si se utiliza una fuente central alimentada por un grupo electrógeno, es recomendable completar dicho sistema con un banco de baterías (ver 8.1.1. c) aún cuando el grupo electrógeno pueda alcanzar su régimen en un tiempo inferior a 5 segundos.

11. Mantenimiento:

Se recomienda disponer un registro dentro del establecimiento a los fines de consignar cada uno de los ensayos e inspecciones de rutina sobre los sistemas e alumbrado de emergencia indicando la fecha de ejecución de los mismos. Dicha información estará disponible en los servicios de seguridad del establecimiento a los fines de ser presentada a las autoridades competentes a su requerimienot.

11.1. Mantenimiento preventivo:

Se realizará un adecuado y periódico mantenimiento preventivo del sistema. En aprticular, es importante mantener una apropiada limpieza de las luminarias y señalizadores.

11.1.1. Sistemas centrales alimentados por bancos de baterías:

En todos los casos, se prestará especial atención a las recomendaciones dadas por el fabricante. En particular, se tendrán en cuenta las siguientes consideaciones.

a) Mantener limpios los bornes y terminales de la batería y revisar periódicamente los vasos de las mismas a fin de evitar probables pérdidas.

b) Observar periódicamente que el nivel de electrolito sea el recomendado por el fabricante reponiendo inmediatamente en caso de defecto.

11.1.2. Sistemas centrales alimentados por grupos electrógenos:

Se prestará especial atención a las instrucciones provistas por el fabricante en su manual u otra literatura equivalente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la falla de dichos sistemas en el arranque provienen generalmente por defectos en las baterías de arranque o en la unidad electromecánica, es decir en los reles o conectores incorporados al sistema de arranque.

Tanto la humedad como el polvo aislados o combinados pueden causar efectos perjudiciales sobre la unidad electromecánica y por lo tanto es recomendable una limpieza periódica y/o ajuste si fuera necesario.

Algunas partes del sistema de arranque pueden eventualmente estar sujetas a vibraciones y en tal caso es necesario cerciorarse que las conexiones se hallan adecuadamente ajustadas y los conductores bien unidos.

11.1.3. Sistemas centrales alimentados por un sistema de energía ininterrumpible:

Se prestará especial atención a las instrucciones provistas por el fabricante. En general, en los sistemas de energía ininterrumpible tanto estáticos como rotativos se establece con el fabricante un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo. Para ambos casos, lo indicado en 11.1.1. es válido para los bancos de baterías de estos sistemas y lo dicho en 11.1.2. es válido para el caso en que dichos sistemas funcionan complementados por un grupo electrógeno.

11.2. Ensayos de rutina:

11.2.1. Generalidades:

Debido a la posibilidad de una falla del alumbrado normal pueda ocurrir inmediatamente después que se haya realizado un ensayo de funcionamiento del alumbrado, es recomendable que dichos ensayos se realicen durante las horas en que se considere menor el riego dentro del estacionamiento.

11.2.2. Sistemas centrales alimentados por bancos de baterías:

Se recomienda que dos veces al año se ealicen simulacros de falla del alumbrado normal y que el banco de baterías alimente al laumbrado de emergencia por un período no inferior a 1,5 horas.

Durante dicho período, todas las luminarias y/o señalizadores serán controlados a los fines de verificar su normal funcionamiento.

Al final de dicho período, el sistema se volverá a su estado inicial y se verificará el normal funcionamiento de la recarga del banco de baterías.

Para sistemas centrales cuyo tiempo de servicio (autonoía) sea mayor a 1,5 horas, se recomienda que este ensayo se realice para su tiempo de servicio total cada tres años.

11.2.3. Luminarias y señalizadores autónomos:

Se recomienda que una vez por mes cada luminaria y señalizador sea alimentado por su propia batería durante un período de algunos minutos, simulando una falla del alumbrado normal.

Además, dos veces por año cada luminaria y señalizador será alimentado por su propia batería durante un período de tiempo de por lo menos 1,5 horas. Para luminarias y señalizadores cuyo tiempo de servicio (autonomía) sea mayor de 1,5 horas, se recomienda que este ensayo se realice para su tiempo de servicio total cada tres años.

11.2.4. Sistemas centrales alimentados por grupo electrógeno:

Se reocmienda que una vez por mes, se aanque al grupo electrógeno simulando una falla del alumbrado normal y a continuación se conecten todas las luminarias y señalizadores, permaneciendo la alimentación por un período de tiempo inferior a 1,5 horas.

Durante este período, se verificará el normal funcionamiento del alumbrado de emergencia. Al finalizar este período de ensayo, todo el sistema volverá a su etado inicial y se verificará el estado y carga de las baterías, reponiendo el combustible consumido.

Si el grupo electrógeno se halla complementado por un banco de baterías, se recomienda que una vez por mes se arranque el grupo electrógeno simulando una falla del alumbrado normal. Simultáneamente, se simulará falla del grupo electrógeno a los fines de que el alumbrado de emergencia sea alimentado únicamente por el banco de baterías.

Luego de un período de treinta minutos, se ensayará el arranque del grupo electrógeno a los fines de conmutar el alumbrado de emergencia del banco de baterías al grupo electrógeno, manteniendo el alumbrado de emergencia alimentado por este último por un período de 1,5 horas. Al finalizar este período de ensayo, todo el sistema volverá al estado inicial normal y se verificará el estado y carga de las baterías de arranque, del banco de baterías complementario, reponiendo el combustible consumido. En ambos casos, no se recomienda el arranque del grupo electrógeno por unos minutos sin conectar la carga que alimenta.

11.2.5. Sistemas centrales alimentados por sistemas de energía ininterrumpible:

Se recomienda que dos veces al año se realicen simulacros de falla del alumbrado normal y que el banco de baterías que alimente al alumbrado de emergencia por un período no inferior a 1,5 horas.

Durante dicho período, todas las luminarias y/o señalizadores serán controlados a los fines de verificar su normal funcionamiento.

Al final de dicho período, el sistema volverá a su estado normal y se verificará el normal funcionamiento de la recarga del banco de baterías.

Si el sistema se halla complementado por grupo electrógeno, se utilizará un método equivalente descripto en 11.2.4.

******* VER CUADRO DE PREVENCIONES DE FOJAS 110*******

******* VER CUADRO DE FOJAS 111*******

******* VER CUADRO DE FOJAS 112*******

******* VER CUADRO DE FOJAS 113*******

******* VER CUADRO DE FOJAS 114*******

******* VER CUADRO DE FOJAS 115*******

******* VER CUADROS DE FOJAS 116*******

******* VER GRAFICOS DE FOJAS 117*******

3.11. DE LA REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIOS

1. CONDICIONES PARA SUBDIVIDIR LOCALES:

Un local no podrá ser subdividido en una o más partes aisladas por medio de tabiques, muebles, mamparas u otros dispositivos fijos, si cada una de las partes no cumple por completo las prescripciones de este Reglamento, como si fuera independiente.

2. MAMPARAS DE SUBDIVISION EN LOS LOCALES:

En un local de comercio o de trabajo se permitirá la colocación de mamparas o muebles de subdivisión siempre que la altura de éstos no rebase de 2,10 m. medidos desde el piso.

3. CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN BARRO:

Los edificios construidos en barro con anterioridad a la sanción del decreto orden 91/62 podrán ser refaccionados siempre que los muros no tengan una altura mayor de seis metros, no se aumente la superficie cubierta y no se cargue sobre los mismos.

4. REPARACIONES EN CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MADERA:

Para los tinglados y galpones cuyo frente sobre la línea municipal o sus costados sobre las líneas medianeras, no estén construidos, en toda su altura, con muros reglamentarios, y en los galpones y tinglados que no se hallen a la distancia reglamentaria de la línea dedianera o de la línea de edificación, se prohibe cualquier refacción; prohibición que regirá para todo el Municipio.

3.12 accesibilidad para discapacitados:

1. NORMAS GENERALES:

1.1. Para los edificios de uso público (gubernamentales, administrativos, comerciales, de culto, educación, deportivos, hoteles) y vivienda multifamiliar en altura, se adopta lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 22431, Decreto Nº 498/83, Artículo 22.

En toda obra pública o privada que se destine a actividades que supongan el ingreso de público, que se ejecuten o refaccionen a partir de la puesta en vigencia de la Ordenanza Nº 3195/86 deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas, de conformidad con las especificaciones que a continuación se establecen:

a) Accesos:

Todo acceso a edificio público y vivienda multifamiliar contemplado en el punto 1.1. deberá permitir el ingreso de discapacitados que utilicen sillas de ruedas. A tal efecto la dimensión mínima de las puertas de entrada se establece en 0,90 m. en el caso de no contar con portero, la puerta será realizada de manera tal que permita la apertura sin ofrecer dificultad al discapacitado, por medio de manijas ubicadas a 0,90 m. dle piso y contando además, de una faja protectora ubicada en la parte inferior de la misma, de a0,40 m. de alto ejecutada en material rígido, cuando la solución arquitectónica obligue a la construcción de escaleras de acceso principal deberá preverse una rampa de acceso de pendiente máxima de seis por ciento (6%) y de ancho mínimo de 1,30 m. cuando la longitud de la rampa supere los 5,00 m. deberán realizarse descansos de 1,80 m. de largo mínimo.

b) Circulaciones horizontales:

En los edificios contemplados en el punto 1.1. deberá preverse que los medios de circulación horizontal pública posibiliten el normal desplazamiento de los discapacitados que utilicen sillas de ruedas. Estos pasillos deberán tener un lado mínimo de 1,50 m para permitir el giro completo de la silla de ruedas. Las puertas de acceso a despachos, ascensores, sanitarios y todo local que suponga el ingreso de público a empleados deberá tener una luz libre de 0,85 m. mínimo.

c) Circulaciones verticales:

En los edificios públicos contemplados en el punto 1.1. deberá preverse que los medios de circulación vertical posibiliten el normal desplazamiento de los discpacitados que utilicen sillas de ruedas y en los edificios de vivienda multifamiliar en altura, cuando se instalen ascensores por lo menos uno tendrá las características enunciadas más abajo.

Rampas: reunirán las mínimas características de las rampas exteriores, salvo cuando existe personal de ayuda, en cuyo caso se podrá llegar al once por ciento (11%) de pendiente máxima.

Ascensores: para discapacitados (mínimo uno); dimensión interior mínima de la cabina 1,10. x 1.40 m pasamanos separados 0,50 m de las paredes en los tres (3) lados libres. La puerta será de fácil apertura con una luz mínima de 0,80 m. recomendándose las puertas telescópicas, la separación entre el piso y la cabina y el correspondiente al nivel del ascenso o descanso tendrá una tolerancia máxima de 2 centímetros, en el caso de no contar con ascensoristas, la botonera de control permitirá que la selección de las paradas pueda ser efectuada por discapacitados no videntes. La misma se ubicará a 0,50m. de la puerta y a 1,20 m. del nivel del piso del ascensor, si el edificio supera las siete (7) plantas, la misma se ubicará en forma horizontal.

d) Servicios sanitarios:

Todo edificio público que en adelante se construya contemplado en el punto 1.1. deberá contar como mínimo con un local destinado a baño de discapacitados, con el siguiente equipamiento: inodoro, lavatorio, espejo, grifería y accesorios especiales. El mismo posibilitará la instalación de un inodoro, cuyo plano de asiento estará a 0,50 m. del nivle del piso terminado, con barrales metálicos laterales fijados de manera firme a pisos y paredes. Los barrales tendrán la posibilidad de desplazarse en forma lateral o hacia arriba, con radio de giro de noventa grados (90°). El portarrollo estará incorporado a uno de ellos para que el discapacitado lo utilice de manera apropiada. El lavatorio se ubicará a 0,90 m. del nivel del piso terminado y permitirá el cómodo desplazamiento por debajo del mismo, de la parte delantera de la silla, utilizada por el discapacitado, sobre el mismo y a una altura de 0,25 m. del nivel del piso terminado, se ubicará un espejo, ligeramente inclinado hacia adelante, pero que no exceda de diez grados (10°). La grifería indicada será dle tipo cruceta o palanca, se deberá prever la colocación de elementos para colgar ropa o toallas, a 1,20 m. de altura y un sistema de alarma conectado al office accionado por botón pulsador, ubicado a un máximo de 0,60 m. del nivel del piso terminado. La puerta de acceso abrirá hacia afuera con una luz de 0,85 m. mínimo, contará con una manija adicional interior ubicada del lado opuesto a la que se acciona la puerta. La dimensión mínima del local será tal que permitirá el cómodo desplazamiento de las sillas de ruedas utilizadas por el discapacitado cuyo radio de giro es de 1,50 m. y se tendrá en cuenta que el acceso al inodoro se pueda dar a derecha-izquierda y/o por su frente, permitiendo la ubicación de la silla de ruedas a ambos lados del mismo.

e) Mobiliario:

Los edificios destinados a empresas públicas o privadas de servicios públicos deberán contar con sectores de atención al público con mostradores que permitan el desplazamiento dela parte delantera de la silla de rueda utilizada por el discapacitado, la altura será de 0,70 m. y la altura del plano superior del mostrador no superará los 0,80 m.

f) Señalizacion:

La accesibilidad de los disapacitados que se movilizan en sillas de ruedas a edificios que cuenten con facilidades para los mismos, como así también a los medios de circulación vertical y servicois sanitarios se indicara mediante la utilización del símbolo internacional de acceso para discapacitados motores en lugar visible y a 1,20m de altura del nivel del piso terminado.

2. LUGARES DESTINADOS A ESPECTACULOS PUBLICOS, CONGRESOS Y/O CONVENCIONES:

2.1. Los lugares destinados a espectáculos públicos, congresos y/o convenciones cumplirán con las siguientes disposiciones:

a) Accesibilidad y circulación:

Para la accesibilidad y circulación de discapacitados motores (usuarios de sillas de ruedas) se realizará un rebajo de ancho de 1,00 m. en el extremo de todo escalón que impida la libre circulación y accesibilidad del discapacitado motor ya sea desde la vía pública hacia la sala, como así también hacia la zona de servicios, cafetería, boletería y/o sanitarios.

Cuando se construyan lugares de espectáculos públicos con desinveles que impidan la libre circulación y/o accesibilidad de personas con distinto grado de discapacidad para la ambulación, deberán contar con la implementación o medios necesarios (ascensores, rampas, etc.) que faciliten la llegada de los referidos usuarios al nivel de platea, evitando de esta forma las barreras arquitectónicas.

b) Reserva de espacio en platea:

Un dos por ciento (2%) de la capacidad total de la sala se destinará para la ubicacicón de discapacitados motores (usuarios de sillas de ruedas) en su platea y planta baja. La materialización de esta reserva responderá a las siguientes modificaciones:

Serán retiradas. la última butaca en los extremos de dos filas consecutivas obteniendo una única plaza libre igual a 1,20 m. En la referida plaza se ubicará la silla de ruedas, conservando los dos claros libres entre filas de asientos, anterior y posterior a la mencionada.

La reserva de espacio se realizará en forma alternada evitando zonas segregadas del público y la obstrucción de la salida. En última fila: podrá materializarse la reserva de espacio, en los casos que la sala o platea cuente con pared de fondo, en cuyo caso será retirada la última butaca de los extremos de la fila, ubicando la silla de ruedas en el mencionado espacio contra la pared de fondo, conservando el claro libre entre filas de asientos.

c) Ancho de corredores y pasillos:

En el caso de haber espectadores de un solo lado, o a ambos lados, el ancho del corredor o pasillo no podrá ser inferior a 1,20 m.

d) Servicios sanitarios:

Cumplirán lo dispuesto en el punto 1.1. d).

3. EDIFICACIONES EXISTENTES:

Las obras públicas contempladas en el punto 1.1. deberán adecuar sus instalaciones, accesos y medios de circulación para permitir el desplazamiento de los discapacitados que utilizan sillas de ruedas. A tal efecto las autoridades a cargo de las mismas de acuerdo a lo reglamentado por la Ley Nº 22.431, contarán con un plazo de diez (10) años a partir de la vigencia del Decreto reglamentario de la mencionada Ley, para dar cumplimiento a tales adaptaciones. Queda excluidas de dar cumplimiento a la exigencia descripta, aquellas en que por la complejidad de diseño no sea posible encarar facilidades arquitectónicas para discapacitados que utilizan sillas de ruedas. La factibilidad de la adaptación será estudiada en cada caso particular, por una Comisión Muniicpal, creada a tal efecto, que elevará el informe técnico respectivo al Honorable Concejo Deliberante para su resolución.

4. VIVIENDAS OFICIALES:

4.1. En los proyectos de viviendas oficiales a construir dentro del ejido de esta Ciudad, se programará un mínimo de dos (2) por ciento con las características constructivas suficientes para facilitar el acceso a los discapacitados motrices permanentes, así como el desenvolvimiento normal de sus actividades y su integración en el núcleo en que habiten.

4.2. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto e edificios e instalaciones que constituyen un complejo arquitectónico y/o habitacional éste se proyectará y construirá en condiciones que permitan, en todos los casos, la accesibilidad de los discapacitados a los diferentes inmuebles o instalaciones complementarias.

4.3. Se denegarán los visados oficiales correspondientes, bien de Colegios Profesionales o de oficinas de supervisión del Municipio, a aquellos planos de edificación que no cumplan ocn las normas técnicas de edificación relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de cualquier tipo, para permitir la accesibilidad de los discapacitados.

SECCION 4

DE LA EJECUCION

DE LAS OBRAS

4.1 DE LOS CERCOS, LETREROS Y ANDAMIOS

1. VALLAS PROVISORIAS AL FRENTE DE LAS OBRAS

1.1. Obligación de colocar vallas provisorias al frente de las obras:

Al iniciar la obra, es obligatoria la colocación de una valla provisoria al frente del predio, en la longitud necesaria del mismo, para cualquier trabajo que por su índole sea peligroso, incómodo o signifique un obstáculo para el tránsito en la vía pública.

1.2. Construcción de la valla provisoria al frente de las obras:

Una valla provisoria se construirá de modo que evite daño o incomodidad a los transeúntes y además impida escurrir materiales al exterior. Se pueden usar tablas de madera, placas lisas de metal u otro material que a juicio de la Dirección satisfaga la misma finalidad, las puertas en las vallas abrirán hacia el interior.

1.3. Dimensión y ubicación de la valla provisoria al frente de las obras:

a) Una valla provisoria al frente de una obra, tendrá una altura no menor que 2,00 m.

b) La separación de las valas respecto de la línea municipal no será mayor que la mitad del ancho de la acera. La valla no deberá rebasar los límites laterales de la acera del predio.

c) Cuando la acera sea menor que 1,60 m. deberá dejar un paso libre de 0,80 m. entre la valla y el filo del cordón o línea de los árboles de la acera.

d) Cuando por la característica especial de la obra se haga indispensable ocupar toda la acera con el largo de su fachada, se efectuará sobre la calzada una pasarela de 0,90 m. de ancho con la baranda exterior de defensa de 0,90 m. de alto pintada de negro y amarillo y con luz roja durante la noche en el ángulo exterir que enfrente al tránsito de vehículos. En este caso de deberán abonar los derechos de ocupación de acera por la superficie que excede del espacio autorizado, según lo establecido en el punto b).

Al concluir la estructura del entrepiso sobre piso bajo, el cerco deberá retirarse según las especificaciones anteriores.

La extensión del permiso de ocupación total de acera se efectuará cuando no afecte el tránsito peatonal o el normal desenvolvimiento de otros servicios públicos.

e) En predio de esquina quedará a juicio de la Dirección otorgar el permiso para ocupar la acera en el espacio correspondiente a ochava teniendo en cuenta razones de tránsito o de otro orden.

1.4. Uso del espacio cercado por la valla provisoria:

El espacio cercado por la valla provisoria no puede usarse para otros fines que los propios de la obra.

La Dirección de Obras Particulares podrá autorizar el uso de dicho espacio para la promoción de ventas de las unidades del edificio, en tal caso deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Abonar los derechos de ocupación de acera.

b) El recinto destinado a dicha actividad puede tener acceso directo desde la vía pública y en caso de colocarse ventana o vidriera, deber queder entre filo del cordón del pavimento o árboles de la acera, una distancia no menor de 1,20 m,.las puertas y ventanas no abrirán hacia afuera.

c) En ningún caso se puede ocupar más de la mitad del ancho de la acera, si la acera tiene un ancho menor de 1,60 m. se deberá dejar un paso libre de 0,80 m. entre el recinto y el filo del cordón o la línea de árboles de la acera.

Cuando por motivos especiales, aceptados por la Dirección fuera imprescindible utilizar el espacio cercado por la valla provisoria para el obrador de las mezclas, sus materiales no deben escurrir sobre la acera. Si fuera necesario instalar maquinarias, el emplazamiento de éstas no rebasará el espacio limitado por la valla y su funcionamiento no ocasionará molestias al tránsito.

1.5. Retiro de la valla provisoria al frente de las obras - Trabajos a realizar en obras paralizadas:

Tan pronto deje de ser necesaria la ocupación de la vía pública, a juicio de la Dirección, o que la obra estuviera paraliada por el término de tres (3) meses, la valla provisoria será retirada. El frente se cerrará en todo su ancho con una valla o muro que se someterá a la aprobación de la Dirección, de modo tal que la obra resulte impenetrable y no permita el arrojo de desperdicios u otros elementos a su interior. El cerco deberá contar con una puerta de acceso con cerradura o candado.

Se quitarán los andamios, bandejas de protección o cualquier otro elemento que pueda obstaculizar el tránsito público o afectar a linderos.

Si la calle tuviera cordón de pavimento, se ejecutará como mínimo un contrapiso en la acera que la haga perfectamente transitable.

1.6. Depósito de tierra, materiales y equipos en la vía pública:

Queda prohibido el depósito de tierra, materiales, equipos y preparación de mezcla en la calzada sin permiso previo, el cual se acordará siempre que no se opongan razones de tránsito o de otro orden, por un lapso máximo de 24 horas no renovable.

Sólo se otorgará nuevo permiso después de constatar la desocupación de la vía pública a fin de que no se produzcan ocupaciones por lapsos mayores al establecido.

El responsable debe proceder a la limpieza de la vía pública, tantas veces como sea necesario.

La medida máxima a ocupar es 2,00 m. por la extensión del frente del predio, debiendo dejarse un paso expedito peatonal en la vereda o adjunto al cordón cuneta de 0,80 m. de ancho mínimo.

En predio de esquina la autorización no se extenderá más allá de la proyección de la línea municipal de ochava.

Cuando se compruebe que sin autorización previa se ha ocupado la acera o calzada, se intimará su retiro. En caso de incumplimiento se aplicarán las penalidades que correspondan.

2. BANDEJAS DE PROTECCION:

2.1. Características:

En toda obra se colocarán protecciones para resguardar de eventuales caídas de materiales a la vía pública y a las fincas linderas.

Estas protecciones satisfarán lo establecido en "Calidad y Resistencia de Andamios".

a) A la vía pública:

Deben colocarse protecciones a la vía pública cuando la altura alcanzada por la fachada exceda la medida resultante de la suma de la distancia entre la fachada y la valla provisoria y la altura de esta última.

*******VER GRAFICO 1 DE FOJAS 125*******

1. Protección permanente:

Su ejecución será horizontal o inclinada con una saliente mínima de 2,00 m. medida desde la fachada y no podrá cubrir más del 20% del ancho de la calzada. Se colocará entre los 2,50 m. y 9,00 m. de altura sobre la acera y se extenderá en todo el frente del terreno.

Cuando el borde de la pantalla se encuentre a una distancia menor de 0,50 m. del cordón del pavimento o lo rebase, deberá colocarse como mínimo a una altura de 4,50 m. medida desde la acera; esta pantala podrá abrazar los árboles o instalaciones públicas debiendo tomarse las precauciones para no dañarlos.

*******VER GRAFICO 2 DE FOJAS 125*******

2. Protección móvil:

Por encima de la protección pemanente se colocarán una o más protecciones móviles. La separación "a" entre las sucesivas protecciones móviles y la de la primera de ellas respecto de la protección permanente, dependerá de la saliente de la protección que se encuentra inmediatamente debajo de ella, debiéndose cumplir la condición:

a = 1,4 S2

a = < 9,00 m.

Las protecciones móviles tendrán iguales características que la protección peermanente, pero la saliente respecto de la fachada podrá ser cualquiera si la misma se ubica sobre los 9,00 m. del nivel de la acera.

Las protecciones podrán irse retirando tan pronto se terminen los trabajos de la fachada, por encima de cada una de ellas.

Si por alguna causa la obra se paraliza por más de dos meses, las protecciones mencionadas en 1) y 2) serán retiradas.

La Dirección podrá autorizar su permanencia por mayores plazos cuando lo juzgue necesario.

En caso de ser necesaria la pantalla móvil, la última se irá elevando de acuerdo con el progreso de la obra, de manera que por encima de dicha pantalla no haya más de 9,00 m. ejecutados o en ejecución.

b.- A predios linderos:

Los predios linderos serán protegidos con protecciones permanentes y móviles, siendo de aplicación lo establecido para ellas.

La saliente máxima no excederá el 20% del ancho de la finca lindera. Se podrán retirar al quedar concluido el revoque exterior del muro divisorio, por encima de ella.

2.2. Caída de materiales en finca lindera a una obra:

Cuando una finca lindera a una obra haya sido perjudicada por caída de materiales provenientes de ésta, se efectuará la reparación o limpieza inmediata al finalizar los trabajos que los ocasionó.

Los patios y claraboyas en fincas linderas contarán con resguardos adecuados.

3. DE LA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS:

3.1. Defensa en vacíos y aberturas en obras:

En una obra contarán con defensas o protecciones, los vacíos correspondientes a los patios de fincas linderas o propios, pozos de ventilación, cajas de ascensores, como asimismo las aberturas practicadas en entrepisos o muros que ofrezcan riesgos de caída de personas o materiales. Una escalera aislada contará con defensas laterales que garanticen su uso seguro.

3.2. Precauciones para la circulación en obras:

En una obra, los medios de circulación, los andamios y sus accesorios serán practicables y seguros. Cuando la luz del día no resulte suficiente, se los proveerá de una adecuada iluminación artificial, como así también a los sótanos. Se eliminarán de los pasos obligados las puntas salientes, astillas, chicotes de ataduras de varillas y alambres, clavos, ganchos a la altura de una persona.

3.3. Defensas contra instalaciones provisorias que funcionan en obras:

En una obra se colocarán defensas para las personas en previsión de accidentes u otros peligros provenientes de las instalaciones provisorias en funcionamiento.

Las instalaciones eléctricas serán protegidas contra contactos eventuales.

Los conductores reunirán las mínimas condiciones de seguridad y nunca obstaculizarán los pasos de circulación.

En caso de emplearse artefactos portátiles se cuidará que éstos y sus conductores (del tipo bajo gomas resistentes a la humedad y a la fricción) no presenten partes vivas sin la aislación correspondiente.

3.4. Trabajos sobre techos:

Cuando se deban efectur trabajos sobre techos que ofrezcan peligros de resbalamiento o caída, sea por su inclinación, por la naturaleza de su cubierta o por estado atmosférico, se tomarán las debidas precauciones para evitar la caída de personas o materiales.

4. SERVICIO DE SALUBRIDAD Y VESTUARIO DE OBRAS:

4.1. Servicio de salubridad:

En toda obra exisitirá el siguiente servicio mínimo sanitario:

- Un retrete construido en mampostería, techado, con solado imperpeable, de fácil limpieza y paramentos con superficie lisa e impermeable, dotado de inodoro.

Contará con ventilación eficiente y se mantendrá en buenas condiciones de higiene evitándose emanaciones que molesten fincas vecinas.

- Lavabos en cantidad suficiente para atender el aseo del personal de la obra.

- Una ducha con desagüe dotada de sistema de agua caliente y fría.

Las instalaciones de desagüe y provisión estarán de acuerdo a las normas específicas en la materia.

Vestuarios en obras:

En una obra debe preverse un local parra usarlo como vestuario y guardarropa colectivo por el personal que trabaja en la misma y provisto de iluminación ya sea natural o artificial.

5. DE LOS ANDAMIOS:

5.1. Generalidades sobre andamios:

5.1.1. Calidad y resistencia de andamios:

El material de los andamios y accesorios debe estar en buen estado y ser suficientemente resistente para soportar los esfuerzos.

Las partes de madera tendrán fibras largas y los nudos no tomarán más de la cuarta parte de la sección transversal de pieza, evitándose su ubicación en sitios vitales.

Las partes de andamios metálicos no deben estar abiertas, agrietadas, deformadas ni afectadas por la corrosión.

Los cables y cuerdas tendrán un coeficiente de seguridad de 10, por lo menos, según la carga máxima que deban soportar.

5.1.2. Tipos de andamios:

Para obras de albañilería se utilizarán andamios fijos o andamios pesados suspendidos. Para trabajos de revoque, pintura, limpieza o reparaciones se puede utilizar también andamios livianos suspendidos y otros andamios suspendidos autorizados por esta Ordenanza.

5.1.3. Andamios sobre la vía pública:

Un andamio sobre la vía pública se colocará dentro de los límites del recinto autorizado para la valla provisoria, cuidando no ocultar las chapas de nomenclaturas, señalización, focos de alumbrado y bocas de incendio, que se protegerán para su perfecta conservación y uso. Si se afectaran soportes de alumbrado u otro servicio público, debe darse aviso con anticipación no menor de 15 días para que las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda.

La fecha del aviso se asegurará de modo fehaciente. Las chapas de nomenclatura y señalamiento, se fijarán al andamio en forma visible desde la vía pública y serán recolocadas en la situación anterior sobre los muros.

Cuando el andamio, en el piso bajo, está constituido por elementos o parantes apoyados en el terreno:

- El paso peatonal debajo del andamio será protegido con un techo.

- La distancia entre parantes o entre éstos y la línea municipal permitirá un paso libre de 0,80 m.

- Los parantes tendrán una señalización conveniente tanto de día como de noche.

El andamio será quitado 48 horas después de concluidas las obras.

5.1.4. Accesos a andamios:

Todo andamio tendrá fácil y seguro acceso. Cuando se hagan accesos mediante escaleras o rampas rígidas fijadas al andamio o quepertenezcan a la estructura permanente del edificio, tendrán barandas o pasamanos de seguridad.

Los andamios y sus accesos estarán iluminados por la luz del día y artificial si fuera necesario.

5.1.5 Torres para grúas, guinches y montacargas:

Las torres para grúas, guinches y montacargas usados para elevar materiales en las obras deben construirse con materiales resistentes de suficiente capacidad y solidez. Serán armados rígidamente, sin desviación ni deformaciones de ningún género y apoyarán sobre bases firmes. Los elementos más importantes de la torre se unirán con empernaduras, quedando prohibido unir con clavos o ataduras de alambre.

Una escalera resistente y bien asegurada se preverá en todo lo largo o altura de la torre.

A cada nivel destinado a carga y descarga de materiales se construirá una plataforma sólida, de tamaño conveninente, con sus respectivas defensas y barandas.

Las torres estarán correctamente arriostradas, los amarres no deben afirmarse en partes inseguras. Las torres en vía de ejecución estarán provistas de arriostramientos temporarios en número suficiente y bien asegurados.

Cuando sea imprescindible pasar con arriostramientos o amarres sobre la vía pública, la parte más baja estará lo suficientemente elevada, a juicio de la Dirección para que permita el tránsito de peatones y vehículos.

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que la caída de materiales produzca molestias a linderos.

5.2. Detalles constructivos de los andamios:

5.2.1. Andamios fijos:

a) Generalidades:

Todo andamio será suficiente y convenientemente reforzado por travesaños y cruces de San Andrés, además estará unido al edificio en sentido horizontal a intervalos convenientes.

Todo armazón o dispositivo que sirva de sostén a plataformas de trabajo será sólido y tendrá buen asiento.

Ladrillos sueltos, caños de desagües, conductos de ventilación, chimeneas pequeñas, no deben usarse para apoyar andamios o utilizarse como tales.

b) Andamios fijos sobre montantes:

Los pies, zancos o puentes y soportes, deben ser verticales o, si sólo se usa una hilera de montantes, estarán ligeramente inclinados hacia el edificio.

cuando los andamios se unan en un ángulo de una construcción, se fijará en este paraje un montante colocado del lado exterior del andamio.

Los costeros o carreras y los travesaños se colocarán practicamente horizontales.

Cuando se trate de andamios no sujetos al edificio, una tercera parte por lo menos de los pies que soportan las plataformas de trabajo situadas a más de 3,50 m. sobre el solado deben quedar firmes hasta que el andamio sea definitivamente quitado. Los costeros y travesaños estarán sólidamente ligados a los montantes.

c) Andamios fijos en voladizo:

Un andamio que carezca de base apoyada en el suelo será equilibrado y asegurado al interior de la obra.

Las vigas de soporte serán de longitud y sección apropiadas y estarán amarradas o empotradas en partes resistentes de la obra.

d) Andamios fijos de escaleras o caballetes:

Los andamios que tengan escaleras o caballetes como montantes sólo se utilizarán para trabajos como: reparación de revoques, pintura, arreglo de instalaciones y similares.

Las partes de los montantes se empotrarán en el suelo no menos de 0,50 m. o bien apoyarán en el solado de modo que los montantes descansen sobre vigas o tablas que eviten el deslizamiento, en este último caso, el andamio será indeformable.

Cuando una escalera prolongue a otra, las dos estarán rígidamente unidas en una superposición de 1,50 m. por lo menos.

Estos tipos de andamios no deben tener más altura sobre el solado que 4,50 m. y no soportarán más que dos plataformas de trabajo.

5.2.2. Andamios suspendidos:

a) Andamios pesados suspendidos:

Un andamio pesado en suspensión responderá a lo siguiente:

1) Las vigas de soporte deben estar colocadas perpendicularmente al muro y convenientemente espaciadas de modo que correspondan a las abrasaderas de la plataforma de trabajo.

2) No debe contrapesarse el andamio con material embolsado, montones de ladrillos, depósitos de líquidos u otro medio análogo de contrapeso como medio de fijación de las vigas de soporte; éstas serán amarradas firmemente a la estructura.

3) El dispositivo superior que sirva para amarrar los calbes a las vigas de soporte será colocado directametne encima de los tambores de enrollamiento de los cables, a fin de que éstos queden verticaes.

4) El dispositivo inferior que sostiene la plataforma de trabajo estará colocado de modo que evite los deslizamientos y sostenga todo el mecanismo.

5) El movimiento vertical se producirá mediante tambores de enrollamiento de cables accionados a manubrios.

Los tambores tendrán retenes de seguridad.

La longitud de los cables será tal que en el extremo de la carrera de la plataforma, queden por lo menos dos vueltas sobre el tambor.

6) La plataforma de trabajo debe suspenderse de modo que quede situada a 0,10 m. del muro y sujetada para evitar los movimientos pendulares. Si el largo excede de 4,50 m. estará soportada por tres series de calbes de acero, por lo menos.

El largo de la plataforma de trabajo no será mayor que 8,00 m. y se mantendrá horizontal.

b) Andamios livianos suspendidos:

Un andamio liviano en suspensión responderá a lo siguiente:

1) Las vigas de soporte estarán colocadas perpendicularmente al muro y convenientemente espaciadas, de modo que correspondan a las abrazaderas de la plataforma de trabajo.

2) Las vigas de soporte estarán sólidamente apoyadas y cuando deban instalarse sobre solados terminados, el lastre o contrapeso estará vinculado rígidamente a la viga misma y nunca deben emplearse depósitos de líquidos o materiales a granel.

3) El dispositivo que sirva para amarrar las cuedas a las vias de soporte será colocado directaemtne encima del que sostiene la plataforma de trabajo a fin de que las cuerdas queden veticales. El armazón en que apoya la plataforma estará sólidamente asegurado a ella, provisto de agujeros para el paso y anclaje de las cuerdas.

4) El largo de la plataforma de trabajo no será mayor que 8,00 m. y se mantendrá horizontal. Si el largo excede de 4,50 m. estará suspendida por no menos de 3 series de cuerdas de cáñamo o algodón. Cuando los obreros deban trabajar sentados, se adoptarán dispositivos que separen la plataforma 0,30 m. del muro para impedir que choquen las rodillas contra él en caso de oscilación.

5.2.3. Andamios corrientes de madera:

Los montantes se enterrarán 0,50 m. como mínimo y apoyarán sobre zapatas de 0,10 m. x 0,75 m. El empalme se hará a tope con empatilladura y platabanda de listones de 1,00 m. de largo, clavada y atada con flejes o alambre, el empalme, puede ser por sobreposición, apoyando el más alto sobre tacos abulonados y con ataduras de flejes, alambre o abrazaderas especiales.

Las carreras y travesaños se unirán a los montantes por medio de flejes, alambre, tacos, abulonados o clavados entre sí, constituyendo una unión sólida. Los travesaños se fijarán a la construcción por cuñas o cepos.

Los elementos o piezas del andamio tendrán las siguientes medidas:

Montantes: 0,075 m. de mínima escuadría ubicados a no más de 3,00 m. de distancia entre sí.

Carreras: 0,0075 m. de mínima escuadría mínima uniendo los montantes cada 2,50 m. de altura por lo menos.

Travesaños: 0,10 m. x 0,10 m. x 0,075 m. x 0,15 m. de sección mínima, que unen las carreras con montantes y muro o con otra fila de montantes.

Tablones: 0,05 m. puntas reforzadas con flejes.

Diagonales: (Cruces de San Andrés): 0,025 m. x 0,075 m. de sección.

5.2.4. Andamios tubulares:

Los elementos de los andamios tubulares serán rectos, en buen estado de conservación, y se unirán entre sí mediante grampas adecuadas al sistema. Los montantes apoyarán en el solado sobre placas distribuidoras de la carga, cuidando que el suelo sea capaz de soportarla.

5.2.5. Escaleras de andamios:

Una escalera utilizada como medio de acceso a las plataformas de trabajo rebasará 1,00 m. de altura del sitio que alcance.

Sus apoyos serán firmaes y no deslizables. No deben utilizarse escaleras con escalones defectuosos, la distancia entre éstos no será mayor que 0,35 m. ni menor que 0,25 m. Los escalones estarán sólidamente ajustados a largueros de suficiente rigidez.

Cuando se deban construir escaleras ex profeso para ascender a los distintos lugares de trabajo, deben ser cruzadas, puestas a horcajada y en cada piso o cambio de dirección se construirá un descanso. Estas escaleras tendrán pasamanos o defensa en todo su desarrollo.

5.2.6. Plataformas de trabajo:

Una plataforma de trabajo reunirá las siguientes condiciones:

Tendrá los siguientes anchos mínimos: 0,30 m. si no se utiliza para depósito de materiales y no esté a más que 4,00 m. de alto; 0,90 m. si se usa para sostener otra plataforma más elevada. Cuando se trabaje con piedra, la plataforma tendrá un ancho de 1,20 m y si soportara otra más elevada 1,50 m.

Una plataforma que forme parte de un andamio fijo debe encontrarse por lo menos 1,00 m. por debajo de la extremidad superior de los montantes.

La extemidad libre de las tablas o maderas que forman una plataforma de trabajo no debe sobrepasar el apoyo, más allá de una medida que exceda 4 veces al espesor de la tabla.

La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablas sobrepuestas entre sí no menos de 0,50 m.

Las tablas o maderas que forman la plataforma deben tener 3 apoyos como mínimo a menos que la distnacia entre dos consecutivos o el espesor de la tabla excluya todo peligro de balanceo y ofrezca suficiente rigidez.

Las tablas de una plataforma estarán unidas de modo que no puedan separarse entre sí accidentalemente.

Las plataformas situadas a más de 4,00 m. del suelo contarán, del lado opuesto a la pared, con un parapeto o baranda situado a 1,00 m. sobre la plataforma y zócalo de 0,20 m. de alto, colocado tan cerca de la plataforma que impida colarse materiales y útiles de trabajo. Tanto la baranda como el zócalo se fijarán del lado interior de los montantes.

Las plataformas de andamios suspendidos contarán con barandas y zócalos, del lado de la pared, el parapeto puede alcanzar hasta 0,65 m. de alto sobre la plataforma, y el zócalo sobre el mismo lado puese no colocarse cuando se deba trabajar sentado.

El espacio entre el muro y la plataforma será el menor posible.

6. LETREROS AL FRENTE DE LA OBRA:

6.1. Obligación de colocar letreros al frente de una obra:

Sus leyendas:

Frente a una obra ocn permiso, es obligatorio colocar un letrero que ocntenga el nombre, diploma o título, matrícula y domicilio de los profesionales y empresas, éstas con sus representnatnes técnicos, que intervengan con su firma en el expediente de permiso.

Además constará el número de expediente de obra y fecha de concesión del permiso. La medida será de 1,00 x 0,70 m.

6.2. Figuración optativa del propietario, contratistas y proveedores, en el letrero al frente de una obra:

El letrero exigido al frente de una obra puede contener: el nombre del propietario, asesores técnicos, contratistas, denominación de la obra, proveedores de materiales, maquinarias y servicios relacionados con la misma.

6.3. Letrero al frente de una obra, con leyendas que presten a confusión:

El letrero al frente de una obra no debe contener abreviaturas, inscripciones, iniciales o siglas ambiguas, nombre de personas sin especificación de función alguna o mencionar diplomas o títulos profesionales no inscriptos en la matrícula, ni leyenda que a juicio de la Dirección se preste a confusión.

En tales casos se intimará la inmediata corrección de la leyenda impugnada.

7. ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS FRENTE A LAS OBRAS:

7.1. Uso de espacio autorizado:

A efectos de impedir el estacionamiento de vehículos frente a las obras en construcción, se podrán limitar dichos espacios colocando caballetes. La utilización de estos espacios será la siguiente:

a) Junto a la acera de la obra, en cuyo caso será destinado exclusivamente para la detención de los vehículos uq deban operar en carga y descarga afectados a la misma.

b) En la acera opuesta a la obra: en este caso el esapcio quedar´libre con el objeto de facilitar la corriente vincular y que las opeaciones de carga y escarga puedan efectuarse junto a la acera de la obra.

7.2. Ubicación y dimensiones del espacio autorizado:

Cuando el espacio deba ser ubicado junto a la acera de la obra, los caballetes distarán entre sí no más de 8,00 m. y en caso de tratarse de la acera opuesta, el espacio quedará libre y será de 12,00 m. En el caso de existir más de una obra y superponerse los espacios necesarios, los caballetes se colocarán a continuación del anteriormente otorgado. Si las obras abarca más de un frente, la colocación de los caballetes se hará sobre el que produzca menos inconvenientes a la circulación vehicular.

7.3. Permanencia de los caballetes:

La permanencia de los caballetes será sin restricciones mientras se ejecutren los trabajos de excavación y hormigonado.

Para los restantes trabajos la permanencia sólo será posible dentro de los horarios que, para las operaciones de carga y descarga, fijan las reglamentaciones de tránsito en vigencia.

7.4. Características constructivas de los caballetes:

Serán construidos en madera cepillada y pintada siguiendo los lineamientos indicados en el esquema.

*******VER GRAFICO DE FOJAS 133*******

4.2. conclusion de la obra:

Previo a l pedido de habilitación el a finca se retirarán los andamios, escombros y residuos, limpiando los locales para permitir su uso. Simultáneamente se efectuará limpieza de predios vecinos, vereda o calle donde hubiera material sobrante o residuos.

4.3. DE LA CIMENTACION

1. CIMIENTOS

Los cimientos se asentarán sobre el suelo pato, calculando cuando no se haya hecho ensayos de resistencia del terreno una tensión admisible de 0,500 kg./cm.2. como máximo. En todos los casos previamente se sacará la capa superficial de tierra vegetal o rellenos antes de colocar el cimiento. Se dmensionará el cimiento de acuerdo con la sobrecarga, tipo de suelo y resistencia del material empleado en el mismo.

Los cimientos podrán avanzar bajo la línea municipal un máximo de 0,50 m.

En casos comunes de medianería se podrá ocupar hasta 0,225 m. dentro del terreno lindero como ancho máximo, siempre que no cumpla con lo dispuesto en el párrafo siguiente.

En las medianeras las estructuras de hormigón armado no podrán avanzar sobre el terreno lindero.

En caso de efectuar cimentaciones especiales se deberán acompañar memoria de cálculo y ensayo de terreno debidamente documentado.

En todos los casos la cimentación deberá incluirse en la documentación de los planos de construcción.

4.4. DE LAS DEMOLICIONES

1. PRECAUCIONES GENERALES EN LAS DEMOLICIONES:

Las demoliciones deben ejecutarse en forma tal que se eviten, por todos los recursos posibles, prejuicios en los edificios linderos y situaciones peligrosas para el tránsito por la vía pública. Los escombros originados por la demolición, no pueden caer en la vía pública, fuera del espacio limitado por el cerco provisorio que se establece en "De los cercos, letreros y andamios". El constructor responsable de la demolición deberá ejecutar por su cuenta, todos los apuntalamientos que sean necesarios y tomar las medidas de precaución aconsejables. La Dirección de Obras Particulares podrá exigire cualquier medida de precaución, aún cuando no estuviera expresamente determinada en esta Ordenanza.

2. DEMOLICIONES PELIGROSAS:

En los casos en que una demolición fuera peligrosa para el tránsito, el constructor colocará las señales necesarias y dispondrá, a cada costado de la obra, personas que avisen el peligro a los transeúntes.

3. DEMOLICIONES EN BLOQUES:

Se prohibe en las demoliciones, arrojar materiales o escombros desde una altura mayor de cuatro metros. La demolición de los muros se realizará paulatinamente y no por bloques, con excepción de los edificios que no den frente a la cale y que se encuentren a suficiente distancia de las casas linderas para no ocasionarles perjuicios.

4. PUNTALES DE SEGURIDAD:

Cuando sea necesario asegurar un muro próximo a la vía pública mediante puntales de seguridad, éstos se paoyarán en zapatas enterradas por lo menos a 0,50 m. del suelo. El pie del puntal se colocará de modo que a juicio de la Dirección, no obstaculice el tránsito y distará no menos de 1,00 m. del borde exterior del cordón del pavimento de la calzada.

5. DEMOLICION DE MUROS MEDIANEROS:

Para demoler una pared divisoria, se deberá colocar previamente en la propiedad lindea y paralelamente a esa pared un tabique de madera nueva, machimbrada y empapelada en toda la extensión de los locales techados y sin empapelar y sólo dedos (2) metros de alto en los patios.

6. AISLAMIENTO DEL POLVO EN LAS DEMOLICIONES:

Dentro de las zonas C1 y C2, no se podrán iniciar demoliciones sin cubrir previamente toda la fachada con lona o lienzo impermeable al polvo. Fuera de estas zonas la Dirección de Obras Particulares podrá exigir ese requisito en los casos que lo considere necesario, para evitar las molestias que originan a la vecindad.

7. RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA DE LA FINCA LINDERA:

Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación, el responsable de una demolición retirará de la finca lindera los materiales que hubieran caído y ejecutará la limpieza que corresponda.

8. LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA:

Si la producción de polvo o escombros proveneintes de una demolición o excavación llegara a causar molestias en el tránsito en la calle, el responsable de los trabajos deberá proceder a la limpieza de la misma, tantas veces como fuera necesario.

9. RIEGO OBLIGATORIO EN LAS DEMOLICIONES:

Durante la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador, para evitar el levantamiento de polvo.

10. CHAPAS, MARCAS Y SOPORTES APLICADOS EN OBRAS A DEMOLER:

a) Si la demolición afectara a chapas de nomenclaturas de calles, numeración de edificios u otras señales de carácter público, el constructor deberá:

1º) Conservarlas en buen estado, colocándolas en lugar bien visible mientras dure la demolición.

2º) Asegurarlas definitivamente a la obra en caso de edificación inmediata.

3º) Entregarlas a la autoridad respectiva si no edificara de inmediato.

b) Si la demolición afectara a marcas de nivelación, soportes de alumbrado, teléfono, riendas de cables u otros servicios , el constructor deberá dar aviso con anticipación no menor de 15 días, par que las entidades interesadas intevengan como mejor corresponda. El responsable de la demolición asegurará de modo fehaciente, la fecha del aviso.

11. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LAS CONEXIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:

No se pondrán fuera de uso las conexiones de electricidad, gas, cloacas, agua corriente u otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso.

12. MOLIENDA DE LADRILLO EN LAS OBRAS:

Podrá fabricarse polvo de ladrillo, pero utilizando el escombro proveniente de la demolición del edificio existente. Bajo ningún concepto se permitirá la entrada a una obra, de vehículos con escombros destinados a ser molidos. Para efectuar la molienda deberán, en cada caso, solicitarse el pemiso correspondiente, debiendo colocarse la máquina lo más lejos posible de la calle y de los edificios linderos y regar con frecuencia, pudiendo la Dirección de Obras Particulares ordenar la colocación de cortinas en los casos en que lo juzgue necesario.

13. DEMOLICIONES TERMINADAS:

Terminada una demolición, se limpiará totalmente el erreno, retirando los escombros y se rellenarán las zanjas que hubieren quedado, se revocarán las trabas de los tabiques y muros con las medianeras existente, se clausurarán y revocarán los agujeros correspondientes a los empotres de tiranterías de techos y entrepisos en los muros existentes, propios o medianeros y se separarán todas las deficiencias o inconvenientes originados por la demoliicón autorizada.

14. DEMOLICIONES PARALIZADAS:

Cuando una demolición haya quedado suspendida por más de dos meses, se reemplazarán los puntales por los pilares o muros definitivos que correspondan para asegurar los edificios linderos y se retirará el cerco provisorio hasta la línea de edificación. Cuando una demolición lleve seis (6) meses de paralizada, la Dirección de Obras Particulares exigirá el cumplimiento inmediato de las disposiciones referentes a cercos y veredas definitivas, previa constatación de que las partes del edificio existente garanticen las condiciones deseguridad necesarias, en caso contrario, podrá ordenarse la ejecución de trabajos tendientes a asegurar la estabilidad del mismo.

15. DE LAS DEMOLICIONES:

En caso de demolición de muros medianeros, se deberá colocar previamente y paralelamente a la pared a demoler, tabique de madera machimbrada en toda la extensión de los locales techados y en dos (2) metros de alto en los patios.

No podrá paralizarse una demolición iniciada, la misma se efectuará en su totalidad, reparando los muros que queden existentes y limpiando totalmente el terreno de escombros, debiendo cumplir luego con lo dispuesto en cercos y aceras.

La oficina técnica obligará a tomar todas las precauciones que consideren convenientes en todos los casos.

1. MUROS DE FACHADA Y MUROS EN GENERAL:

En planta baja tendrá un espesor mínimo de 0,30 m. En pisos altos con estructura independiente, se permitirán espesores de 0,20 m. ladrillos huecos o bloques de hromigón armado.

Muros medianeros: cuando sean muros de carga tendrán un espesor de 0,45 m., este espesor podrá reducirse a 0,30 m. cuando en el mismo no se coloquen conductos ni rebajos de ninguna clase.

Cuando no separen partes cubiertas podrán construirse en bloques de 0,20 m. o ladrilos comunes de 0,15 m., pero en éstos casos el espesor total de la pared deberá ubicarse íntegramente en el lote correpsondiente a la construcción.

Dinteles: La parte superior de una abertura debe ser cerrada por un dintel y sus apoyos penetrarán 20 cm en los pies derechos de la abertura.

Un muro divisorio podrá ser cargado en cada predio con no más del 50% de la carga admisible.

Es obligatoria la construcción de cercos divisorios entre propiedades:

- En la zona urbana o suburbana: con alambre tejido alto 1,80 m. con postes de madera dura cada 3,00 m.

- En la zona rural: con cuatro hilos de alambre.

No se podrán ejecutar muros medianeros que separen partes cubiertas con ladrillos huecos o boques de hormigón.

Casos de muros en empujes laterales: se presentarán cálculos uqe justifiquen la resistencia del mismo y detalles constructivos.

2. PROTECCION DE LOS MUROS CONTRA LA HUMEDAD:

En todo muro es obligatoria la colocación de una capa aisladora hidrófuga horizontal para preservarlo de la humedad de la tierra y que servirá para aislar el muro de cimentación de la parte elevada.

La capa hidrófuga se situará una o dos hiladas más arriba del nivel del solado, dicha capa se unirá en cada paramento con un revoque hidrófugo que alcance al contrpaiso.

Cuando a un muro se arrime cantero o jardinera, se colocará aislamiento hidrófugo vertical rebosando en 0,20 m. los bordes del cantero o jardinera y bajando 0,20 m. desde la capa aisladora horizontal.

3. REVESTIMIENTO DE MUROS.

Los revestimientos en piedra que se coloquen en basamentos de edificios no se considerarán como parte de las paredesa que se apliquen, mientras no tengan el espesor de 0,20 m. y no se traben según las reglas de arte, con dichas paredes colocándolos simultáneamente a la construcción de éstas.

todos los muros con vista a la calle en la zona urbana serán revocados o tendrán tratamiento de terminación especial.

4. MUROS EXISTENTES:

No se permitirá la sobreelevación en altura de muros existentes, a construir sobre ellos pisos altos, cuando no tengan suficiente solidez a juicoi de la oficina de Obras o cuando no se ajusten a sus dimensiones, cimientos y capa aisladora, a las disposiciones de este Reglamento.

5. MUROS NO MEDIANEROS:Cuando se quiera hacer una construcción sin levantar la pared divisoria, sin apoyar sobre una ya existente, la distancia mínima entre la línea divisoria de la propiedad y el paramento exterior del muro de la nueva construcción o la parte más saliente del techo será de 1,15 m. de luz.

4.6. DE LOS TECHOS Y AZOTEAS

1. TECHOS Y AZOTEAS

Un techo o azotea transitable deberá estar cercado con baranda o parapeto de un metro de alto. En caso de tener vista a vecinos a menos de tres metros llevará mampara o muro de altura mínima de 1,60 m.

En un techo, azotea o terraza, las aguas pluviales deberán escurrir fácilmente hacia el desagüe evitando su caída a la vía pública, predios linderos o muro divisorio medianero.

Los canalores, limahoyas y canaletas, como también las tuberías de bajada, serán capaces de recibir el agua y conducirla rápidamente, sin que rebasen, hacia la red correspondiente que llegará a la vía pública.

Los canalores, limahoyas y canaletas, se apartarán de los muros divisorios no menos de 0,70 m. desde el eje de dicho muro hasta el borde más próximo de la canaleta, debiendo continuar la cubierta entre la canaleta y el muro con una ocntrapendiente igual al techo.

Las disposiciones de los conductos, cantidad y calidad, se ajustarán en todo a las disposiciones reglamentarias que regulan el suministro de agua y saneamiento.

4.7. DE LOS TANQUES DE AGUAS, HORNOS, CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMO

1. TANQUES DE AGUAS:

Los tanques de agua, bombeo, etc., se colocarán a un mínimo de 70 cm. de toda pared divisoria medianera.

2. HORNOS-CHIMENEAS-CONDUCTOS DE HUMO:

La construcción de hornos, chimeneas y conductos de humo, habrá de efectuarse de manera que no causen molestias a los vecinos.

Los hornos, fraguas, chimeneas industriales, estarán separados del muro divisorio por lo menos 16 cm. siempre que el muro fuera de 45 cm., si fuera de 30 cm. la separación será de 30 cm.

No se podrán colocar chimeneas o conductos de humo en muros divisorios de 30 cm., solamente podrán adosarse si previamente se colocan cañerías de material refractario o contramuros de ladrillos de canto.

Toda chimenea que evacúe humo con gran cantidad de hollín, llevará interruptor de hollín ubicado en sitio de fácil inspección y limpieza. En ningún caso la altura de la chimenea será menor de 2,00 m., sobre el techo o edificios linderos en el radio de 10,00 m.

La Municipalidad además del vecindario, por medio de su cuerpo técnico, exigirá al propietario o inquilino normalizar una situación que atente contra la seguridad del vecino, pudiendo llegar a la clausura del local, si no se diera cumplimiento a lo que se ordenara.

4.8. DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

1. MATERIALES DE CONSTRUCCION AUTORIZADOS:

Para albañilería, ladrillos comunes, prensados, huecos, bloques huecos de hormigón, piedra, hormigón simple y armado.

Queda prohibida la construcción en adobes dentro de la planta urbana y suburbana.

Queda prohibidas las construcciones asentadas en barro en la planta urbana y suburbana.

Construcciones en madera:

a) Totalmente en madera.

b) Edificación con estructura de madera.

Características de edificios totalmente en madera:

a) Altura total máxima de 6,00 m. con no más de un piso de alto.

b) Superfcie cubieta máxima 150,00 m2. por cada cuerpo independiente.

c) Distancias a líneas divisorias a predios linderos será de 2,15 m., si existe muor cortafuego podrá ser de 1,1,5 m.

Distancia entre cuerpos independientes 6,00 m.

Distnacia mínima a la línea municipal 2,00 m.

Características de edificios con estructura de madera y sostén de estructura de madera con muros de material combustible:

a) Altura total máxima de 6,00 m. con no más de un piso alto.

b) Superficie cubierta máxima por unidad 200,00 m2.

c) Distancia a líneas divisorias a predios linderos 1,65 m., si existe muro cortafuego pueden ser 1,15 m.

Distancia entre cuerpos independientes 4,00 m.

Distancia a línea municipal 2,00 m.

En general todos los materiales y productos de industria serán de calidad apropiada a su destino y exentos de imperfecciones.

La Dirección de Obras Particulares podrá obligar a efectuar ensayos de materiales aprobados, cuando razones de higiene y seguridad lo justifiquen.

4.9. DE LOS EDIFICIOS CON MADERA

1. GENERALIDADES

No se permitirá el uso de tirantes o columnas de madera para sostener paredes y entrepisos. Cuando un techo sea realizado con estructura resistente de madera, su cubierta deberá ser de materiales incombustibles, ya sea por su naturaleza o por haberlos sometido a procedimientos ignífugos.

Para casos especiales de construcciones en madera, deberá consultarse a la Direción de Obras Particulares la que podrá exigir la aplicación de las normas que estime conveniente.

4.10. DEL PISO Y CONTRAPISO

1. CONTRAPISO Y PISO:

Bajo los pisos de cada edificio que se construya, modifique o refacione, deberá construirse sobre el suelo contrapiso de hromigón de espesor mínimo 10 centímetros.

Los pisos de mosaicos, baldosas o parquets, se asentarán directamente sobre dicho contrapiso.

Los pisos de los locales cubiertos no pueden ser de tierra, pudiendo ser de mosaicos, losas, losetas o materiales adecuados a su fin.

En casos muy especiales y por necesidades industriales se permitirá piso de tierra.

4.11 DE LAS EXCAVACIONES PARA SOTANOS, POZOS Y ALJIBES

1. EXCAVACIONES PARA SOTANOS, POZOS, ALJIBES:

Los paramentos verticales de las excavaciones para sótanos distarán de los muros próximos existentes, una medida igual a la diferencia de nivel entre la base del cimiento de estos muros y el fondo de la excavación que se efectúe.

Los pozos, aljibes, cámaras sépticas, etc., distarán como mínimo un metro de todo muro existente o a construir.

Las acequias para entrada de agua distarán como mínimo 1.15 m. de las líneas divisorias, debiendo revestirse de material impermeable.

4.12. DE LAS EXCAVACIONES Y TERRAPLENES

1. TERRAPLENAMIENTOS

Los terrenos bajos e inundables deberán ser rellenados por el propietario de acuerdo al nivel fijado por la Oficina Técnica salvo lo establecido en nivel del terreno, de patios y locales inferior al oficial.

El terraplenamiento se efectuará por capas hasta una altura tal que tenga en cuenta el esponjamiento de la tierra, de manera que la acción del tiempo dé por resultado el nivel definitivo. El terraplenamiento se ejecutará de modo que el suelo quede uniforme y no permita el estancamiento de las aguas ni su escurrimiento a un predio lindero.

Si el terraplenamiento se efectúa en contacto con edificación existente, se debe ejecutar la aislación hidrófuga correspondiente.

El material para el terraplén será libre de materia orgánica y nociva.

2. EXCAVACIONES

Cuando se realice una excavación, deben preverse los apuntalamientos necesarios para evitar que la tierra del predio lindero o de la vía pública caiga en la parte excavada antes de haberse provisto los soportes y sostenes definitivos de los costados de la excavación. No debe profundizarse una excavación si no se ha asegurado el terreno en la parte superior.

La excavación no debe afectar la seguridad de estructuras resistentes, instalaciones ni cimientos, propios o linderos. El responsable adoptará las previsiones necesarias para no ocasionar daños a personas, predios linderos o vía pública.

A lo largo de los lados abiertos de una excavación deben colocarse barandas o vallas para protección contra accidentes. Además se proveerán a las excavaciones de medios convenientes de salida.

Las excavaciones se ejecutarán en forma tal que quede asegurada la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados.

Sólo podrán dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el empuje, los taludes inclinados calculados en base a los parámetros de resistencia al corte que corresponde aplicar según resulte del estudio de suelos.

Toda vez que las conclusiones del estudio de suelos así lo permitan, podrán practicarse cortes verticales sin apuntalamiento temporario siempre que su longitud no sea mayor que 2 m. Entre cortes parciales contiguos deberán dejarse banquinas de una longitud no menor que la del corte y de un espesor medido en el coronamiento de las mismas no menor que la mitad del corte, ni menor que 1 m. y terminadas con un talud de 2:1. En todos los casos los cortes serán apuntalados con estructuras temporarias capaces de resistir el empuje de las tierras.

Todo proceso de bombeo o drenaje deberá ser programado con anticipación con el objeto de determinar las acciones temporarias o permanentes que pudieron ocasionarse sobre estructuras existentes contiguas.

SECCION 5

DE LAS

DISPOSICIONES VARIAS

5.1. DE LA CONSERVACION DE EDIFICIOS

1. CONSERVACION DE EDIFICIOS:

Todo propietario está obligado a conservar cualquier parte del edificio en perfecto estado de solidez e higiene a fin de que no pueda comprometer la seguridad y salubridad.

Es aspecto exterior de un edificio se conservará en buen estado por renovación de revoques y pinturas.

2. EDIFICIOS EN PELIGRO DE DERRUMBES:

Cuando un edificio o parte del mismo fuera declarado en peligro de derrumbe se notificará al propietario o en su defecto al inquilino de los trabajos que deberá ejecutar de inmediato y plazo de ejecución. De no efectuarse los mismos, se procederá a la clausura del local, ejecutando por vía administrativa los trabajos más la multa que se fije, deberá abonar el propietario antes de la habilitación de la propiedad, previa inspección de la Oficina de Obras.

5.2. DE LAS LEYES NACIONALES

1. LEYES NACIONALES:

La presente reglamentación comprende, además de los artículos enumerados, las leyes de caracter nacional y artículos del Código Civil que sean atinentes a edificaciones y restricciones al dominio. Artículo 923 Código Civil. La ignorancia de las leyes o el error de derecho, en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por actos ilícitos.

5.3. DE LOS CERTIFICADOS PARA COMPRAVENTA

1. CERTIFICADOS PARA COMPRA-VENTA:

Los certificados que los señores Escribanos gestionen nate la Municipalidad, deberán ser informados por la Oficina Técnica, la cual mediante inspección a la finca comprobará si la misma se halla de acuerdo con los planos presentados más modernos existentes en el archivo. Si no hubiera coincidencia se notificará al propietario con el fin de que proceda de inmediato a presentar los planos conforme al edificio con la obligación de cumplir el presente reglamento.

5.4. DE LOS RECLAMOS DE LINDEROS Y DEL USO DE EDIFICIOS O PREDIOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS

1. RECLAMO DE LINDEROS:

Las molestias que alegue un propietario, como provenientes de una finca lindera, sólo será objeto de atención, para aplicar el presente Reglamento o para restablecer la seguridad o higiene del edificio.

2. USO DE EDIFICIOS O PREDIOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS:

Todo propietario deberá permitir la fijación de artefactos o amarres de líneas de alumbrado, teléfono, telégrafo y demás servicios públicos, siempre que no transmitan vibraciones o ruidos molestos al edificio. Además permitirá la fijación de chapas de nomenclaturas de calles. Colocará obligatoriamente la numeración que corresponda a la propiedad en chapa esmaltada blanca con números negros, cuyo número solicitará previamente a la Oficina de Catastro de la Municipalidad o cualquier otro tipo de chapa o número que ésta autorizara.

SECCION 6

DE LAS PRESCRIPCIONES

PARA CADA EDIFICIO

SEGUN SU USO

6.1. TRANSPORTE

1. GARAGES:

1.1. Capacidad:

Superficie necesaria para estacionamiento, rige Ordenanza Nº 1631 y sus modificatorias.

La distribución de los vehículos, dentro del garage, se hará dejando calles de amplitud necesaria para su cómodo paso y maniobra, ubicadas de modo que permanentemente quede expedito el camino para cada vehículo entre la vía pública y el sitio en que se guarda el mismo. Además existirá en todo instante un distancia mínima de 0,50 m. entre vehículos.

1.2. Categorías de garages:

La categoría de un garage se determina atendiendo a su uso y a su capacidad de acuerdo al siguiente criterio:

1- Según la capacidad, serán de la categoría:

A - Los garages con hasta cuatro (4) vehículos;

B - Los garages con hasta quince (15) vehículos;

C - Los garages con hasta veinticinco (25) vehículos;

D - Los garages con hasta cincuenta (50) vehículos;

E - Los garages con más de cincuenta (50) vehículos;

2 - Según su uso, un garage es:

F - De vivienda;

G - De vivienda colectiva;

3 - De alquiler;

4 - De servicio comercial e industrial,

Los usos mencionados en 1) y 2) no puedan transformarse en los citados e) y 4).

1.3. Restricciones de ubicación de garages:

Los garages de alquiler y de servicio comercial e industrial salvo los de las categorías A y B, no pueden ubicarse en la misma manzana donde existan sanatorios y hospitales, ni con frente a las calles con calzadas de ancho inferior a 7,00 m.

1.4. Obligación de construir garages:

Rige sobre exigencia de estacionamiento para cada uso, lo dispuesto en el Código Urbano.

1.5. Prescripciones de construcción en garges:

a) Altura mínima de un local para garages:

La altura mínima de un local para garage será fijada según categoría, deauerdo con el siguiente cuadro

Categoría A1 A2-A3-B1 B2-B3 A4-54-C D-E

del garage

Altura mí- 2,00m 2,40 m 2,80 m. 3,30 m 3,50 m.

b) Iluminación y ventilación:

La iluminación y ventilación de un garage se ajustará a lo siguiente:

1) Iluminación:

La iluminación puede ser artificial y se realizará mediante lámparas eléctricas de incandescencia o de fluorescencia. La instalación será blindada o embutida en los muros. Los interruptores, bocas de distribución, conexiones, toma corrientes, fusibles, se colocarán a no menos de 1,50 m. sobre el solado;

2) Ventilación:

La ventilación natural o mecánica será permanente y fija. Se proyectará con suficiente amplitud para impedir los espacios muertos y la acumulación de vapores y gases nocivos.

Los garages de la categoría A1 contarán, por lo menos, ocn una ventilación como se establece en "Ventilación de sótanos y depósitos por conducto".

Los garages de las categorías A2, A3, B1, B2 y B3, ventilarán por vano o claraboya que dé or lo menos a patio de segunda categoría. El área mínima de ventilación se calcula por la fórmula:

A Donde A=área útil de local destinado a garage.

X X= 24 cuando se trata de patio interior

X= 36 cuando se trate de patio interior de frente, contrafrente o vía pública.

Todo garage contará con una ventilación permanente no inferior a 1/7 de la que corresponda a la iluminación, con un mínimo de 0,10 m2 que asegure la renovación de las capas de aire hasta 0,50 m. sobre el solado.

c) Medio de salida en garages:

Cuando la salida de un garage pertenezca a una vivienda y constituya un medio de egreso común, se aplica lo dispuesto en ·"Salidas exigidas" y además se diferenciará el paso destinado para las personas y los vehículos mediante veredas sobreelevadas, cuyo ancho acumulado no será inferior al exigido. La puerta del garage estará ubicada detrás de la salida de la vivienda. Los garages de las categorías 3 y 4 pueden comunicar con establecimientos anexos de engrase, lavado, talleres de reparaciones y viviendas, siempre que estas últimas tengan medios de egreso independientes y sean destinadas al sereno o cuidador.

Los garages de la categoría 4 pueden tener comunicaicón directa con el establecimiento del cual dependan. En los garages, excepto los de la categoría A, en todo el ancho de la slaida habrá, a 0,50 m. de la línea municipal, una sobreelevación en el solado de 0,15 m. con un raido de 0,40 m. la acera frente a la entrada de los garages se ejecutará como se establece en "Acera fente a entrada de vehículos".

Las puertas, no deben, en ningún caso, rebasar la línea municipal. Si el garge está ubicado en un plano diferente del Piso Bajo, contará con rampas de acceso para los vehículos con las siguientes características:

-cuando el arranque esté próximo a la línea municipal, estará precedido de un rellano horizontal de longitud no menor que 6,00 m.; este rellano se repartirá al nivel de cada piso;

- El ancho de la rampa, incluída una vereda, no será inferior a 3,00 m., debiendo ampliarse convenientemente en las curvas;

- La pendiente no será mayor que 20 cm. por metro;

- Las curvas serán peraltadas;

- La unión netre distintas pendientes, se hará mediante curvas de transición de radio no menor que 2,00 m.;

- En toda la extensión de la rampa habrá una vereda de ancho no inferior a 0,60 m. con un solado a 0,12 m. de la rampa;

- En un garage de pisos habrá, por lo menos, una escalera en comunicación directa al Piso Bajo. El ancho mínimo de esta escalera será de 0,90 m.

d) Solado en los garages:

El solado del garage y el de las rampas será de superficie impermeable y antideslizante. La pendiente de los solados será de 2% hacia los desagües que se colocarán en el centro del local en número suficiente. Se evitarán los escurrimientos y filtraciones a los pisos inferiores.

e) Revestimiento de muros en garages:

Los paramentos internos de un garage serán revocados y contarán con un revestimiento impermeable al agua, hidrocarburos, grasas y aceites, de superficie lisa y resistente hasta una altura de 1,20 m. medidos desde el solado.

Los muros y techos de separación con viviendas deben ser impermeables a los vapores de hidrocarburos y gases de combustión.

f) Defensa de muros en garages:

Se colocarán defensas empotradas en el solado y emplazadas de tal modo que eviten el choque de los vehículos contra los muros divisorios y separativos con otras unidades de uso independiente del mismo edificio.

g) Servicio de salubridad en garages:

Los garages de las categorías 3 y 4 contarán con servicio de salubridad, según se establece en "Servicio mínimo de salubridad en los locales o edificios públicos, comerciales e industriales".

h) Prevenciones complementarias contra incendio en garages:

Sin perjuicio de satisfacer las exigencias contenidas en "De la protección contra incendio".

Se cumplirá lo siguiente:

- Los elementos del edificio destinado a garage deben ser refractarios o resistentes al fuego.

- Todos los vanos de un garage, excepto los de las categorías A1, A2 y A3, que den a fachadas con huecos correspondientes a locales ubicados en pisos altos tendrán un tejadillo de 0,60 m. de voladizo ubicado entre el dintel y 1,20 m. sobre este último; este tejadillo es sustituible por faldones fijos que pueden estar constituidos por el mismo muro, de 1,00 m. medido hacia abajo desde el cielorraso o arranque del techo.

- En los garages de categoría A los muros divisorios podrán ser de 0,30 m. Los muros perimetrales pueden ser de 0,15 m. en albañilería de ladrillos macizos u hormigón armado de 0,07 m. de espesor neto mínimo.

- Cuando encima de un garage haya pisos, con otros usos, el entrepiso será de hormigón armado de 0,08 m. de espesor neto mínimo para las acategorías A1, A2 y A3. Las demás categorías hasta 500 m2. de "Superficie de piso" de garage, dicho espesor mínimo será de '0,12 m. y más de 500 m2 el espesor será de 0,15 m.

- Cuando un garage tenga una superficie de estacionamiento por planta superior a 1.000 m2. debe estar dividido en compartimientos de 1.000 m2 de superficie máxima que estarán separados uno de otro por muros cortafuego continuos desde los cimientos y comunicados entre sí por vanos con puertas de cierre automático. Una garage, en cualquier caso tendrá un servicio complementario de matafuegos y baldes con arena cuyas cantidades se determinarán en función al número de vehículos que guarde, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Número de Matafuegos Baldes Carros

vehículos 5 lts. 10 lts con arena extinguidores

Hasta 1 1 - - -

Hasta 2 2 - - -

De 3 hasta 5 - 2 1 -

De 6 hasta 10 - 2 2 -

De 11 hasta 20 - 3 3 -

De 21 hasta 30 - 4 4 -

De 31 hasta 40 - 5 5 -

De 41 hasta 50 - 6 6 -

De 51 hasta 75 - 8 8 1 de 25 lt.

1 de 50 lt.

De 76 hasta 100 - 10 10 1 de 25 lt.

por planta.

De 100 hasta 150 - 10 10 1 de 50 lt.

por planta.

De más de 150 - 10 10 1 de 100 lt

por planta.

-Los matafuegos serán del tipo "espuma" o su equivalente en otras clases aprobadas.

Los baldes con arena estarán pintados de rojo y se colocarán en lugares fácilmente accesibles formando baterías de 4 unidades como mínimo. Los baldes se instalarán suspendidos en ganchos sin trabas en ménsulas o en anillos empotrados en la pared. En los garages de vivienda se admite la madera en la ejecución de las puertas de salida; éstas puertas pueden tener vidrios armados en paños no inferiores a 0,05 m2.

1.6. Instalaciones anexas a un garage.

Como anexo a un garage puede haber instalaciones para lavado, engrase, carga de acumuladores, banco de prueba para motores, talleres de reparaciones, surtidores de carburantes, limitados al servicio de los vehículos que se guarden en dicho garage.

b) Carga de acumuladores:

La instalación de carga de acumuladores se dispondrá en locales aislados del garage mediante muros y con adecuada ventilación;

c) Banco de prueba de motores:

La instalación de bancos de pruebas de motores se dispondrá en locales aislados, con ventilación adecuada para evitar acumulación de gases, que se evacuarán a la tmósfea mediante conductos de escape, procurando no afectar a los edificios colindantes;

d) Talleres de reparaciones:

Los talleres de reparaciones se aislarán del garege mediante muros cortafuegos y tendrán salida directa a la vía pública. Quedan prohibidas las instalaciones de soldadura y forja fuera del taller;

e) Surtidores para carburantes:

Al interior del garage sólo pueden ubicarse surtidores para carburantes a no menos que 3,00 m. de la línea municipal y fuera del recinto destinado a la guarda de vehículos.

Además cumplirán con los rquisitos exigidos en las reglamentaciones respectivas.

Las instalaciones mencionadas en este artículo sólo se autorizan en los garages de alquiler y de servicio comercial o industrial siempre que no se oponga otras disposiciones referentes a los usos permitidos.

6.2. COMERCIAL

1. Galería de Comercios:

1.1. Concepto de "Galerías de Comercios":

Se entiende por "Galería de Comercios" al edificio o una de sus partes que contiene locales o puestos independientes de usos compatibles entre sí y ocn la ubicación del predio, con frente y acceso directo a una nave, bóveda o vestíbulo central para la circulación común y también como medio de egreso exigido a la vía pública.

1.2. Ubicación de la "Galería de Comercios":

Rige Ordenanza Nº 1631 y sus modificatorias.

1.3. Dimensiones de locales y puestos en "Galería de Comercios":

En una "Galería de Comercios" los locales y puestos que tienen acceso directo desde la vía públicca cumplirán las prescripciones generales sobre dimensionamiento, iluminación y ventilación contenidas en este Código para los locales de cuarta clase, además de las que le son aplicables según el uso. Los locales o puestos internos sólo satisfarán las prescripciones relativas al uso y las de "Galería de comercios", debiendo tener los primeros 3,00 m. de altura mínima.

1.4. Medios de salida en "Galería de Comercios":

a) Los medios de salida en una "Galería de Comercios" satisfarán las prescripciones generales contenidas en las normas vigentes y su ancho se dimensiona aplicando el factor de ocupación X=3, con un mínimo de 3,00 m..

b) Si el medio de salida tuviera locales a uno o ambos lados, el ancho a 1 del mismo será aumentado como sigue:

Nº de salidas con locales o puestos Con locales o

a la vía pública con un solo lado puestos de los

dos lados

Una a 1 = 1,5 a a 1 = 1,8 a

Dos o más a 1 = 1,25 a a 1 = 1,4 a

c) A los efectos de lo establecido en "salidas exigidas en caso de edificios con usos diversos", se consideran compatibles con la "Galería de Comercios" los usos que a título de ejemplo se citan: sala para actos culturales, fiesta, baile, estudio de radiodifusión, confitería, restaurante, bar, café, "cabarets", "boite", exposiciones, casa de escritorios u oficinas.

d) Las aberturas que comuniquen la "Galería de Comercios" con la vía pública, no pueden cerrarse con puertas o rejas durante las horas de labor o de funcionamiento.

e) Se cumplirá lo prescripto en "Señalización de los medios exigidos de salida".

1.5. Servicios de salubridad en una "Galería de Comercios":

Una "Galería de Comercios" no requiere servicios de salubridad para uso.

Las personas que trabajan en una "Galería de Comercios"; deben contar con servicios de salubridad que pueden estar agrupados en compartimientos.

La cantidad de retretes, lavabos y orinales se determina según lo establecido en "servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e industriales", y en la proporción 60% para mujeres y 40% para hombres.

A este efecto se aplica el factor de ocupación X=8 a la superficie de locales y puestos. Cuando éstos tengan servicios propios se descuentan del cómputo general.

1.6. Iluminación y ventilación en "Galería de Comercios":

En una "Galería de Comercios", las prescripciones generales contenidas en este Código sobre iluminación y ventilación, quedan modificadas como sigue:

a) Iluminación:

La iluminación de la nave, bóveda o vestíbulo general, de medios exigidos de egreso, de locales y puestos internos de la "galería", puede ser artificial.

a) Ventilación:

1. Vetnilación de la nave, bóveda o vestíbulo común:

La ventilación de la nave, bóveda o vestíbulo común de la "galería" se ajustará a lo establecido en "iluminación de locales de primera clase", computándose en el factor A la superficie del vestíbulo, salidas exigidas, locales y puestos, se descuentan de estos últimos los que tengan ventilación porpia al exterior según las exigencias generales.

2. Ventilación de locales o puestos cerrados:

Todo local o puesto interno, cerrado, debe contar con un vano de ventilación frente a la nave, bóveda o vestíbulo común de abertura regulable y de área N proporcional a la superficie K del local opuesto;

K = A

15

Además habrá otro vano cenital de área no menor que K que comunique con el mismo ambiente común o a un patio de cualquier categoría; el vano cenital puede ser sustituido por un conducto, en las condiciones y características especificadas en "Ventilación de sótanos y depósitos por conducto". En caso de no existir el vano cenital ni el conducto habrá una ventilación mecánica a intección de aire fresco que asegure, por lo menos 2 renovaciones horarias.

Todas las ventilaciones mencionadas en ese ítem pueden ser sustituidas por la instalación de clima artificial.

1.7. Protección contra incendio en "Galería de Comercios":

Sin perjuicio de satisfacer las exigencias contenidas en "Protección contra incendios" se colocará un matafuego en cada local o puesto.

6.3. DE LAS CASAS DE INQUILINATO

Rige Ordenanza Nº 1081 Bis- Se transcriben los Artículos relacionados con los aspectos constructivos.

ARTICULO 2º) A los efectos de preservar la salud de la 
- - - - - - población no se permitirá, bajo ningún concepto, el alquiler de habitaciones que carezcan de baño privado y servicios sanitarios indispensables y acceso de ventilación, según lo establecido en el Código de Edificación vigente. En caso de que dicha ventilación no existiere, la Municipalidad podrá exigir que se proceda a la apertura de la misma.

ARTICULO 3º) Para los departamentos o unidades funcionales, 
- - - - - - individuales o cualquier otro tipo de vivienda, se aplicarán los conceptos del Artículo 2º) de la presente Ordenanza debiendo además tener espacio correspondiente a patio individual o terraza según lo establecido en el Código de Edificación para este tipo de vivienda.

ARTICULO 4º) Para las denominadas pensiones, deberán poseer 
- - - - - - - habilitación de comercio y abonar la tasa establecida en la Ordenanza General impositiva prevista para tal fin, debiendo reglamentar su funcionamiento de la siguiente forma: por cada dos habitaciones, un baño instalado con sus artefactos sanitarios mínimos y sus accesos de ventilación reglamentarios, en caso de que no existieren, se procederá según el último párrafo del Artículo 2º) de la presente Ordenanza.

6.4. GUARDERIAS INFANTILES

Se transcriben los artículos de la Ordenanza 1341, relacionados con la Edificación.

ARTICULO 1º) DEFINICION: Se entiende por Guardería 
- - - - - - Infantil, el conjunto de los locales afectados exclusivamente al cuidado del niño menor de seis (6) años (cuyo número exceda de cinco), teniendo por objeto además, favorecer su completo desarrollo físico, psíquico y social.

DE LA HABILITACION:

ARTICULO 2º) Los propietarios de las Guarderías Infantiles, 
- - - - - - solicitarán la inscripción en la Dirección de Policía Municipal, acompañando un plano de las instalaciones del inmueble afectado, nombre del personal técnico y administrativo, y demás exigencias determinadas en el Código Tributario, para el otorgamiento de la Licencia Comercial.

ARTICULO 3º) Deberán contar con las siguientes 
- - - - - - instalaciones:

1º) Obligatorias.

2º) Obligatorias condicionadas.

3º) Optativas.

Inciso 1º) OBLIGATORIAS:

a) Oficina de ingreso con sala de espera.

b) Salas de juego.

c) Servicios Sanitarios.

d) Patio.

e) Botiquín de urgencia.

f) Equipo contra incendio.

a) Oficina de ingreso con Sala de Espera: Será destinada a la atención del público, la recepción del niño y las tareas administrativas, así como lugar de espera. Estará localizada próxima a la entrada del Establecimiento.

b) Sala de juego: Será un ambiente cubierto, suficientemente amplio como para permitir que los niños puedan jugar cómodamente.

c) Servicios Sanitarios:

1º) Para los niños: Se deberá contar con baño compuesto de lavabo e inodoro, en cantidad de uno por cada diez niños o fracción. El lavabo tendrá agua caliente y fría y toallas.

Las puertas de los baños contarán con dispositivos para su cierre, y podrán abrirse desde el interior.

2º) Para el Personal: Deberán contar con un baño, cuando no excedan de ocho (8) personas, que podría hacer las veces de vestuario. De superar dicho número, deberá poseer dos baños y dos vestuarios.

d) Patio: Deberá ser amplio para permitir a los niños jugar cómodamente y estará cerrado en todo su perímetro.

e) Botiquín de Urgencia: Su existencia será obligatoria y contará con los elementos que reglamente la Secretaría de Salud Pública.

f) Equipo contra incendio: Se deberá contar con matafuego a base de polvo químico (triclase o universal), presurizado con nitrógeno y con manómetro indicador de carga.

Se dispondrá de un matafuego de trece kilogramos por cada ciento cincuenta metros cuadrados de superficie; y en los casos que se posea sala cuna y/o dormitorio, se exigirá un matafuego de cinco kilogramos pro cada habitación. Estos elementos deberán estar colocados próximos de alguna abertura y colgados a un metro setenta centímetros de altura. El sitio donde se instalará el matafuego deberá estar indicado con un rectángulo pintado en la pared, en franjas rojas y blancas.

En estos establecimientos se prohibe la tenencia y uso de granadas de tetracloruro de carbono, por su toxicidad al emplearlas en locales cerrados.

Inciso 2º) OBLIGATORIAS CONDICIONADAS:

a) Sala cuna.

b) Dormitorios.

c) Comedor.

d) Cocina.

e) Consultorio Médico.

a) Sala cuna: Para la permanencia de niños menores de dos (2) años, se habilitará un local destinado a dicha finalidad. Se deberá prever en torno a la cuna un espacio libre de ochenta centímetros para permitir la atención del bebé.

Deberá contar con una pileta de lavado con agua fría y caliente y de una mesada.

b) Dormitorios: Será obligatorio cuando los niños mayores de dos aos, permanezcan más de ocho horas diarias en el establecimiento. Su dimensión será de dos metros cuadrados por niño como mínimo.

c) Comedor: Su existencia será obligatoria, donde se sirvan una o más comidas diarias.

Podrá compartir su uso con la sala de juegos, y estará equipado con mesas y sillas.

d) Cocina: Su existencia será obligatoria cuando se sirvan comidas, deayuno y merienda. Las cocinas tendrán las aberturas con tela metálica, friso impermeable hasta 1,80 metros, pileta con escurridero, servicoi de agua caliente y fría, cloacas perfectamente construidas, heladera y cámara frigorífica, depósito con tapa para residuos y vajillas en buenas condiciones de conservación.

Los productos destinados a la preparación de comidas, deberán ser de buena calidad. Las comidas, tuco o pastas, deberán prepararse y consumirse en el día.

e) Consultorio Médico: Se deberá contar con un Consultorio Médico afectado al Establecimiento, cuando el número de niños cuyo alojameinto se permite, fuese mayor de venticinco.

Inciso 3º) Optativas: Todo otro local que aunque no esté especificado directamente, sea destinado a los fines establecidos en la definición.

ARTICULO 4º) Todos los ambientes deberán tener suficiente ventilación e iluminación natural, los pisos deberán ser de mosaicos, madera, parquet o plásticos y las paredes lisas, revocadas y pintadas. El mobiliario y el equipo, deberán estar diseñados y construidos de manera que no implique situaciones de peligro para los niños.

SECCION 7

DE LOS

REGLAMENTOS TECNICOS

7.1. REGLAMENTO DE OBRAS SANITARIAS DOMICILIARIAS

1.- PRESENTACION DE PLANOS:

1.1. Para construir o modificar las obras domiciliarias de desagüe y provisión de agua en los edificios existentes, en construcción o por construcción es indispensable que los propietarios soliciten en los organismos competentes el registro de los planos.

1.2. Todo profesional o constructor interviniente está obligado a cumplir con ese Reglamento y estar informado de las resoluciones municipales. Además tendrá la obligación de conocer las normas de proyecto y constructivas, reglas del arte y demás condiciones técnicas sancionadas por la experiencia para obras sanitarias.

2. SERVICIO EN COMUN:

Cada edificio o inmueble habitable, tendrá sus servicios domiciliarios completos independients.

Dos o más edificios contiguos pertenecientes a un mismo propietario podrán tener servicois en común, pero si el inmueble se dividiese por venta o modificación de la propiedad, los propietarios tendrán la obligación de independizar de inmediato los servicios sanitarios.

3. CONSERVACION DE LAS OBRAS:

Todo propietario o inquilino de una finca deberá cuidar que las obras sanitarias existentes se mantengan en perfecto estado de funcionamiento e higiene, libre de obstrucciones y ventiladas.

La inspección municipal podrá practicar inspecciones periódicas de las obras sanitarias domiciliarias y hacer corregir todo defecto.

1. DESAGUE DOMICILIARIO, CLOACAS Y ACCESORIOS:

El diámetro de la cañería principal de desagüe será como mínimo 0.100 m. Las cañerías se colocarán en lo posible en líneas rectas. Cuando sea necesario cambios de dirección, se intercalarán cámaras de inspección o caños curvos. Para ramales se emplearán caños especiales, los que no podrán tener con la cañería principal un ángulo mayor de 45°.

La pendiente será uniforme y no podrá ser mayor de 1:20 (uno en veinte) (5 cm. por metro) no menor de 1:60 (uno en sesenta) 1,66 cm. por metro.

5. COLOCACION DE CAÑERIAS:

Los caños se colocarán con esmero, bien alineados y con la pendiente determinada. Las juntas serán estancas e impermeables, no tendrán rebabas ni salientes interiores.

Las cañerías se taponarán en sus extremos, evitando se introduzcan cuerpos extraños. Durante las primeras veinticuatro (24) horas de su colocación no deberán tocarse ni utilizarse. Para rellenar las zanjas se procederá por capas de reducido espesor, cuidando que los caños no sufran deterioros, ni movimientos. Se procederá a probar las cañerías colocando tapón en el extremo más bajo y con carga hidráulica de dos (2) metros de altura.

Se evitará en lo posible que las cañerías pasen debajo de piezas habitables. Si fuese necesario su paso por local habitable, se revestirán los caños con capa de hormigón de 0,10 m. de espesor. Si la cañería debiera atravesar paredes o cimientos, se practicará abertura de 0,10 m. más de luz en todo el perímetro reforzando la parte superior, con viga de hormigón o arco de mampoesteía. Las cañerías se colocarán a 0,60 m. como mínimo de toda pared próxima paralela a la misma.

6. CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION:

Las cámaras de inspección, boca de desagüe y piletas de patio serán perfectamente impermeables. Si se construyen en obra, se harán con ladrillos asentados con mezcla de 1 de cemento y 4 de arena, revocados interiormente con mortero de cemento y 2 de arena fina alisando con cemento puro.

En cañerías largas se colocará cámara de inspección cada 15 metros como máximo.

7. VENTILACIONES:

Deberá colocarse caño de ventilación de 0,100 m. de diámetro en un ode los puntos altos de la cloaca principal. También se ventilará el extremo de cada una de las ramificaciones que excedan de 10 metros con caños de 0,060 metros. Los caños de ventilación se colocarán verticales en lo posible prolongado dos (2) metros por encima de puertas, terrazas, ventanas, tanques con tpas no herméticas. Los caños de descarga de pisos altos, se prolongarán para ventilación.

8. SISTEMA PRIMARIO Y SECUNDARIO:

Los desagües de artefactos primarios comunicarán directamente con la cañería principal de descarga. Cuando se trata de descarga de pisos altos antes de su empalme deberán estar provistos de un ramal conectado a la columna de ventilación próxima.

Los desagües de artefactos secundarios se conectarán a pileta de patio abierto o tapada. Toda pileta de patio tapada se ventilará por caño de 0,030 metros.

Las piletas de cocina podrán desaguar a interceptores de grasa abiertos o cerrados y luego desaguarán a la cloaca por medio de sifón o pileta de patio. Los interceptores cerrados irán provistos de ventilación de 0,06 metros.

Los inodoros se instalarán con provisión de agua por descarga, será de 9 a 15 litros. Los migitorios se instalarán con tanque automático o llave de paso para la descarga del agua. Los mingitorios descargarán a pileta de patio.

Las subdivisiones y frentes serán de material impermeable hasta 1,20 m. de alto.

9. DESAGUES PLUVIALES - EVACUACION AGUA DE LLUVIA:

El agua de lluvia caída sobre una finca debe ser totalmente evacuada a la calzada. Las cañerías serán completamente independientes de las clocacas. El diámetro mínimo de cañerías verticales será de 0,100 m. por cada 80 metros cuadrados o fraccón de techo a desaguar. En casos especiales el diámetro podrá reducir a 0,060 m. para desaguar superficie de menos de 20 metros cuadrados. Las canaletas no deben instalarse sobre medianeras.

En casos especiales podrá enviarse el agua de llvua a aljibes, pero siempre descarga directa a la calzada. Los caños horizontales serán impermeables de 0,100 m. de diámetro mínimo y llevarán rejas de hierro fundido en las piletas de patio abierta. La pendiente de la cañería será como mínimo 1:100 (1 cm. por metro).

10. DESAGUES.INDUSTRIALES:

Todo establecimiento industrial podrá descargar los líquidos residuales de la industria a desagües abiertos, debiendo previamente someter los líquidos a decantación y depuración. En caso de contener materias químicamente o bacteriológicamente dañinas para la agricultura o higiene pública, deberá someter los liquidos residuales a tratamiento depurativo que los reacondicione por medio de instalacionesaprobadas por la inspección. Los establecimientos donde lavan, engrasan, etc., automóviles o maquinarias similar, deberán colocar interceptores de nafta y aceite antes de verter el agua servida a desagües o pozo absorvente.

Los locales destinados a caballerizas o tambos en el radio urbano y suburbano tendrán piso de hormigón impermeable y canaleta de desagüe con canilla para limpieza.

El desagüe irá a pileta decantadora de estiércol, la que deberá limpiarse cada 24 horas.

11. PROVISION DE AGUA:

Toda casa o establecimiento deberá preverse para el funcionamiento de instalación sanitaria de agua.

El agua podrá ser de acequia, pozo semisurgente o de red.

El uso de agua de un pozo quedaá limitado a las condiciones de potabilidad e higiene, lo que se probará por análisis químico y bateriológico debiéndose dar intervención a la Municipalidad para que constate la toma de muestras.

12. INSTALACIONES CON AGUA DE ACEQUIA:

El agua de acequia se derivará al aljibe por cañerías o conducto impermeable, tendrá tapa a 0,20 m. sobre nivel del suelo y caño de ventilación con rejilla de alambre tejido fino. La entrada del agua de acequia se hará a través de malla de tejido fino galvanizado.

Se colocará bomba para elevar el agua al tanque de distribución que tendrá como mínimo 200 litros de capacidad. A la salida del depósito se colocará llave de paso y válvula de limpieza.

13. REVESTIMIENTOS IMPERMEABLES:

Para pileta de cocina o de lavar, tendrá una altura de 0,10 m sobre canilla y un ancho que sobre pase 0,20 m. a cada lado de la pileta. Para canillas colocadas en paredes será de 0,30 m. de ancho y una altura que sobrepase 0,10 m. a la canilla.

Retretes con flor para baño de llvia:

El revoque impermeable será de 1.80 m. en las cuatro paredes y subirá a 0,10 m. sobre la cupla de la ducha con fajas de 0,30 m. de ancho.

Retretes comunes:

Revoque impermeable en todas las apredes de altura 0,60 m. sobre el asiento del inodoro.

En cuartos de baño, en la pared donde va la bañera o lluvia y contiguas laterales hasta 1,20 m.el revoque impermeable tendrá 1,80 m. de altura y en el resto de las paredes 0,60 m.

Los revestimientos podrán ser:

Revoques de 1 cm. de espesor mínimo con mezcla de una parte de cemento y dos de arena fina con cemento puro.

Estucado o acabado de cualquier tipo sobre el revoque anterior sin el alisado.

14. TRATAMIENTO DOMICILIARIO DE LIQUIDOS CLOACALES.

Las aguas servidas domiciliaris serán tratadas en cámaras sépticas y campo nitrificante antes de ser vertidas al pozo absorvente.

14.1. CAMARAS SEPTICAS:

14.1.1. Capacidad: El tamaño debe basarse en el término medio diario del caudal del líquido cloacal que entrará en

ésta con un período de retención de aproximadamente 24 horas, tomando muy en cuenta el almacenamiento de barro.

La capacidad se fijará computando el número de personas, en caso de familia, dos por cada dormitorio.

La capacidad mínima para el líquido para uso de vivienda deberá ser de 2.000 litros.

Nº personas Ancho a (m) Largo b (m) Profundidad C (m) volumen util

10 0,90 1,90 1,20 2,00

15 1,10 2,20 1,25 3,00

20 1,20 2,40 1,40 4,00

25 1,30 2,60 1,50 5,00

En caso de mayor número, se fijará tomando como base, 2200 litros por perosna.

Donde se utilizan cámaras que contengan más de un compartimiento, el de entrada deberá tener siempre una capacidad por lo menos de 2.000 litros para líquido. Deberá recordarse que la capacidad de la cámara séptica se reduce a causa de la acumulación de barros aproximadamente en cerca de 75 litros por persona y por año.

Se calcula un caudal de efluentes de 65 litros por día por persona para escuelas diurnas, 37 litros por día por persona para oficinas, negocios, depósitos y restaurantes.

Capacidades requeridas para las cámaras sépticas calculadas en base a un caudal de afluentes de 95 litros por día por persona (1) y 65 litros por persona (2).

dimensiones recomendada

| cant. máx. | pers. serv. | Capacidad líq. nominal del tanque litros | ancho m | largo | prof. de liq m. | prof total m | Capacidad total m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 60 | 3800 | 1,20 | 2.60 | 1.20 | 1.50 | 4.80 |
| 80 | 120 | 7.600 | 1.50 | 3.35 | 1.50 | 1.90 | 9.80 |
| 120 | 180 | 11.400 | 1.85 | 4.10 | 1.50 | 1.90 | 14.30 |
| 160 | 240 | 15.200 | .85 | 5.50 | 1.50 | 1.90 | 19.10 |
| 200 | 300 | 19.000 | 2.30 | 5.50 | 1.50 | 2.00 | 29.90 |
| 240 | 360 | 23.000 | 2.50 | 6.10 | 1.50 | 2.00 | 29.50 |
| 280 | 420 | 26.500 | 2.60 | 6.10 | 1.70 | 2.15 | 33.70 |
| 320 | 480 | 30.300 | 2.60 | 7.00 | 1.70 | 2.15 | 38.80 |

Nota: El volumen total también incluye el espacio de aire sobre el nivel del líquido. Para volúmenes superiores a 30 m3 se aconseja un tratamiento más completo de os líquidos cloacales. Las capaciades de esta tabla son iguales a un caudal líquido cloacal de 24 horas, sin margen para el depósito de barros. El no conceder margen para el almacenaje del barro es debido a la necesidad de dar mayor cuidado y mantenimiento lo que exige por lo menos una limpieza por año. La carga de sólidos por cabeza es menor en comparación, con lo que se utilizan en casas particulares.

A las instalaciones de cámaras sépticas grandes (3.800 litros o más) se les debe proveer con sifones, especialmente aquéllas que usan zanjas o lechos filtrantes de arena para el acondicionamiento del efluente y para las instalaciones que sirvan a escuelas.

1.4.1.2. Características:

La profundidad útil no será menor de 1,20 m. ni excederá de 2 m. El fondo de la cámara tendrá declive hacia la entrada de los líquidos para que los sedimentos que allí se acumulen no disminuyan la capacidad útil de la cámara.

La entrada de los líquidos a la cámara se hará por caño acodado a 90° sumergido aproximadamente a la altura del líquido.

Si la cámara es muy ancha, conviene multiplicar los caños de entrada colocando cámara de inspección en el punto de ramificación. No se aconseja colocar pantallas o chicanas a la entrada de los líquidos, pues los sedimentos se acumulan allí.

Para la salida de los líquidos se tomará el nivel máximo interponiendo un tabique que no llegará hasta el borde superior de la cámara y sumergiéndose 1/3 de la altua del líquido.

La cámara séptica se cubrirá con una capa de tierra de 0,30 m. como mínimo. Llevará tapa de 0,60 m. x 0,60 m para inspección y limpieza con doble cierre.-

El exceso de gases tendrá salida al exterior por la ventilación del pozo absorbente. NO se dará toma de aire fresco ni ventilación a la cámara séptica. No se usarán fósforos u otra luz de llama para inspeccionar las cámaras, pues los gases son inflamables.

Sobre la superficie del líquido se dejará un espacio de 0,30 m. de alto destinado a alojar gases.

1.4.1.3. Para los desagües de cocina y de hoteles , restaurantes u otro lugar de comida, público, donde los residuos contienen cantidades apreciables de sustancias grasas, será obligatorio antes de instalar una cámara séptica un interceptor de grasa con un período de detención teórico de 1 hora como mínimo. Caso contrario deberá aumentar el volumen de la cámara en un 40%.

1.4.1.4. No se permite la ubicación de cámara séptica en locales habitables.

15. TERRENO DE DERRAMES SUBSUPERFICIALES:

Los terrenos de derrames subsuperficiales deben estar situados por lo menos a una distnaica de 30 m. de cualquier pozo de agua potable, a 8,00 de cualquier corriente de agua y tiene que estar el caño separado de los límites de la propiedad una distnacia mínima de 3,00 m. Puede permitirse una distnacia de 15 m. como mínimo, entre los campos de derrame y los pozos perforados siempre que la profundidad del caño camisa sea 15 m. o más.

Al determinarse la distnacia de seguridad permitida entre los pozos y los terrenos de derrame deben tomarse en consideración los detalles correspondientes a los pozos de agua, tales como la profundidad, el tipo de construcción, la zona vertical de contaminación, etc., junto con las formas geológicas y la porosidad del subsuelo.

para una vivienda particular se debe reservar un terreno de 15 m. de zona de absorción efectiva como mínimo (30 m. lineales de una zanja de 0,50 m.) El largo máximo de las líneas no debe exceder los 30 m. y por lo menos deberán constuirse dos líneas.

El afluente de la cámara séptica será tratado cuando sea necesario en un campo nitrificante constituido por caños de 0,10 de diámetro como mínimo, con juntas abiertas. Dicha cañería irá colocada dentro de una zanja.

Las zanjas tendrán un ancho mínimo en la parte superior de 0,60 m y la inferior de 0,45 m. La profundidad variará entre 0,30 a 1,00m. La zanja se rellenará en la parte inferior con pedregullo en un espesor de 0,30 m. sobre este manto se ubicará la cañería filtrante en jutnas abiertas y una profunidad no mayor de 0,50 m. Luego se colocará capa de 0,20 m. de pedregullo fino y finalmente se rellenará con tierra.

La pendiente de la cañería será 1% (1 cm. por metro)

Podrá ejecutarse en ladrillos comunes conducto filtrnte de 0,15 x 0,20 al que se dará una pendiente de 2 al 3% (2 o cm por metro).

Sólo se unirán con mezcla las juntas superiores, dejando las inferiores abiertas pero sin separación.

Aproximadamente a 1 metro del pozo absorbente se interrumpirá la cañería filtrante colocando cañería común. La separación entre ramales será de 2,00 m. a 2,50 m.

16. POZO ABSORCION:

Los pozos de absorción se construirán a una distancia mínima de 10 m. de aljibes o pozos de captación de agua, propios y de predios vecinos, a menos que lo impidan las dimensiones del lote colocándose en este último caso a la mayor distancia posible y aguas abajo de un aljibe o pozo de bombeo.

No se permite la ubicación de pozos de absorción bajo locales habitables ni fuera de los límites del predio al que sirve. Deberán ubicarse en parajes abiertos y alejados 1,50 m. de la medianera y retirados 1,50 m. de la línea municipal.

La capacidad del pozo de absorción deberá ser como mínimo dos veces la de la cámara séptica. El área de pared puede expresarse en el diseño del pozo, como área efectiva de absorción. La profundidad y tamaño del grano de la formación porosa y la profundidad del agua subterránea se encuentran entre los factores que es necesario tener en cuenta para el proyecto.

Como estos factores no pueden siempre ser determinados con exactitud, se puede hacer solamente una determinación aproximada del área de filtración efectiva, ésto se hace por regla general mediante ensayos de percolación en el estrato poroso a medida que se hace la excavación del pozo. El agua que se vierte en el pozo, hasta llenarlo, deberá ser drenada en 21 horas.

La tabla siguiente tiene que ser empleada como guía en el proyecto general de los pozos de absorción. Esta tabla se basa en la cantidad de dormitorios que hay en la vivienda, suponiendo dos personas por dormitorio y sobre la cantidad de personas servidas en el caso del caudal de 95 litros por día por persona y 65 litros por día por persona:

Características Area de absorción requerida (m2)

del suelo Resid. por Afluentes por per-

dormitorio sona por día

95 lts. 65 lts.

Arena gruesa o grava 1,85 0,45 0,30

Arena fina 2,80 0,75 0,45

Greda arenosa o

arcilla arenosa 4,65 1,20 0,75

Arcilla con gran cantidad

de arena y grava 7,45 1,85 1,20

Arena c/pequeña cantidad

de arena y grava 14,90 3,70 2,50

Arcilla pesada y apretada,

tosca, roca u otras

formaciones impermeables (a) (a) (a)

(a)- Inapropiado.

Nota: lAl calcular el área de pared de absorción del pozo deberá usarse el diámetro bruto de excavación.

Cuando las condiciones exijan que los pozos de absorción estén situados próximos a los árboles, ellos podrán ser construidos sin revestimientos. En tales casos todo el pozo deberá ser llenado de piedras sueltas. Este tipo de construcción permite que las raíces puedan penetrar en el hoyo sin dañarlo.

Las raíces de árboles ayudan a la eliminación del efluente.

Los pozos serán calzados en su parte superior de mampostería de 0,30 m.

También pueden ejecutarse losa de hormigón armado.

Tanto la losa como la clave de la bóveda quedarán a 0,30 m. como mínimo bajo la superficie del terreno.

Tendrá una boca de inspección de 0,20 x 0,20 como mínimo, con tapa hermética de 0,15 sobre nivel del terreno y cñao de ventilación de 0,10 que deberá elevarse 3 metros sobre el nivel del terreno, sobrepasando en 0,50 m. la cumbrera más alta en un radio de 8 metros.

Interiormente se revestirá con ladrillos en seco y en la parte inferior se construirá un arco de mampostería de 0,30 m. de hormigón armado de 0,20 x 0,20 m., los caños de descarga se terminarán dentro del pozo con un codo recto vuelto hacia abajo y distanciado no menos de 0,30 m. del paramento.

Queda terminantemente prohibido utilizar como pozo resumidero los pozos de agua o de bombeo, desaguar pozos a la superficie del terreno o desagües cercanos o vía pública.

Los pozos colmatados se vaciarán con ayuda del carro atmosfético, previa desinfección del contenido con cal viva, cloruro de cal o sulfato de hierro u otro desinfectante eficaz.

Los pozos negros fuera de uso se rellenarán previa desinfección hata el nivel del terreno.

17. ENSAYO DE PRECOLACION:

A título de ejemplo se menciona un método para ejecutar el ensayo de precolación pudiendo realizarse mediante otros estudios.

a) Excavar un hoyo de 0,09 m2. (0,30 x 0,30) y de la misma profundidad que las zanjas de drenaje que se propone hacer.

Esta profundidad en la mayoría de los casos, será de 0,60 m y no deberá exceder 0,90 m.

b) Llénese el hoyo con agua hasta una altura no menor de 0,15 m. y déjese que esta agua sea absorbida. Se requiere un cierto criterio para determinar si las condiciones de suelo en el momento del ensayo diferirán mucho de las condiciones medias de todo el año.

Donde el suelo parece ser excepcionalmente seco o donde las condiciones del suelo son dudosas, se pueden usar mayores alturas de agua o se puede repetir el ensayo. En ningún caso se harán los ensayos en terreno rellenado o helado.

c) Obsérvese el tiempo en minutos que requiere el agua para infiltrarse completamente. Este tiempo dividido por el número total de centímetros de agua colocada en el hoyo, da el tiempo medio requerido por el agua para bajar 0,025 m. De acuerdo a estos resultados, el área de absorción efectiva que se requiere para cada sistema individual, puede ser deducida de la tabla siguiente:

Tiempos requeridos Zona de absorción efectiva requerida

pro el agua para en el fondo de las zanjas (en m2).

bajar 0,025 m. en

minutos

Uso Uso con Uso con

residencial efluentes efluentes

en 65l día

persona

2 o menos 4,85 1,20 0,85

3 5,60 1,40 0,95

4 6,70 1,70 1,10

5 7,45 1,90 1,20

10 9,75 2,25 1,70

15 11,70 3,00 1,95

30 16,70 4,20 2,80

60 22,30 6,60 3,70

Arriba de 60 Doiseño especial con pozos de absorción o zanjas con filtro de arena.

18. OBLIGACION DE CONEXION A LA RED COLECTORA:

Los inmuebles ubicados dentro del radio servido por la red cloacal deberán concectarse a ésta, no permitiéndose el uso de instalación de pozo absorbente u otro sistema de tratamiento domiciliario.

7.2. REGLAMENTO PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES

1. ALCANCE:

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento alcanzan a las instalaciones eléctricas que se ejecuten en los inmuebles.

2. PRESENTACION:

Para su presentación o aprobación, los planos de las instalaciones eléctricas en inmuebles deben cumplir con todos los requisitos que se detallan a continuación, además de los establecidos en el Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina.

Cuando alguno de los requisitos del presente Reglamento difiera con lo establecido por el de la Asociación Electrotécnica Argentina, será de aplicación el correspondiente a este Reglamento. El trámite de presentación de planos debe hacerse a través de la "Mesa de Entradas" de la Cooperativa C.A.L.F. debiéndose presentar tres (3) copias.

3. PLANOS DE INSTALACIONES - REQUISITOS:

Los planos de instalación eléctrica podrán confeccionarse en las escalas 1:50 o 1:75, debiendo escogerse la que permita apreciar con mayor claridad el dibujo y todos los datos que en él deben figurar y que son:

a) Ubicación de los tomaccorientes y distintos tipos de llaves, tanto embutidos como exteriores.

b) Ubicación de los centros, cajas de derivación, brazos y proyectores.

c) Esquema unifiliar, especificando claramente la intensidad y tipo de protección utilizada, recuadro del Tablero Principal y Seccionales (si los hubiere), puesta a tierra y Sección de conductores.

d) Croquis 0de ubicación del lote, en el que se debe incluir el Pilar de Medición y los Pilares de los lotes linderos (si existen).

e) Superficie de la construcción en metros cuadrados (en caso de ampliación, deberán consignarse también las superficies construidas anteriormente).

Si se trata de más de una (1) unidad habitacional, se deberá especificar por separado la superficie de construcción de cada un.

f) En las líneas indicadas en los circuitos, se debe colocar el diámetro de las cañerías, la cantidad y las secciones de los conductores y en nota separada el tipo de cañería utilizada, (todos los materiales deben ser los contemplados por el Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina).

g) La carátula ha de ser la misma que la confeccionada en los planos municipales de construcción, debiéndose colocar "Plano de Instalación Eléctrica", e indicar en la misma los Propietarios y Profesionales firmantes, con sus respectivos domicilios, número de teléfono y matrícula.

h) En las plantas de las viviendas, se deben desglosar los locales con números especificando luego en la Planilla de Cargas el tipo de habitación que corresponde (cocina, baoñ, etar, etc.).

i) En caso de ampliaciones, deben figurar las construcciones anteriores con sus respectivas instalaciones eléctricas, debiéndose implementar un nuevo Circuito si la nueva superficie lo requiere.

j) El medidor debe encontrarse ubicado sobre la línea de edificación.

k) La planilla de cargas, según el modelo adjunto, debe confeccionarse en el plano.

l) Deben indicarse en el Plano los símbolos utilizados, teniendo en cuenta la Tabla de Referencias con Símbolos Normalizados que se indica al final.

m) Identificar mediante letras o números, la correpsondencia entre las llaves y las bocas de alumbrado comandadas.

4. LLAVES DE CORTE GENERAL:

Las llaves de Corte General serán del tipo termomagnético Clase L y deberán estar a una distancia máxima de 0,50 m. del medidor correspondiente.

Si la potencia simultánea total calculada supera los 4,4, kw con un Cos =0,8, debe tenerse en cuenta que la alimentación será trifásica; por lo tanto, los circuitos deben proyectarse de manera tal que las fases queden equilibradas.

Para instalaciones monofásicas, la llave de Corte General será como máximo de 25 Amperes.

Se aconseja para el cuidado de la seguridad personal, además de la llave de Corte General, la colocación de Disyuntor Diferencial.

5. CIRCUITOS:

Las instalaciones internas se alimentarán con circuitos independientes para los tomacorrientes y para las Bocas de Alumbrado, debiendo tener cada circuito protección Termomagnética independiente.

En caso de instalaciones fijas especiales (calefones, termotanque, aire acondicionado, etc.), se las alimentará con circuitos independientes, teniendo en cuenta la Potencia de cada caso con un factor de simultaneidad 1.

La alimentación de los Circuitos se hará mediante cajas de derivación o de boca a boca, no pudiendo utilizarse las Cajas de las Llaves para dicha función.

6. PLANILLA DE CARGAS:

Para la confección de la Planilla de Cargas, se deberá tener en cuentaque se considerarán 250 watt por tomacorrient0e y 100 watt por punto como mínimo, afectados con el Factor de simultaneidad correspondiente de la Tabla adjunta.

Cuando haya más de un circuito para bocas de Alumbrado y/o Tomacorriente, el Factor de simultaneidad para determinar la potencia simultánea total se aplicará sobre la suma total de bocas de los circuitos. Por ejemplo: Circuito 1 de tomas tiene 12 bocas y Circuito 2 de tomas tiene 4 bocas, el factor de simultaneidad total será el correspondiente a 16 tomas.

7. RESERVA DE ESPACIO PARA SET:

En caso de instalaciones con gran consumo o de Edificios de uso colectivo, se deberá consultar con C.A.L.F. sobre la alimentación, potencia y medición de dichas instalaciones, previo a la ejecución del proyecto civil.

C.A.L.F. podrá requerir un espacio físico dentro del edificio destinado a la instalación de una Subestación Transformadora y definir las características y tipos de accesos requeridos para tal instalación.

8. TABLERO GENERAL:

Cuando la instalación proyectada sea de varios circuitos, alimentados todos desde un solo Tablero General y la Potencia Simultánea Total supere los 16 kw. deberá presentarse un plano del Tablero General (en escala tal que permita apreciar todos los detalles) con: vista de frente con la disposición de todos los elementos, corte transversal, detalle de acometida y salida de alimentación de los circuitos.

9. GABINETE DE MEDIDORES:

Si se trata de Edificios de Departamentos y/u oficinas, deberán llevar un Tablero General de Medición, el que se deberá realizar y presentar de acuerdo a la especificación técnica que dé C.A.L.F.

TABLA DE FACTORES DE SIMULTANEIDAD

CENTROS O BRAZOS TOMACORRIENTE

| CANTIDAD | F.S. | CANTIDAD | F.S. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 01 | 1 |
| 02 | 1 | 02 | 1 |
| 03 | 1 | 03 | 0,8 |
| 04 | 1 | 04 | 0,8 |
| 05 | 1 | 05 | 0,8 |
| 06 | 0,9 | 06 | 0,7 |
| 07 | 0,9 | 07 | 0,7 |
| 08 | 0,9 | 08 | 0,7 |
| 09 | 0,9 | 09 | 0,7 |
| 10 | 0,8 | 10 | 0,7 |
| 11 | 0,8 | 11 | 0,6 |
| 12 | 0,8 | 12 | 0,6 |
| 13 | 0,8 | 13 | 0,6 |
| 14 | 0,8 | 14 | 0,6 |
| 15 | 0,7 | 15 | 0,6 |
| 16 | 0,7 | 16 | 0,5 |
| 17 | 0,7 | 17 | 0,5 |
| 18 | 0,7 | 18 | 0,5 |
| 19 | 0,7 | 19 | 0,5 |
| 20 | 0,6 | 20 | 0,5 |
| 21 | 0,6 | 21 | 0,4 |
| 22 | 0,6 | 22 | 0,4 |
| 23 | 0,6 | 23 | 0,4 |
| 24 | 0,6 | 24 | 0,4 |
| 25 | 0,6 | 25 | 0,4 |
| 26 | 0,6 | 26 | 0,4 |
| 27 | 0,6 | 27 | 0,4 |
| 28 | 0,6 | 28 | 0,4 |
| 29 | 0,6 | 29 | 0,4 |
| 30 | 0,6 | 30 | 0,4 |
| 31 | 0,6 | 31 | 0,4 |
| 32 | 0,6 | 32 | 0,4 |
| 33 | 0,6 | 33 | 0,4 |
| 34 | 0,6 | 34 | 0,4 |
| 35 | 0,6 | 35 | 0,4 |
| 36 | 0,6 | 36 | 0,4 |
| 37 | 0,6 | 37 | 0,4 |
| 38 | 0,6 | 38 | 0,4 |
| 39 | 0,6 | 39 | 0,4 |
| 40 | 0,5 | 40 | 0,4 |
| 41 | 0,5 | 41 | 0,3 |

*******VER PLANILLA DE FOJAS 176*******

*******VER CUADRO DE REFERENCIAS DE FOJAS 177*******

10. CONEXIONES DOMICILIARIAS:

10.1. Medidores:

Ubicación: cualquiera fuera el montaje, la caja debe ubicarse sobre la línea municipal o de edificación siempre que tenga libre acceso para tomar la lectura del medidor.

10.2.Conexión Moofásica: (hasta 4 kw)

Se instalará la caja medidor de 25x18x18 (alto, ancho y profundidad) stándard según indica el detalle:

a) En un pilar de mampostería.

b) Sobre la pared del frente de la vivienda (en la L.M.)

c) En un pilar premoldeado.

La acometida a esta caja se hará con un caño galvanizado de 1 1/4 pulgada de diámetro, con una curva MN 391 de baquelita enroscada en el extremo superior.

En la parte posterior de la caja, y en ningún caso a no más de 0,50 m. se montará el tablero de corte general, en donde irá alojada una llave bipolar termomagnética de 2x25 Amp. como máximo.

Estos elementos serán provistos e instalados por el nuevo usuario. La Cooperativa C.A.L.F. instalará una abrazadera PKD-31 si es un caño libre y una pinza de anclaje PKD-20 para retener un conductor de acometida desde la red de distribución al medidor, tanto el monofásico como el trifásico.

10.3. Conexión trifásica: (hasta 11 kw).

Se instalará la caja para medidor de 40x23x23 stándard según indica el detalle.

La acometida a esta caja se hará con caño galvanizado de 1/2 de diámetro, con una curva MN 390 de baquelita enroscada en el extremo superior.

En la parte posterior igual que el caso anterior se colocará un tablero de corte general con una llave tripolar termomagnética de 3x25 A. como máximo.

10.4. Puesta a tierra:

La función primordial de una Puesta a Tierra es la de incrementar la seguridad de las personas y sus bienes.

Para proporcionar una Puesta a tierra confiable se debe colocar:

a) Jabalina de cobre con alma de acero de PM x 1/2 pulgada.

b) Un tomacable de bronce.

c) Un conductor de 1x6 mm2 de cobre desnudo.

d) Un terminal ojal de 6 mm2.

La jabalina será insertada de 0,430 m. como mínimo por debajo del nivel del suelo y debe quedar verticalmente enterrada.

*******VER GRAFICO DE FOJAS 170*******

10.5 ALIMENTACION INTERNA DESDE EL PILAR:

a) Si la alimentación desde el pilar a la instalación interna es área, éste debe ir alojada dentro de un caño PVC de 6 kg/cm2 y de diámetro tal que la sección ocupada por el mismo sea igual o menor al 30% de la sección del caño.

*******VER GRAFICOS 1 Y 2 DE FOJAS 179*******

*******VER GRAFICO DE FOJAS 180*******

Las cajas destinadas al alojamiento de medidores, deben construirse en chapa, con tapa metálica y contratapa con vidrio. Con orificios para precinar bulón para la Puesta a Tierra y un fondo de madera.

10.7. Materiales para medidores Trifásicos-Caso General:

1 Caja de 40x23x23 que contenga el vidrio.

1 Caño de hierro galvanizado de 1" 1/2 x 3m

1 Pipeta MN 390 de baquelita.

1 Jabalina Cu con alma de acero de 1 m x 1/2".

1 Tomacable de bronce para jabalina.

2.m de conductor desnudo Cu de 1x6 mm2.

1 Caja portatérmica o tabler o exterior o interior.

1 Llave tripolar termomagnética de 3x25A o menos.

1 Terminal ojal para conductor de 1x6 mm2.

10.8. Material para medidores Monosfásicos-Caso general:

1 Caja de 25x18x18 que contenga el vidrio.

1 Caño de hierro galvanizado de 1 1/4 x 3m.

1 Pipeta MN 391 de baquelita.

1 Jabalina Cu con alma de cero de m x 1/2 ".

1 Tomacable de bronce para jabalina.

2 m. de conductor desnudo Cu de 1x6 mm2.

1 Caja portatérmica o tablero exterior o interior.

1 Llave bipolar termomagnética de 2x25A o menor.

1 Terminal ojal para conductor de 1x6 mm2.

11. INSTALACIONES DE EQUIPOS DE SOLDADURA:

Se permite el uso de estas máquinas, siempre que sean del tipo Motor Generador Trifásico o por medio de reductores de tensión estática con conexiones Scott o válvulas rectificadoras.

En ambos casos el factor de potencia a plena carga no será inferior a 0,85.

Se prohibe en forma terminante el empleo para máquina de soldar alimentación por fase o neutro. De cualquier manera los equipos de soldadura funcionarán unicamente cuano no ocasionenen perturbaciones a otros usuarios.

12. APARATOS DE RAYOS X:

Se permitirá el uso de aparatos de Rayos X siempre que estén provistos de transformadores estático-trifásicos o conectados con dos fases del sistema.

13. ILUMINACION DECORATIVA DE LOS FRENTES Y LETREROS:

13.1. Para otorgar la autorización para la ejecución de anuncios luminosos, el Municipio requerirá el visado de la Cooperativa C.A.L.F.

13.2. Forma de presentación:

Se presentará una memoria descriptiva y plano:

En la memoria descriptiva se detallará:

1. Potencia de la instalación eléctrica del anuncio.

2. forma de alimentación.

3. Sección de conductores de alimentación y protección.

4. Dimensiones y superficie.

5. Si el anuncio es luminoso e iluminado.

En el plano se indicará:

1) Vista de frente y de costado del anuncio o marquesina con la correspondiente acotación de dimensiones y artefactos y lenda (Esc. 1:20).

2) Planta con la ubicación del mismo respecto a muros y al lugar de conexión (medidor, tablero, caja, etc., Esc. 1:50).

3) Esquema de tablero y conexión con todos los circuitos que salen del mismo, indicándose en cada circuito la cantidad de bocas que alimenta.

4) Si se instalan tubos a gas de neón se deben: indicar longitud, diámetro, color, puesta a tierra del transformador y estructura, tensión máxima secundaria e intensidad del secundario. Para simplificar se encolumnarán los diámetros, color, corriente y longitud para un rápido control.

13.3. Ejecución:

La ejecución responderá a las normas generales en vigencia.

La carga de cada uno de los circuitos no debe pasar de 20A y deben disponerse tantos circuitos bifilares como sean necesarios.

Los circuitos deben ser controlados exclusivamente e independientemente de cualquier otro tablero para otro fin.

El interruptor principal y los de comando para los circuitos deben ser del tipo termomagnético.

Todos los letreros sobre armaduras de hierro deben tener sus partes metálicas puestas a tierra.

El factor de potencia de los letreros fluorescentes deben ser mejorados erigiéndose un factor de potencia no menor de 0,85.

Ninguna parte eléctrica (reactancia, conductores, condensadores, etc.) deberá apoyarse en materiales combustibles o estar a menos de 5 cm. de éstos.

La alimentación desde la boca ubicada en la parte exterior del anuncio, debe llevarse en cañerías, salvo cuando la distancia sea menor de 2,00 m. podrá sustituirse el caño por conductor envainado.

14. CONEXION DE MOTORES ELECTRICOS:

Los motores de corriente alternada monofásicos serán del tipo 50 Hz-220v con potencia no mayor de 1 1/2 Hp con rotor en corto circuito y no mayor de 3 HP con rotor bobinado.

Para potencia hasta 15 HP inclusive, se permiten motores trifásicos con rotor a doble jaula o con rotor bobinado, siempre que estos motors estén provistos con su correspondiente dispositivo de arranque.

Para potencias mayores de 15HP se admite únicamente motor con rotor bobinado y provisto con su dispositivo de arranque.

Para conexiones de una potencia total instalada mayor de 50HP se concede una corriente máxima de arranque de 1,4 veces la correspondiente a la corriente nominal de la potencia total instalada. Por lo tanto en el supuesto caso de instalar otro motor la corriente admitida para éste se determina de acuerdo a la siguiente fórmula:

X = Corriente de arranque del nuevo motor.

Y = Corriente máxima de arranque de la instalación.

Z = Corriente total absorbida por todos los otros motores estando en marcya y a la potencia nominal.

EJEMPLO:

Suponemos el tener tres motors instalados, cuya corriente nominal asuma a Z = 74,1 A.

Deseamos agregar un nuevo motor de 30 HP con corriente nominal igual a 43 A, con la cual la corriente nominal de la instalación será:

74,1 + 43 = 117,1 A

La corriente máxima de arranque de la instalación será:

Y = 117,1 x 1,4 = 163,9 A

Reemplazando los valores en la fórmula tendremos que la corriente de arranque del nuevo motor será:

X = Y - Z = 163,9 - 74,1 = 89,8 A

Consultando la tabla adjunta, si el valor obtenido es mayor al especificado en dicha tabla para motor de 30 HP podrá usarse un motor más económico, es decir un motor con rotor de doble jaula. Si el valor de X fuera menor que el especificado en la tabla, se usará un motor con rotor bobinado.

TABLA DE CORRIENTES ABSORBIDAS

| Potencia HP | Corriente nominal | Corriente de arranque simple jaula A. Directo | A. ESt. Trian. | C. A. Doble Jaula arranque Est. Triángulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,9 | 13,3 | 4,4 | 3 |
| 1,5 | 2,7 | 18,9 | 6,3 | 4,3 |
| 2 | 3,5 | 24,5 | 8,2 | 5,6 |
| 2,5 | 4,4 | 30,8 | 10,3 | 7 |
| 3 | 5,1 | 36 | 12 | 8,2 |
| 5 | 8,1 | 57 | 19 | 13 |
| 7,5 | 11,5 | 81 | 27 | 18,6 |
| 10 | 15,5 | 108 | 36 | 24,5 |
| 15 | 23 |  | 53 | 37 |
| 20 | 30 |  | 70 | 48 |
| 25 | 36 |  | 84 | 58 |
| 30 | 43 |  | 100 | 69 |
| 40 | 57 |  | 132 | 91 |
| 50 | 71 |  | 165 | 113 |
| 60 | 86 |  | 200 | 137 |
| 75 | 107 |  | 250 | 179 |
| 100 | 141 |  | 329 | 226 |

15. INSTALACIONES ESPECIALES:

En los casos de instalaciones especiales, que no estén previstas en la presente reglamentación, la Cooperativa C.A.L.F. suministrará todos los datos que sean requeridos, como así también evacuará cualquier consulta técnica referente a esta reglamentación.

7.3. DE LOS REGLAMENTOS DE ESTRUCTURAS

1. DE LAS CARGAS PERMANENTES ACCIDENTALES:

1.1. Cargas permanentes y sobrecargas:

Rigen normas IMPRES CIRSOC.

1.2. Acción del viento:

Rigen norma IMPRES-CIRSOC.

1.3. Empuje de tierras:

a) Memoria de cálculo:

Es obligatoria la presentación de una memoria relativa a todo muro de sostenimiento (muros de sótano, muros divisorios en caso de fuertes desniveles entre predios linderos).

El criterio a seguirse en el cálculo será libre, debiendo mencionarse su origen. Se tendrán en cuenta todas las sobrecargas que puedan presentarse en el terreno.

b) Teoría de cálculo de un caso particular:

Podrá calcularse mediante la teoría de Coulomb el empuje que un terreno horizontal ejerce sobre un paramento vertical.

1) Recta de acción: El empuje E actúa a 1/3 h ( h= desnivel de los terrenos con una dirección inclinada de p/2 sobre la horizontal).

2) Intensidad: Se utilizará la fórmula siguiente:

E = 1/2 tg2 (45° - P/2 x yt x h2)

donde:

E=Empuje del terreno, expresado en toneladas por metro lienal de frente de muro;

yt = peso específico de la tierra, expresado en t/m3;

h = altura de tierra contenida por el muro, expresada en metros;

p° = ángulo de talud natural de la tierra.

Para los terrenos más frecuentes se utilizarán los valores de la tabla:

*******VER GRAFICO DE FOJAS 183*******

TABLA

Clase de terreno y/t p/°

Tierra de aluvión seca 1,4 40°

Tierra de aluvión mojada 1,65 30°

Tierra colorada compacta 1,6 40°

Arcilla seca 1,6 40°

Arcilla mojada 2,0 20°

Arcilla húmeda 1,86 40°

Arena seca 1,6 31°

Arena mojada 2,1 29°

Gravilla seca 1,7 30°

Piedra partida 1,3 45°

Arena gruesa bajo agua descontando la

influencia de esta última 2,1 - 1 = 1,1 25°

Gravilla, id., id., 1,86 - 1 = 0,85 25°

Agua 1,0 0°

1.4. Cimiento de estructuras:

1.4.1. Bases dentro de los límites del predio:

Las bases de las estructuras residentes deberán proyectarse y ejecutarse dentro de los límites del predio, salvo las que correspondan al frente, sobre la línea municipal, cuyas zarpas y zapatas podrán avanzar lo establecido en "Perfil de cimientos sobre la línea municipal".

1.4.2. Pilotes hincados:

En el proyecto se mencionará el pilote tipo a utilizarse, así como las características de la hinca.

Para calcular la carga que soportará cada pilote se podrá utilizar la fórmula siguiente denominada "holandés":

P = h x Q2

5 x e (Q+q)

Donde:

P = Carga de seguridad expresada en kilogramos.

Q = peso de la masa en kilogramos.

q = Peso del pilote en kilogramos.

h = altura de caída de la masa expresada en centímetros.

e = penetración del pilot en cm. debido al último golpe.

La aprobación del proyecto queda subordinada a la experiencia que suministre un pilote de ensayo efectuada bajo la fiscalización de la DIrección. Los resultados de esta experiencia se consignarán en las memorias, informes y diagramas de la hinca.

Los diagramas se harán conforme la figura.

En todos los casos deberá verificarse que la tensión de compresión en el pilote no exceda de:

60 kg. /cm2. para madera

35 kg. /cm2 para hormigón

1.4.3. Cimentaciones especiales:

La cimentación por bóvedas invertidas, plateas, arcos, pilares, vigas continuas, emparrillados, pilotes fabricados en el subsuelo y otros procedimientos especiales motivarán la presentación de planos, memorias y cálculos justificativos.

2. DE LAS TENSIONES ADMISIBLES DE TRABAJO:

2.1. Obras de albañilería:

2.2. Tensiones admisibles para las maderas.

TABLA

| Madera sana y seca | Nombre botánico | Tensión en Kg./cm2. dureza | tracción | Com. | Flexión | Corte II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maderas argentinas | Muy duras (más de 10 unidades Brinel) |  |  |  |  |  |  |
| Itin | Propsopis Kuntzei | 12,7 | 125 | 90 | 130 | 20 | 40 |
| Palo santo | Bulnesia Sarmientii | 12,6 | 120 | 85 | 110 | 15 | 35 |
| Guayacán | Caosalpinea melanocarpa | 12,3 | 85 | 95 | 115 | 15 | 35 |
| Quebracho colorado | Chinepisis: Blansas o lorentií | 12,0 | 110 | 90 | 125 | 20 | 45 |
| Quin | Mirexylen perniferun | 11,5 | 110 | 85 | 120 | 15 | 40 |
| Mora | Chlorophera tictoria xilen | 10,2 | 90 | 85 | 100 | 15 | 35 |
| Curupay | Piptadenia macrocarpa | 10,0 | 110 | 90 | 125 | 15 | 40 |
| Urunday | Astronium balansae | 10,1 | 100 | 80 | 110 | 15 | 40 |
| Urundel | Astronium urundeuva | 10,0 | 95 | 95 | 120 | 15 | 35 |
| Duras (entre 7 y 10 unidades Brinel) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lapacho | Tocoma; ipé o avellanedao | 9,8 | 100 | 80 | 130 | 15 | 35 |
| Viraró | Pterogyne nitens | 9,7 | 75 | 60 | 100 | 10 | 30 |
| Palo lanza | Phillestylon rhammodes | 9,6 | 80 | 70 | 100 | 15 | 35 |
| Incienso | Myrocarpus frondosus | 8,7 | 85 | 75 | 125 | 15 | 35 |
| Ñandubay | Prospis ñandubay | 8,3 | 90 | 75 | 110 | 15 | 35 |
| Gayaibi | Patagonula americana | 4,3 | 50 | 45 | 70 | 10 | 25 |
| Guatambú | Ballaurodondron riedelianum | 7,8 | 70 | 60 | 110 | 15 | 35 |
| Quebracho blanco | Aspidosperna quebracho blanco | 7,6 | 50 | 50 | 50 | 10 | 25 |
| Espina corona | Cledischia amorpoides | 7,1 | 55 | 60 | 90 | 10 | 25 |
| Palo blanco | Calycophyllum multiflorum | 7,0 | 60 | 65 | 100 | 10 | 25 |
| Semiduras (entre 4 y 7 unidades Brinel) |  |  |  |  |  |  |  |
| Virapitá | Peltephrum dubium | 6,8 | 65 | 60 | 80 | 10 | 30 |
| Algarrobo | Prospis; nigra o alba | 6,8 | 50 | 50 | 95 | 15 | 25 |
| Calden | Prosopis caldenia | 5,7 | 55 | 45 | 65 | 10 | 25 |
| Peterebí | Cordia Trichotoma | 5,6 | 55 | 55 | 80 | 15 | 30 |
| Buaicá | Acotea purebula | 4,8 | 60 | 55 | 75 | 15 | 25 |
| Tipa blanca | Tipuana tipu | 5,4 | 50 | 50 | 80 | 10 | 30 |
| Laurel negro | Acote | 4,7 | 50 | 50 | 65 | 10 | 25 |
| Ingá | Ingá edulis | 4,5 | 50 | 50 | 70 | 10 | 25 |
| Roble salteño | Toesca Cearensis | 4,0 | 35 | 35 | 60 | 10 | 25 |
| Roble Pellín | Nothofagus obligua | 4,5 | 50 | 45 | 80 | 10 | 30 |
| Cothue | Nothofafus dombeyi | 4,3 | 50 | 45 | 70 | 10 | 25 |
| Nogal salteño | Junglans australis | 4,2 | 50 | 50 | 70 | 10 | 20 |
| Timbó colorado | Enterolobium | 2,9 | 35 | 35 | 45 | 10 | 20 |
| Raulí Cedro Misionero | Cedrela: fissilis o lilillea | 3,3 | 35 | 40 | 60 | 10 | 20 |
| Pino misionero | Araucaria Angustifelia | 3,1 | 30 | 40 | 70 | 10 | 20 |
| Pino neuquén Alamo | Araucaria araucana | 3,2 | 30 | 40 | 70 | 10 | 20 |
| Maderas extranjeras |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy duras (Más de 10 unidades Brinel) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ebano | Dyspires | 12,4 | 125 | 95 | 120 | 15 | 35 |
| Duras: (Entre 7 y 10 unidades Brinel) |  |  |  |  |  |  |  |
| Caoba | Swistenia Mahogany | 7,5 | 60 | 65 | 95 | 15 | 25 |
| Fresno | Fraximos | 6,8 | 55 | 50 | 95 | 15 | 25 |
| Semiduras (entre 4 y 7 unidades Brinel) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cedro | Juniperus virgniana | 6,5 | 55 | 50 | 80 | 10 | 25 |
| Roble eslabonia | Quercius | 6,1 | 50 | 50 | 80 | 10 | 25 |
| Abedul | Betula alba | 4,4 | 50 | 50 | 75 | 10 | 25 |
| Haya | Fagus | 4,3 | 55 | 50 | 75 | 10 | 25 |
| Nogal de Italia | Junglas nigra | 4,1 | 50 | 50 | 70 | 10 | 25 |
| Pino de tea | Pinus australis | 4,0 | 60 | 50 | 75 | 10 | 25 |
| Blandas (menos de 4 unidades Brinel) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pino oregón | Abies duglasil | 3,2 | 35 | 40 | 65 | 8 | 20 |
| Pino apruce | Abies alba | 3,0 | 30 | 35 | 55 | 5 | 20 |
| Pino blanco | Pinos strobus | 2,9 | 25 | 30 | 50 | 5 | 20 |

2.3. Compresiones admisibles en los suelos:

El coeficiente de trabajo para suelo apto para cimentar, no excederá a 0,5 kg/cm2.

En los casos de terrenos de rellenos o barros, y cuando se proponga aumentar este coeficiente de trabajo, se exigirá una experimentación que comprenderá: ensayo de terreno, determinación de espesores de capas, diagramas memoria, todo lo cual servirá para la decisión de la Dirección.

2.4. Tensiones admisibles para aceros:

Rigen normas IMPRES-CIRSOC.

3. DE LA PREPARACION DEL HORMIGON ESTRUCTURAL:

3.1. Rigen normas IMPRES-CIRSOC.

4. DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS:

4.1. Rigen normas IMPRES-CIRSOC.

5. DE LA CALIDAD DE HORMIGON ARMADO:

5.1. Rigen normas IMPRES-CIRSOC.

6. DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:

6.1. Bloques premoldeados de hormigón de cemento portland. Se ajustarán a norma IRAM Nº 11561.

6.2. Estructuras de hormigón armado con acero de alto límite de extensión. Rigen normas IMPRES-CIRSOC.

SECCION 8

APENDICE

8.1 Artículos del Código Civil relacionados con la construcción

ARTICULO 923º) La ignorancia de las leyes, o el error de 
- - - - - - derecho en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni escusará la responsabilidad por los actos ilícitos.

ARTICULO 2611º) Las restricciones impuestas al dominio 
- - - - - - privado sólo en el interés público, son regidas por el derecho administrativo.

ARTICULO 2615º) El popietario de un fundo no puede hacer 
- - - - - - excavaciones ni abrir fosos en su terreno que puedan causar la ruina de los edificios o plantaciones existentes en el fundo vecino o de producir desmoronamiento de tierra.

ARTICULO 2616º) Todo propietario debe mantener los 
- - - - - - edificios que la caída o los materiales que de ellos se desprendan no puedan dañar a los vecinos y transeúntes, bajo la pena de satisfacer los daños e intereses que por su negligencia los causare.

ARTICULO 2618º) El ruido causado por un establecimiento 
- - - - - - industrial debe ser considerado como que ataca el derecho de los vecinos, cuando por su intensidad o continuidad, viene hacer intolerable para ellos, y excede la medida de las incomodidades ordinarias de la vecindad.

ARTICULO 2619º) Aunque la obra, o el establecimiento que 
- - - - - - cause perjuicio al vecino hubiese sido autorizado por la administración, los jueces pueden acordar indemnizaciones a los vecinos, mientras existan esos establecimientos. La indemnización se determina según el perjuicio material causado a las propiedades vecinas, y según la disminución del valor locativo o venal que ellas sufran.

ARTICULO 2620º) Los trabajos o las obras que sin causar a 
- - - - - - los vecinos un perjuicio positivo, o un ataque a sus derechos de propiedad, tuviesen simplemente por resultado privarles de ventajas que gozaban hasta entonces, no les dan derechos para una indemnización de daños y perjuicios.

ARTICULO 2621º) Nadie puede construir cerca de una pared 
- - - - - - medianera o divisoria, pozos, cloacas, letrinas, acueductos que causen humedad, establos, depósitos de sal o de materias corrosivas, artefactos que se mueven por vapor u otras fábricas, o empresas peligrosas a la seguridad, solidez y salubridad de los edificios, o novivas a los vecinos, sin guardar las distancias prescriptas por los reglamentos y usos del país, todo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. A falta de reglamentos, se recurrirá a juicio de peritos.-

ARTICULO 2622º) El que quiera hacer una chimenea, o un 
- - - - - - fogón u hogar, contra una pared medianera, debe hacer construir un contramuro de ladrillo o piedra de 16 cm. de espesor.

ARTICULO 2623º) El que quiera hacer horno o fragua contra 
- - - - - - una pared medianera, debe dejar un vacío o intervalo, entre pared y el horno o fragua, de 16 cm.

ARTICULO 2624º) El que quiera hacer pozos con cualquier 
- - - - - - objeto que sea contra una pared medianera o no medianera, debe hacer un contramuro de 30 cm. de espesor.

ARTICULO 2625º) Aún separados de las paredes medianeras o 
- - - - - - divisorias nadie puede tener en su casa depósitos de agua estancadas que puedan ocasionar exhalaciones infestantes, e infiltraciones nocivas, ni fraguas, ni máquinas que lancen humo excesivo a las propiedades vecinas.

ARTICULO 2626º) El propietario del terreno contiguo a una 
- - - - - - pared divisoria puede destruirla cuando le sea indispensable o para hacerla más firme, o para hacerla de carga, sin indemnización alguna al propietario o condominio de la pared, debiendo levantar inmediatamente la nueva pared.

ARTICULO 2627º) Si para cualquier obra fuese indespensable 
- - - - - - poner andamios, u otros servicios provisorios en el inmueble del vecino, el dueño de éste no tendrá derecho para impedirlo, siendo a cargo del que construyese la obra la indemnizacion del daño que causare.

ARTICULO 2628º) El propietario de una heredad no puede 
- - - - - - tener en ella árboles sino a la distancia de tres metros de la línea divisoria con el vecino, sea la propiedad de éste predio rústico o urbano, esté o no cercado, o aunque sean ambas heredades de bosques. Arbustos no pueden tenerse sino a distancia de un metro.

ARTICULO 2629º) Si las ramas de algunos árboles se 
- - - - - - extendiesen sobre las construcciones, jardines, o patios vecinos, el dueño de éstos tendrán derecho para pedir que se corten en todo lo que se extendiesen en su propiedad; y si fuesen las raíces las que se extendiesen en el suelo vecino, el dueño del suelo podrá hacerlas cortar por sí mismo, aunque los árboles en uno y otro caso estén a las distancias fijadas por la Ley.

ARTICULO 2630º) Los propietarios de terrenos o edificios 
- - - - - - están obligados, después de la promulgación de este Código, a construir los techos que en adelante hicieren, de manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio techo o sobre la calle o sitios públicos, y no sobre el suelo del vecino.

ARTICULO 2631º) Cuando por la costumbre del pueblo, los 
- - - - - - edificios se hallen cosntruidos de manera que las goteras de una parte de los tejados caigan sobre el suelo ajeno, el dueño del suelo no tiene derecho para impedirlo. Una construcción semejante no importa una seridumbre del predio que recibe las goteras, y el dueño de él puede hacer construcciones sobre pared divisoria que priven al goteraje del predio vecino, pero con la obligación de las obras necesarias para que el agua caiga en el predio que antes caía.

ARTICULO 2632º) El propietario de una heredad por ningún 
- - - - - - trabajo u obra puede hacer correr por el fundo vecino las aguas de pozos que él tenga en su heredad, y las del servicio de su casa, salvo que en adelante se dispone sobre las aguas naturales o artificiales que hubiesen sido llevadas, o sacadas allí para las necesidades de establecimientos industriales.-

ARTICULO 2633º) El propietario está obligado en todas 
- - - - - - circunstancias a tomar las medidas necesarias para hacer correr las aguas que no sean pluviales o de fuentes, sobre terreno que le pertenezca o sobre la vía pública.

ARTICULO 2634º) El propietario de una heredad no puede por 
- - - - - - medio de un cambio que hagan en el nivel de un terreno, dirigir sobre el fundo vecino las aguas pluviales que caigan en su heredad.

ARTICULO 2635º) Las aguas pluviales pertenecen a los dueños 
- - - - - - de las heredades, donde cayesen, o donde entrasen, y le es libre disponer de ellas, o desviarlas, sin detrimento de los terrenos inferiores.

ARTICULO 2636º) Todos pueden reunir las aguas pluviales que 
- - - - - - caigan en lugares públicos o que corran por lugares públicos, aunque sea desviando su curso natural sin que los vecinos puedan alegar ningún derecho adquirido.

ARTICULO 2639º) Los propietarios limítrofes con los ríos o 
- - - - - - con canales que sirvieran de comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio, ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno de manera alguna.

ARTICULO 2640º) Si el río o canal atravesare alguna ciudad 
- - - - - - o población, se podrá modificar por la respectiva Municipalidad, el ancho de la calle pública, no pudiendo dejarla de menos de quince metros.

ARTICULO 2641º) Si los ríos fuesen navegables, está 
- - - - - - prohibido el uso de sus aguas que de cualquier modo estorbe o perjudique la navegación o el libre paso de cualquier objeto de transporte fluvial.

ARTICULO 2654º) Ningún medianero podrá abrir ventanas o 
- - - - - - troneras en pared medianera, sin consentimiento del condominio.

ARTICULO 2655º) El dueño de una pared no medianera contigua 
- - - - - - a finca ajena, puede abrir en ella una ventana para recibir luces, a tres metros de altura de piso en la pieza que quiera darse luz, con rejas de hierro cuyas barras no dejen mayor claro que tres pulgadas.

ARTICULO 2656º) Esas luces no constituyen una servidumbre, y el dueño de la finca o propiedad contigua puede adquirir la medianería de la pared, y cerrar las ventanas de luces, siempre que edifique apoyándose en la pared medianera.

ARTICULO 2657º) El que goza de la luz por ventanas abiertas 
- - - - - - en su pared, no tiene derecho para impedir que en el suelo vecino se levante una pared que las cierre y le prive de la luz.

ARTICULO 2658º) No se puede tener vistas sobre el predio 
- - - - - - vecino, cerrado o abierto, por medio de ventanas, balcones u otros voladizos, a menos que intermedie una distancia de tres metros de la línea divisoria.

ARTICULO 2659º) Tampoco pueden tenerse vistas de costado u 
- - - - - - oblicuas, sobre propiedad ajena, si no hay sesenta centímetros de distancia.

ARTICULO 2660º) Las distancias que prescriben los 
- - - - - - artículos anteriores se cuentan desde el filo de la pared donde no hubiese obras voladizas; y desde el filo exterior de éstas, donde las haya; y para las oblicuas desde la línea de separación de las dos propiedades.

ARTICULO 2716º) El condominio de las paredes, muros, fosos 
- - - - - - y cercos que sirvan de separación entre dos heredades contiguas, es de indivisión forzosa.

ARTICULO 2717º) Un muro es medianero y común de los vecinos 
- - - - - - de las heredades contiguas que lo han hecho construir a su costa en el límite separativo de las dos heredades.

ARTICULO 2718º) Toda pared o muro que sirve de separación 
- - - - - - de dos edificios se presume medianera en toda su altura hasta el término del edificio menos elevado. La parte que pasa la extremidad de esta última construcción, se reputa que pertenece exclusivamente al dueño del edificio más alto, salvo la prueba en contrario, por instrumentos públicos privados, o por signos materiales que demuestren la medianería de toda la pared, o de que aquella no existe ni en la parte más baja del edificio.

ARTICULO 2719º) La medianería de las paredes o muros no se 
- - - - - - presume sino cuando dividen edificios y no patios, jardines, quintas, etc., aunque éstos se encuentren cerrados por todos sus lados.

ARTICULO 2720º) los instrumentos públicos o privados que se 
- - - - - - invoquen para combatir la cedianería, deben ser actos comunes a las dos partes o a sus autores.

ARTICULO 2721º) En el conflicto de un título que se 
- - - - - - establezca la medianería, y los signos de no haberla, el título es superior a los signos.

ARTICULO 2722º) Los condominios de un muro o pared 
- - - - - - medianera, están obligados en la proporción a sus derechos, a los gastos de reparaciones o reconstrucciones de la pared o muro.

ARTICULO 2723º) Cada uno de los condominios de una pared 
- - - - - - puede libertarse de contribuir a los gastos de la conservación, renunciando a la medianería, con tal que la pared no haga parte de un edificio que le pertenezca, o que la separación o reconstrucción no haya llegado a ser necesaria por un hecho suyo.

ARTICULO 2724º) La facultad de abandonar la medianería 
- - - - - - compete a cada uno de los vecinos, aún en los lugares donde el cerramiento es forzoso; y desde que el abandono se haga, tiene el efecto de conferir al otro la propiedad exclusiva de la pared o muro.

ARTICULO 2725º) El que en los pueblos o en sus arrabales 
- - - - - - edifica primero en lugar aún no cerrado entre paredes, puede asentar la mitad de la pared que construya sobre el terreno del vecino, con tal que la pared sea de piedra o de ladrillo hasta la altura de tres metros, y su espesor entero no exceda de dieciocho pulgadas.

ARTICULO 2726º) Todo propietario de una heredad puede 
- - - - - - obligar a su vecino a la construcción y conservación de paredes de tres metros de altura y dieciocho pulgadas de espesor para cerramiento y división de sus heredades contiguas, que estén situadas en el recinto de un pueblo en los arrabales.

ARTICULO 2727º) El vecino requerido para ocntribuir a la 
- - - - - - construcción de una pared divisoria, o a su conservación en el caso del artículo anterior, puede librarse de esa obligación, cediendo la mitad del terreno sobre la que la pared debe asentarse y renunciando a la medianería.

ARTICULO 2728º) El que hubiereconstruido en un lugar donde 
- - - - - - el cerramiento es forzoso en su terreno y a su costa, un muro o pared de encerramiento, no puede reclamar de su vecino el reembolso de la mitad de su valor y del terreno en que se hubiere asentado sino en el caso de que el vecino quiera servirse de la pared divisoria.

ARTICULO 2729º) Las paredes divisorias deben levantarse a 
- - - - - - la altura designada en cada Municipalidad, sino hubiese designación determinada, la altura será de tres metros.

ARTICULO 2730º) La medianería da derecho a cada uno de los 
- - - - - - condóminos a servirse de la pared o muro medianero para todos los usos a que ella está destinada, según su naturaleza, con tal que no causen deterioros en la pared, o comprometa su solidez y no se estorbe el ejercicio de iguales derechos para el vecino.

ARTICULO 2731º) Cada uno de los condóminos puede arrimar 
- - - - - - toda clase de construcciones a la pared medianera, poner tirantes en todo su espesor, sin perjuicio del derecho que el otro vecino tiene de hacerlo retirar hasta la mitad de la pared en el caso que él también quiera poner en ella tirantes, o hacer el caño de una chimenea; puede también cada uno de los condóminos abrir armarios o nichos aún pasado el medio de la pared, con tal que no cause perjuicios al vecino o la pared.

ARTICULO 2732º) Cada uno de los condóminos puede alzar a su 
- - - - - - costa la pared medianera sin indemnizar al vecino por el mayor peso que cargue sobre ella.

ARTICULO 2733º) Cuando la pared medianera no pueda soportar 
- - - - - - la altura qu se le quiere dar, el que quiera alzarla debe reconstruirla toda ella a su costa y tomar de su terreno el excedente de espesor. El vecino no puede reclamar ninguna indemnización por los embarazos que le cause la ejecución de los trabajos.

ARTICULO 2734º) En el caso del artículo anterior, el nuevo 
- - - - - - muro aunque construido por uno de los propietarios, es medianero hasta la altura del antiguo y en todo su espesor, salvo el derecho del que ha puesto el excedente del terreno para volver a tomarlo, si la pared llegase a ser demolida.

ARTICULO 2735º) El vecino que no ha contribuido a los 
- -- - - - - - gastos para aumentar la altura de la pared puede siempre adquirir la medianería de la parte alzada, reembolsando la mitad de los gastos, y el valor de la mitad del terreno en el caso que se hubiese aumentado su espesor.

ARTICULO 2736º) Todo propietario cuya finca linda 
- - - - - - inmediatamente con una pared o muro no medianero, tiene la facultad de adquirir la medianería en toda la extensión de la pared, o sólo en la parte que alcance a tener la finca de su propiedad hasta la altura de las paredes divisorias, reembolsando la mitad del valor de la pared, como esté construida, o de la porción de que adquiera medianería, como también la mitad del valor del suelo sobre que se ha asentado; pero no podrá limitar la adquisición a sólo una porción del espesor de la pared. Si sólo quiesiere adquirir la porción de la altura que deben tener las paredes divisorias, está obligado a pagar el valor de la pared desde sus cimientos.

ARTICULO 2737º) El uno del os vecinos no puede hacer 
- - - - - - invocaciones en la pared medianera que impidal al otro un derecho igual y recíproco. No puede disminuirse la altura y el espesor de la pared, ni hacer abertura alguna sin consentimiento del otro vecino.

ARTICULO 2738º) la disposición del artículo anterior no es 
- - - - - - aplicable a las paredes que hagan frente a las plazas, calles o caminos públicos, respecto a los cuales se observarán los reglamentos particulares que le sean relativos.

ARTICULO 2739º) El que hubiere hecho abandono de la 
- - - - - - medianería por librarse de contribuir a las reparaciones o reconstrucciones de una pared, tiene siempre el derecho de adquirir la medianería de ella en los términos expuestos.

ARTICULO 2740º) La adquisición de la medianería tiene el 
- - - - - - efecto de poner a los vecinos de un pie de perfecta igualdad, y da al que adquiere la facultad de pedir la supresión de la obra, aberturas o luces establecidas en la pared medianera que fueren compatibles con los derechos que confiere la medianera.

ARTICULO 2741º) El vecino que ha adquirido la medianería no 
- - - - - - puede prevalerse de los derechos que ella confiere, para embarazar las servidumbres con que su heredad se encuentre gravada.

ARTICULO 2745º) Los árboles existentes en cercos o zanjas 
- - - - - - medianeras se presume que son también medianeros, y cada uno de los condóminos podrá exigir que sean arrancados si les causaren perjuicios. Y si cayesen por algún accidente no podrán ser replantados sin consentimiento del otro vecino. Lo mismo se observará respecto a los árboles comunes, por estar su tronco en el extremo de dos terrenos de diversos dueños.

ORDENANZA Nº 1642.-

V I S T O:

Lo solicitado por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones a fs. 1 del Expediente Nº 8984-E-80 caratulado "Empresa Nacional de Telecomunicaciones solicita a manera de colaboración, se tenga en cuenta en los planos de edificación a concretarse, la presentación de la documentación correspondiente, que asegure la instalación de la cañería y cableado telefónico; y

CONSIDERANDO:

La necesidad de que los probables abonados telefónicos no se vean imposibilitados de obtener el servicio, por falta de instalación adecuada;

Por ello y en uso de las facultades ocnferidas por el Poder Ejecutivo Provincial, mediante Decreto Nº 542/81;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUEN

sanciona y promulga con fuerza de

O R D E N A N Z A:

ARTICULO 1º) Los pedidos de aprobación de planos de 
- - - - - - construcción cuyo proyecto contempla la realización de más de cinco (5) unidades locativas independientes o con más de tres (3) pisos, sea cual fuere la cantidad de unidades, deberá contar con la copia del plano del proyecto de cañería telefónica interna correspondiente, aprobado por ENTEL.-

ARTICULO 2º) La documetnación a que se refiere el Artículo 
- - - - - - anterior deberá presentarse conjuntamente con los planos de obra.-

ARTICULO 3º) La presente Ordenanza comenzará a regir a los 
- - - - - - 30 días de su promulgación por el Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 4º) La presente Ordenanza será refrendada por el 
- - - - - - señor Secretario de Obras Públicas.

ARTICULO 5º) Regístrese, cúmplase de conformidad, dése al 
- - - - - - D.M. y Boletín Municipal y oportunamente ARCHIVESE.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN, A LOS OCHO (8) DIAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.-

ES COPIA FIEL.-

FDO.: ROUSSILLON

DOMINGUEZ

DECRETO Nº 592.-

V I S T O:

Lo dispuesto en el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 1642; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se exige la presentación de copia del plano del Proyecto de Cañería Telefónica Interna, correspondiente, aprobado por ENTEL, en toda obra de construcción de más de cinco (5) unidades locativas independientes o con más de tres (3) pisos sea cual fuere la cantidad de unidades;

Que en la práctica la duración del Trámite de la aprobación por parte de ENTEL supera los treinta (30) días y como consecuencia de ello el Municipio se vería imposibilitado de aprobar los planos de construcción relacionados con las precitadas obras;

Que a los efectos de agilizar el trámite antes señalado y de este modo facilitar la gestión de los señores profesionales, es conveniente reglamentar el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 1642;

Que tal reglamentación debe contener ciertos requisitos que aseguren el estricto cumplimiento de la misma;

Por ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUEN

sanciona y promulga con fuerza de

O R D E N A N Z A:

ARTICULO 1º) REGLAMENTASE el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 
- - - - - - 1642 de la siguiente forma:

I - Para la aprobación de los planos de obra de más de cinco (5) unidades locativas independientes o más de tres (3) pisos, sea cual fuere la cantidad de unidades, será requisito indispensable acreditar, mediante certificación emitida por ENTEL, que los planos de instalación telefónica interna, han sido presentados ante dicha empresa para su respectiva aprobación.

II - El Municipio otorgará un permiso de edificación válido por el término de ciento ochenta (180) días; dentro de dicho lapso el profesional interviniente deberá presentar, debidamente aprobada por ENTEL, la documentación exigida por la Ordenanza Nº 1642, bajo apercibimiento de disponer la paralización de la obra, sin perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan.

III - Para la exensión del Certificado Final o parcial de obra, será requisito indispensable la presentación de una constancia extendida por ENTEL en la cual se exprese que los trabajos de cañerías telefónicas han sido debidamente cumplimentadas y aprobadas por la citada empresa.

ARTICULO 2º) El presente Decreto entrará en vigencia el día 
- - - - - - siguiente de su promulgación.-

ARTICULO 3º) el presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras Públicas.

ARTICULO 4º) Regístrese, cúmplase de conformidad, publíquese en el Boletín Municipal, dése al D.M. y oportunamente ARCHIVESE.-

ES COPIA FIEL.-

FDO.: ROUSSILLON

DOMINGUEZ

DECRETO Nº 1163.-

V I S T O:

Lo dispuesto en el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 1642/81; y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicha ordenanza se exige la presentación de copia del plano del Proyecto de Cañería Telefónica Intenra, correspondiente, aprobado por ENTel, en toda obra de construcicón de más de cinco (5) unidades locativas independientes o con más de tres (3) pisos sea cual fuere la cantidad de unidades;

Que en la práctica se han presentado, para su aprobación, planos de obra de complejos habitacionales con un número de unidades funcionales independientes superior a cinco (5), ésto debido a que, generalmente, aún no se efectuó el correspondiente loteo;

Que se cuenta con informes producidos por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en los cuales dicha Emprsa exime de la obligación de presentar los planos requeridos por la Ordenanza que nos ocupa;

Que a los efectos de un correcto acoinar, por parte del Municipio, es conveniente reglamentar el Art. 1º) de la Ordenanza Nº 1642/81;

Que tal reglametnación debe contener ciertos requisitos que aseguren el accionar coordinado de la Empresa prestataria del servicio telefónico y este Municipio;

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUEN

sanciona y promulga con fuerxzaza de

O R D E N A N Z A:

ARTICULO 1º) EXIMESE de la presentación de copia del plano 
- - - - - - del Proyecto de Cañería Telefónica Interna, para las obra de complejos habitacionales con más de cinco (5) unidades locativas independientes, cuando la Empresa Nacional de Teleocmunicaciones mediante su Departamento Técnico correspondiente así lo determina.-

ARTICULO 2º) El presente Decreto será refrendado pro el 
- - - - - - Señor Secretario de Obras Públicas.

ARTICULO 3º) Regístrese, cúmplase de conformidad, dése al 
- - - - - - D.M. , Boletín Municipal, publíquese y oportunamente ARCHIVESE.

ES COPIA FIEL.-

FDO.: ROUSSILLON

DOMINGUEZ

ORDENANZA Nº 1320.-

V I S T O:

El expediente Nº 1612-M-1977, iniciada por la Dirección de Obras particulares de la Secretaría de Obras Públicas, mediante el cual solicita la necesidad de reglamentar dentro del Ejido Municipal, la erección de cualquier tipo de vivienda semi-industrializada de madera, F° ..., hormigón alve...., etc, que posea aprobación de un organismo competente; y

CONSIDERANDO:

Que las mismas no cumplen actualmente con lo reglametnado por la Ordenanza Nº 1162/76, que establece que toda construcción debe estar calculada con fundamentos y estructuras antisísmicas;

Que existe un Instituto a nival Nacional encargado de la reglamentación de dichas estructuras;

Que en nota Nº 10 "C" de INPES/77 dicho Instituto nos comunica que puede otorgarse certificad de aptitud .................. de cualquier tipo de construcción que posea dicha condición;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto Nº 0808/77;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUEN

sanciona y promulga con fuerxzaza de

O R D E N A N Z A:

ARTICULO 1º) Los ......................................

ARTICULO 2º) El artículo 1º de la presente Ordenanza se considerará parte integrante al artículo ...º-capítulo 1º sección B de la Ordenanza 91/1952.-

ARTICULO 3º) La presente Ordenanza será refrendada por el 
- - - - - - Sr. Secretario de Obras Públicas.-

ARTICULO 4º) Regístrese, cúmplase de conformidad, dése al 
- - - - - - D.M. y Boletín Municipal, publíquese y oportunamente ARCHIVESE.-

DADA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE NEUQUEN A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO MIL NOVECIENOS SETENTA Y SIETE.-

ES COPIA FIEL.-

FDO.: GAZZERA

SIERRA

ARTICULO 2º) DEROGASE toda norma que se oponga a la 
- - - - - - presente y las que se indican a continuación:

ORDENANZA 16 Y DECRETO 91/1962

ORDENANZA 921

ORDENANZA 950

ORDENANZA 1303

ORDENANZA 2931

ORDENANZA 3195

ORDENANZA 3323 Y 3330

ORDENANZA 3571

ORDENANZA 4340 Y 3330

ORDENANZA 3571

ORDENANZA 4340 Y 5214

ORDENANZA 2078 Y 4411/4411 BIS

ORDENANZA 5728

ORDENANZA 1313

ARTICULO 3º) COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN, A LOS CINCO (5) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (Expte. 7717-M-93).-

ES COPIA FIEL.-

FDO.: GOROSITO

SIG